Kielce, dnia 15.09.2010 r.

EZ/ZP/117/2010

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy:   zakup i sukcesywna dostawa drobnego sprzętu medycznego do badań elektrofizjologicznych i zabiegów ablacji RF  dla potrzeb pracowni elektrofizjologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. z  20.11.2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. nr 171, poz. 1058 oraz z 2009 nr 206 poz. 1591 i nr 223, poz. 1778), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 dotyczy pakietu nr 1.  Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie elektrod diagnostycznych sterowalnych o jednej krzywiźnie pokrywającej zakres anatomiczny mapowania zatoki wieńcowej?

Odpowiedź:  Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy pakietu nr 1. Czy Zamawiający dopuści elektrody diagnostyczne do mapowania zatoki wieńcowej o zmiennej krzywiźnie o spacingu 2-5-2 lub 2-8-2, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Pytanie 3 dotyczy pakietu nr 6. Czy Zamawiający dopuści zestawy stabilizujące ułożenie elektrody o zmiennych krzywiznach równoważnych do Preface, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź:  Tak, dopuszcza się.

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański