### Załącznik nr 1 do odpowiedzi

### PAKIET NR 10

### ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE BIODRA

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Nazwa handlowa i kod katalogowy | TAK Opisać spełnienie wymaganych parametrów |
| --- | --- | --- |
| TRZPIEŃ MODULARNY PROSTY BEZKOŁNIERZOWY POKRYTY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI HYDROKSYAPATYTEM W CO NAJMNIEJ 11 ROZMIARACH OD 125 MM DO 190 MM DŁUGOŚCI I PROSTOKĄTNYM PRZEKROJU POPRZECZNYM OD 8 MM DO 20 MM, STOŻEK 12/14 MM Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZWINIĘCIA W OPCJĘ REWIZYJNĄ, DODATKOWO W OPCJI TRZPIEŃ COXA VARA ORAZ TRZPIEŃ HIGH OFFSET |  |  |
| TRZPIEŃ KRÓTKI – PRZYNASADOWY (PROKSYMALNY), BEZCEMENTOWY, MODULARNY, TYTANOWY, ANATOMICZNY (PRAWY, LEWY), POKRYTY POROWATYM TYTANEM I NAPYLANY HYDROXYAPATYTEM, DOSTĘPNY W MINIMUM 8 ROZMIARACH W OPCJI STANDARDOWEJ I HIGH - OFFSET |  |  |
| GŁOWA METALOWA O ŚREDNICY 28, 32,36 MM Z 4 DŁUGOŚCIAMI SZYJKI |  |  |
| GŁOWA CERAMICZNA O ŚREDNICY 28, 32,36 MM Z 3 DŁUGOŚCIAMI SZYJKI |  |  |
| PANEWKA BEZCEMENTOWA, TYTANOWA, SFERYCZNA, TYPU PRESS-FIT Z MOŻLIWOŚCIĄ UŻYCIA DO TRZECH ŚRUB, POSIADAJĄCA OKŁADZINĘ TYPU „POROCOAT”. ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PANEWKI: 48 MM DO 66 MM ZE SKOKIEM CO 2 MM I PANEWKA TYPU WKRĘCANEGO W KSZTAŁCIE HEMISFERY WYKONANA ZE STOPU TYTANOWEGO ZE SPECJALNIE DOBRANYM GWINTEM W POSTACI CIENKICH BLASZEK W ROZMIARACH OD 44 MM DO 68 MM. DOBÓR OPCJI ŚRÓDOPERACYJNIE. |  |  |
| WKŁAD Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GĘSTOŚCI O ŚREDNICY WEW. 28, 3 2, 36 MM , STERYLIZOWANY PROMIENIAMI GAMMA W PRÓŻNI TYPU ‘CROSS LINK POLIETYLEN’, OFF-SET 10 LUB 0 STOPNI. |  |  |
| WKŁAD METALOWY W ŚREDNICACH WEWNĘTRZNYCH 28 I 36 ORAZ CERAMICZNY W ŚREDNICACH WEW. 28, 32, 36 MM. |  |  |

### PAKIET NR 10

### ENDOPROTEZY BEZCEMENTOWE BIODRA

| Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | ilość szt. | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość VAT | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TRZPIEŃ MODULARNY PROSTY BEZKOŁNIERZOWY POKRYTY NA CAŁEJ DŁUGOŚCI HYDROKSYAPATYTEM W CO NAJMNIEJ 11 ROZMIARACH OD 125 MM DO 190 MM DŁUGOŚCI I PROSTOKĄTNYM PRZEKROJU POPRZECZNYM OD 8 MM DO 20 MM, STOŻEK 12/14 MM Z MOŻLIWOŚCIĄ ROZWINIĘCIA W OPCJĘ REWIZYJNĄ, DODATKOWO W OPCJI TRZPIEŃ COXA VARA ORAZ TRZPIEŃ HIGH OFFSET | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| TRZPIEŃ KRÓTKI – PRZYNASADOWY (PROKSYMALNY), BEZCEMENTOWY, MODULARNY, TYTANOWY, ANATOMICZNY (PRAWY, LEWY), POKRYTY POROWATYM TYTANEM I NAPYLANY HYDROXYAPATYTEM, DOSTĘPNY W MINIMUM 8 ROZMIARACH W OPCJI STANDARDOWEJ I HIGH - OFFSET | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| GŁOWA METALOWA O ŚREDNICY 28, 32,36 MM Z 4 DŁUGOŚCIAMI SZYJKI | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| GŁOWA CERAMICZNA O ŚREDNICY 28, 32,36 MM Z 3 DŁUGOŚCIAMI SZYJKI | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| PANEWKA BEZCEMENTOWA, TYTANOWA, SFERYCZNA, TYPU PRESS-FIT Z MOŻLIWOŚCIĄ UŻYCIA DO TRZECH ŚRUB, POSIADAJĄCA OKŁADZINĘ TYPU „POROCOAT”. ŚREDNICA ZEWNĘTRZNA PANEWKI: 48 MM DO 66 MM ZE SKOKIEM CO 2 MM I PANEWKA TYPU WKRĘCANEGO W KSZTAŁCIE HEMISFERY WYKONANA ZE STOPU TYTANOWEGO ZE SPECJALNIE DOBRANYM GWINTEM W POSTACI CIENKICH BLASZEK W ROZMIARACH OD 44 MM DO 68 MM. DOBÓR OPCJI ŚRÓDOPERACYJNIE. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| WKŁAD Z POLIETYLENU WYSOKIEJ GĘSTOŚCI O ŚREDNICY WEW. 28, 3 2, 36 MM , STERYLIZOWANY PROMIENIAMI GAMMA W PRÓŻNI TYPU ‘CROSS LINK POLIETYLEN’, OFF-SET 10 LUB 0 STOPNI. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| WKŁAD METALOWY W ŚREDNICACH WEWNĘTRZNYCH 28 I 36 ORAZ CERAMICZNY W ŚREDNICACH WEW. 28, 32, 36 MM. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |