# ZAŁACZNIK NR 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

WYMAGANIA TECHNICZNE

System do mapowania elektroanatomicznego 3D – 1 szt.

| lp | opis | Podać |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wykonawca/Producent |  |
| 2 | Nazwa-model/typ |  |
| 3 | Kraj pochodzenia |  |
| 4 | Rok produkcji: 2010 |  |

| Lp. | Wymagane minimalne parametry i funkcje | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia PODAĆ/OPISAĆ (potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) |
| --- | --- | --- | --- |
| Certyfikaty Jakości |
| 1 | Dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia do rejestru Wyrobów Medycznych lub certyfikat oceny zgodności lub deklaracje zgodności- w zależności od klasy wyrobu | TAK |  |
| 2 | Klasa i typ aparatu, podać | TAK |  |
| 3 | Certyfikaty i dopuszczenie zgodne z obowiązującym prawem | TAK |  |
| Charakterystyka Systemu |
| 4 | Trójwymiarowy jednoczasowy system nawigacyjny pracujący z minimalnym użyciem fluoroskopii służący do diagnostyki i leczenia zaburzeń rytmu serca | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 5 | Mapowanie anatomiczne 3D i możliwość tworzenia trójwymiarowego modelu badanej struktury serca przy pomocy cewników diagnostycznych i ablacyjnych | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 6 | Elektroda mapująca jednoczasowo z lokalizacja przestrzenną zapisuje potencjał elektryczny serca w danym miejscu dając obraz trójwymiarowej mapy jamy serca złożonej z dowolnej ilości punktów | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 7 | System współpracuje ze wszystkimi standardowymi systemami elektrofizjologicznymi, generatorami RF i stymulatorami | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 8 | Stacja określająca lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzająca sygnały wewnątrzsercowe i EKG z analogowych na cyfrowe | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 9 | Interfejs łączący jednostkę określającą lokalizacje cewnika i elektrody odniesienia oraz przetwarzający sygnały wewnątrzsercowe oraz EKG z analogowych na cyfrowe z pozostałymi elementami systemu | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 10 | Komputer w celu zbierania obróbki oraz archiwizacji cyfrowych danych pacjentów, klawiatura, myszka, dwa płaskie monitory kolorowe LCD 24 cale | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 11 | Kable podłączeniowe zasilające, światłowody do przesyłania danych, podłączeniowe do EKG, podłączeniowe z zewnętrznym systemem EP, połączeniowe pomiędzy poszczególnymi elementami systemu | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 12 | Oprogramowanie umożliwiające podgląd wielu map w jednym oknie | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 13 | Możliwość zaznaczania struktur anatomicznych, punktów oraz planowanie linii ablacyjnej | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 14 | Widok dowolnej ilości zapisów sygnałów wenątrzsercowych oraz EKG | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 15 | Możliwość pomiaru odległości między dowolnymi punktami i wybranych powierzchni mapowanych struktur | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 16 | Możliwość ustawienia kompensacji ruchów oddechowych | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 17 | Nawigacja w czasie rzeczywistym | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 18 | Komplet okablowania dostosowany do warunków i sprzętu w Pracowni Elektrofizjologii | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 19 | Średni błąd lokalizacji systemu <1mm | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 20 | Oprogramowanie pozwalające na wykorzystanie danych CT i MRI zapisanych w formacie DICOM do budowy modeli przestrzennych jam serca | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 21 | System kompatybilny i współpracujący z elektrodami diagnostycznymi i ablacyjnymi różnych producentów | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 22 | System lokalizacji i wizualizacji elektrody oparty o technologię pola elektromagnetycznego oraz różnych częstotliwości prądu elektrycznego | TAK – 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 23 | Możliwa jednoczesna wizualizacja jak największej liczby biegunów( ≤100=0pkt, ≥100= 2pkt | TAK – 2 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 24 | Możliwość zapamiętywania i wizualizacji pozycji elektrody w przestrzeni | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 25 | Możliwość podglądu wcześniej wykonanych i zapisanych badań w osobnym oknie w czasie trwania zabiegu | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 26 | Możliwość tworzenia geometrii i zbierania sygnałów elektrycznych jednocześnie przy pomocy dowolnej elektrody dostępnej elektrody różnych producentów | TAK – 5 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| Warunki Serwisu (Gwarancyjnego) |
| 27 | Okres gwarancji min. 24 miesiące na aparat | TAK |  |
| 28 | Okres gwarancji na elementy wyposażenia dodatkowego nie mniej niż 12 miesięcy | TAK |  |
| 29 | Wymiana aparatu, w okresie gwarancji, na nowy po 3 nieskutecznych naprawach | TAK |  |
| 30 | Czas przystąpienia do naprawy max. 48 h (w dni robocze) | TAK |  |
| 31 | Gwarancja dostępności części zamiennych min. 10 lat od daty dostawy | TAK |  |
| 32 | Zabezpieczenie użytkownika poprzez dostarczenie aparatu zastępczego na czas naprawy trwającej dłużej niż 7 dni | TAK |  |
| 33 | Przedłużenie okresu gwarancji przy naprawach trwających więcej niż 10 dni | TAK |  |
| 34 | Okres naprawy do 10dni w przypadku naprawy niewymagającej wymiany części i do 14 dni, gdy zaistnieje konieczność wymiany elementów | TAK |  |
| Pozostałe |
| 35 | Szkolenia personelu w ośrodkach krajowych i zagranicznych w zakresie obsługi i użytkowania systemu dostosowane do potrzeb użytkownika | TAK |  |
| 36 | Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim (dostawa z aparatem) | TAK |  |
| 37 | Dołączona przez producenta specyfikacja techniczna potwierdzająca parametry techniczne oferowanego sprzętu | TAK |  |

Do oferty należy dołączyć folder oferowanego urządzenia w języku polskim umożliwiający w pełni dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych.

Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

Powyższe warunki graniczne stanowią wymagania odcinające. Nie spełnienie nawet jednego wymagania określonego w tabeli jw. Spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru oferowanego przedmiotu zamówienia. Należy wypełnić wszystkie pola tabeli , wpisując odpowiednie wartości lub nazwy.

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest kompletne i będzie gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

Sporządzić i dołączyć do oferty szczegółową specyfikację cenową.

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi: .................................................................................

……............................................								……………………………………………………..

(miejscowość, data)	(pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do   reprezentowania wykonawcy)