Kielce, dnia 15.10.2010r.

EZ/ZP/139/2010

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do zabiegów embolizacji tętniaków i naczyniaków mózgu dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. Pakietu nr 1. poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie mikrocewnika o pokryciu hydrofilnym na długości 100 cm, pozostałe parametry bez zmian.?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.