Załącznik nr 6

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

DLA ZAKŁADU OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ

PRZY UL. KUSOCIŃSKIEGO W KIELCACH

Wykonawca(dostawca) jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z wykonaną przez siebie dokumentacją projektową , warunkami określonymi w SIWZ, których częścią jest „Program Funkcjonalno-użytkowy”, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawy Prawo Budowlane  wraz z pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, uwzględniając przy tym specyfikę obiektu ze wszystkimi uwarunkowaniami wynikającymi z funkcjonowania czynnie działającego obiektu służby zdrowia.

Wykonawca sporządzi pełną dokumentację wykonawczą architektoniczno-konstrukcyjną , instalacji klimatyzacji i wentylacji, instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych wraz z niezbędnymi uzgodnieniami oraz uzyska pozytywną opinię od producenta sprzętu , co do rozwiązań technicznych oraz przedłoży do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego. Powyższą dokumentację oraz niezbędne ekspertyzy , pomiary , badania Wykonawca wykona na swój koszt.

Prace budowlane zlokalizowane będą przy ul. Kusocińskiego w Kielcach. Budynek o powierzchni 3600 m ² przewiduje 3 kondygnacje , tj. podpiwniczenie , parter, I piętro. Przewidziane są:

- sale łóżkowe: hospicyjne, paliatywne ,geriatryczne, rehabilitacyjne, łącznie 100 łóżek

- gabinet zabiegowy

-sala rehabilitacyjna

-pokój psychoterapii

- pokój terapii zajęciowej

- pokój kierownika zakładu

- pokój pielęgniarki oddziałowej

- wanna rehabilitacyjna

-kotłownia

Parking samochodowy

Pomieszczenia Zakładu Opieki Długoterminowej muszą spełniać wymagania:

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. 2006 Nr 213,poz. 1568)

- Zarządzenie Nr 96/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 23 października 2008 r. w sprawie określenia warunków zatwierdzenia i realizacji umów w rodzajach : świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze oraz opieka hospicyjna

- Przepisów BHP

- Przepisów p.poż.

- Sanepidu

Ogólna charakterystyka budynku:

- technologia budowy: tradycyjna

- liczba kondygnacji: 3

- fundamenty: żelbetowe i betonowe

- stropy: elementy systemowe płyty żerańskie, wielootworowe

- schody: z elementów systemowych, płyty żelbetowe

- ściany: z cegły

- ścianki działowe: z cegły dziurawki

- tynki i oblicowania wewnętrzne: III kategorii wykonywane ręcznie, z częściowym

licowaniem ścian płytkami glazurowymi

- posadzki: tarket, gres

- malowanie wewnętrzne: farbami atestowanymi

- dach: na więźbie dachowej drewnianej z ociepleniem wełną mineralną, pokryty blachą,

obróbki, rynny i rury spustowe

- elewacje: cokół ozdobny z kamienia piaskowego, tynki kategorii III cementowo-wapienne

malowane farbami emulsyjnymi

- stolarka okienna i drzwiowa: z PCV i drewna

- instalacje elektryczne: zgodnie z wymogami:

- instalacje sanitarne: zgodne z wymogami

- ogrzewanie: z własnej kotłowni

- parking