ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest całodobowe monitorowanie i strzeżenie mienia i obiektów Zamawiającego usytuowanych w Kielcach.

Teren i obiekty przeznaczone do całodobowego strzeżenia wraz z godzinami pracy:

1. Brama główna i teren Szpitala oraz budynek główny, budynek Oddziału Neurochirurgii, budynki i obiekty administracyjne zlokalizowane w obrębie ogrodzenia, ul. Grunwaldzka 45 – 2 osoby całodobowo

2. Budynek Oddziału Kardiologii – 1 osoba całodobowo

3. Budynek Przychodni Sportowo-Lekarskiej, ul Artwińskiego 1 – w dni powszednie 1 osoba od godz. 6:30 do 8:00 i 14:00 do 15:30.

4. Budynek Przychodni Przyszpitalnej, ul. Artwińskiego 6 – w dni powszednie 1 osoba od godz. 6:30 do 8:00 i 14:00 do 15:30.

5. Budynek Oddziału Zakaźnego, ul. Radiowa 5 i budynek zakładu Medycyny Sądowej wraz z Prosektorium, ul. Radiowa 3 – 1 osoba w dni powszednie od godz. 6:30 do 8:00 i od godziny 14:00 do 15:30.

6. Budynek Oddziału Rehabilitacji, ul. Kościuszki 3 – w dni powszednie, niedziele i święta 1 osoba od godziny 6:00 do 21:00,

7. Budynek oddziału Psychiatrii, ul. Kusocińskiego 51 – 1 osoba całodobowo.

8. Budynek Przybudówki, ul. Grunwaldzka 43A, otwarcie i zamknięcie oraz alarm nocny.

Uwaga: Zamawiający zamierza udzielić zamówienia uzupełniającego na ochronę i monitoring Oddziału Neurologii przy ul. Grunwaldzkiej 47 po zakończeniu remontu tego oddziału.

Wymagania stawiane oferentom:

1. Minimum jedna osoba z kadry bezpośrednio odpowiedzialnej za realizację i nadzór nad kontraktem winna posiadać uprawnienia audytora wewnętrznego Zintegrowanych systemów Zarządzania Jakością i licencję pracownika ochrony II stopnia.

2. Posiadanie własnej bazy monitorowania zlokalizowanej na terenie miasta Kielce oraz nie mniej niż 3 całodobowe grupy interwencyjne.

3. Montaż monitoringu wizualnego na terenie Szpitala, ul. Grunwaldzka 45, systemu kolorowej telewizji przemysłowej składającego się z 20 kamer (w tym 9 zewnętrznych) w miejscach wskazanych przez zamawiającego.

4. Montaż monitoringu wizualnego na terenie Przychodni Sportowo-Lekarskiej, ul. Artwińskiego 1 systemu kolorowej telewizji przemysłowej składającego się z 2 kamer zewnętrznych oraz na terenie Przychodni Przyszpitalnej, ul. Artwińskiego 6 jednej kamery zewnętrznej w miejscach wskazanych przez zamawiającego.

5. Montaż monitoringu wizualnego na terenie Oddziału Zakaźnego, ul. Radiowa 5 oraz Zakładu Medycyny Sądowej wraz z Prosektorium, ul. Radiowa 3 składającego się z 4 kamer zewnętrznych – po 2 na obiekt.

6. Montaż monitoringu wizualnego na terenie Oddziału Rehabilitacji, ul. Kościuszki 3 oraz Oddziału Psychiatrycznego, ul. Kusocińskiego 51, składającego się z 28 kamer (w tym 8 zewnętrzne) – po 14 na obiekt (w tym po 4 zewnętrzne na obiekt).

7. Montaż wyżej wymienionych systemów monitoringu dokonany zostanie na koszt Wykonawcy.

8. Podłączenie istniejących systemów alarmowych do Bazy Monitorowania alarmów oraz udział grupy interwencyjnej w czasie nie dłuższym niż 5 min.

9. Pracownicy Wykonawcy przewidziani do wykonania zamówienia musza posiadać ukończony kurs pierwszej pomocy przedlekarskiej.

10. Na każdej zmianie na obiektach należących do Szpitala zamawiający wymaga minimum jednej osoby na zmianie posiadającej powyższe wymagania.

11. Oferent zobowiązany jest do monitorowania zamontowanych w obiektach szpitalnych systemów sygnalizacji pożaru poprzez podłączenie do bazy monitorowania zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w zakresie monitorowania systemów sygnalizacji p.poż.

12. Termin montażu systemu kamer: do 30 dni od daty podpisania umowy.

W godzinach pracy Zamawiającego Wykonawca ma realizować przedmiot zamówienia poprzez:

1. zapewnienie bezpieczeństwa na chronionym obiekcie, wartości pieniężnych w kasie przez pracowników ochrony,

2. podejmowanie interwencji pracowników ochrony w przypadku ujawnienia zagrożenia mienia, obiektów i wartości pieniężnych,

3. informowanie Kierownictwa Zamawiającego o ujawnieniu zagrożenia mienia, obiektów i wartości pieniężnych,

4. podejmowanie działań mających na celu niedopuszczenie do wynoszenia i dewastacji urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów Zamawiającego,

5.  wydawanie pracownikom Zamawiającego przed rozpoczęciem pracy i przyjmowanie po jej zakończeniu za pokwitowaniem w stosownej ewidencji kluczy od pomieszczeń biurowych,

6. zabezpieczenie lądowiska przy lądowaniu i starcie ekipy ratunkowej LPR,

7. dokonywanie obchodów obiektów Zamawiającego z dokonaniem potwierdzenia elektronicznej rejestracji co maksymalnie 1 godzinę przez system kontroli dostępu w minimum 80 punktach wskazanych przez Zamawiającego,

8. nadzorowanie w budynku Szpitala monitoringu wizualnego (zamontowanego na koszt Wykonawcy) systemu kolorowej telewizji przemysłowej składającego się z 55 kamer (w tym 24 zewnętrznych) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – należy przyjąć aktualną konfigurację systemu.

Po godzinach pracy Zamawiającego oraz w dni wolne Wykonawca ma realizować przedmiot zamówienia poprzez:

1. zapewnienie bezpieczeństwa mienia wewnątrz budynków, wartości pieniężnych w kasie przez pracowników ochrony,

2. podejmowanie interwencji pracowników ochrony w przypadku ujawnienia zagrożenia mienia, obiektów i wartości pieniężnych

3. informowanie Kierownictwa Zamawiającego o ujawnieniu zagrożenia mienia, obiektów i wartości pieniężnych,

4. podejmowanie działań mających na celu niedopuszczenie do wynoszenia i dewastacji urządzeń stanowiących wyposażenie obiektów Zamawiającego,

5. zabezpieczenie lądowiska przy lądowaniu i starcie ekipy ratunkowej LPR

dokonywanie obchodów obiektów Zamawiającego z dokonaniem potwierdzenia elektronicznej rejestracji co maksymalnie 1 godzinę przez system kontroli dostępu w minimum 80 punktach wskazanych przez Zamawiającego,

6. uniemożliwienie wstępu do obiektów Zamawiającego osobom postronnym oraz pracownikom za wyjątkiem przypadków, w których pracownik posiada pisemne upoważnienie Kierownictwa Zamawiającego,

7. powiadamianie służb specjalistycznych oraz Kierownictwa Zamawiającego w przypadkach zaistnienia zdarzeń losowych tj. pożar, awaria sieci wodociągowej, gazowej lub elektrycznej, włamania lub włączenia systemu alarmowego,

8. montaż i całodobowy monitoring (z interwencją patroli Wykonawcy) systemów alarmowych (zamontowanych na koszt Wykonawcy) w budynkach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – należy przyjąć aktualną konfigurację systemów

9. obsługa urządzeń i systemów sygnalizacji alarmowej i pożarowej będących na wyposażeniu  Zamawiającego

10. nadzorowanie w budynku Szpitala monitoringu wizualnego (zamontowanego na koszt Wykonawcy) systemu kolorowej telewizji przemysłowej składającego się z 55 kamer (w tym 24 zewnętrznych) w miejscach wskazanych przez Zamawiającego – należy przyjąć aktualną konfigurację systemu.

11. Kontrola obiektów zamawiającego przez patrole samochodowe w sposób zapewniający bezpieczeństwo mienia i budynków.

……............................................		……………………………………………………..

(miejscowość, data)	(pieczątka i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej do reprezentowania wykonawcy)