Załącznik  Nr 1 – Plastiki i szkło laboratoryjne nakłuwacze, etykiety na probówki

| Lp. | Asortyment | Jen. miary | Ilość | Cena Jedn. Netto | Podatek VAT | Wartość netto | Wartość Podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Probówka Eppendorf o poj.1,5ml, bezbarwna z korkiem, z tworzywa sztucznego op. a 500 szt. | Op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 2. | Probówka do wirowania moczu na 12 ml plastikowa z wgłębieniem na 0,5 ml op. a 100 szt. | Op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 3. | Probówka plastikowa na 200 ul krwi z kapilarą, zawierająca wersenian dwupotasowy do badań hematologicznych op. a 100szt. | Kpl. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Końcówki do pipet automatycznych Gilson żółte o poj.do 200ul op.a 1000szt | Op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5. | Końcówki do pipet automatycznych niebieskie o poj.do- 1000ul op. a 500szt. | Op. | 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Pakiety do wymazów sterylne pałeczka plastikowa w probówce transportowej, jałowa op. a 500 szt. | Op. | 80 |  |  |  |  |  |
| 7. | Kamery do osadu moczu na 10 próbek op. a 100szt. VETRIPLAST | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 8. | Kuwety do Specola o d = 1cm | Kpl. | 4 |  |  |  |  |  |
| 9. | Bakteriologiczny zestaw transportowy nr.2 (wymazówka + podłoże) a 150 szt. | Op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 10. | Probówka z polipropylenu z korkiem, okrągłodenna o poj.7ml. op. a 200szt. | Op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 11. | Probówki plastikowe do pozyskiwania osocza z heparyną (objętość 2ml) korek | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 12. | Probówki serologiczne, jednorazowe polistyrenowe 12x75 bez znaczników i kołnierza op. a 250 szt. | Op. | 600 |  |  |  |  |  |
| 13. | Probówki z polistyrenu o pojemności 4ml z korkiem op. a 500 szt. | Op. | 8 |  |  |  |  |  |
| 14. | Seroplast płyty do oznaczania grup krwi – jednorazowe 5x12 op.a 100szt. | Op. | 25 |  |  |  |  |  |
| 15. | Pojemniki do jednorazowych płyt typu Seroplast- z pokrywą do oznaczania grup krwi | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 16. | Probówka polistyrenowa 13x100mm 8ml okrągłodenna op. a 500 szt. | Op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 17. | Korki uniwersalne plastikowe do probówek o średnicy 16mm op.a 500szt | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 18. | Probówki plastikowe sterylne do głębokiego zamrażania i autoklawowania o poj.5ml z korkiem | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 19. | Probówki polisterynowe okrągłodenne wys.75mm,śr.15,7mm o poj.8,5ml bez kołnierza | Szt. | 36000 |  |  |  |  |  |
| 20. | Probówki z tworzywa sztucznego o poj.2ml z korkiem | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 21. | Pojemniki plastikowe o pojemności całkowitej 120 ml na mocz do badania ogólnego za zakręcane op. a 100 szt. | Op. | 400 |  |  |  |  |  |
| 22. | Pojemniki plastikowe o poj.30 ml jałowe do badania bakteriologicznego moczu op. a 50 | Op. | 300 |  |  |  |  |  |
| 23. | Pojemniki plastikowe z łopatka na badanie ogólne kału30ml zakręcane op. a 50 szt. | Op. | 80 |  |  |  |  |  |
| 24. | Pojemniki plastikowe z łopatka, jałowe na badanie bakteriologiczne kału 30 ml zakręcane op. a 50 szt. | Op. | 160 |  |  |  |  |  |
| 25. | Pojemniki z tworzywa sztucznego na zbiórkę dobową moczu min.2500ml z podziałką opisaną | Szt.. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 26. | Pojemniki z tworzywa sztucznego o poj.10ml, jałowe z zakrętką w pakiecie na BK | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 27. | Pipety serologiczne, jednorazowe 3ml z podziałką 3,0/0,50ml op. a 500szt. | Op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 28. | Pipeta z polistyrenu o poj.5ml typu Pasteura z cienkim końcem | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 29. | Pipeta automatyczna nastawcza z wyrzutnikiem końcówek o objętości od 0- 200 ul | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 30. | Pipeta automatyczna z wyrzutnikiem końcówek o stałej objętości: 50ul | Szt.. | 2 |  |  |  |  |  |
| 31 | „ „ 100 ul | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 32. | „ „ 500 ul | szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 33. | „ „ 1000 ul | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 34. | Pipeta automatyczna nastawcza z wyrzutnikiem końcówek o objętości 200-1000 ul | szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 35. | Szczotki laboratoryjne do mycia probówek o średnicy 1,5cm | szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 36. | Kapilary szklane z heparyną litową do aparatu OMNI z zatyczkami i mieszadełkami dł.125mm,O 1,6mm, pojemność 98 ul op. a 1000szt. | Op. | 50 |  |  |  |  |  |
| 37. | Probówki szklane okrągłodenne 16x100 o poj.10ml ,bez kołnierza op. a 250 szt. | Op. | 20 |  |  |  |  |  |
| 38. | Probówki szklane okrągłodenne wys.75mm,śr.15mm o poj.5ml a 250szt. | Op. | 32 |  |  |  |  |  |
| 39. | Lejki szklane o średnicy górnej 60mm | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 40. | Płytka Petriego szklana o śr.10cm | Kpl. | 300 |  |  |  |  |  |
| 41. | Płytka Petriego szklana o śr.9cm | Kpl. | 300 |  |  |  |  |  |
| 42. | Zlewka szklana o poj.600ml skalowana | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 43. | Zlewka szklana o poj.2000ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 44. | Zlewka szklana o poj.1000ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 45. | Zlewka szklana o poj.250ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 46. | Zlewka szklana o poj.100ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 47. | Kolba Erlenmayera o poj.500ml z wąską szyją ,stożkowa | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 48. | Kolba Erlenmayera o poj.1000ml z wąską szyją ,stożkowa | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 49. | Pipeta szklana kalibrowana o poj.2ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 50. | Pipeta szklana kalibrowana o poj.5ml. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 51. | Szkiełka nakrywkowe 25x32mm (24x32) grubość 0,15mm op. a 100szt | Op. | 40 |  |  |  |  |  |
| 52. | Szkiełka nakrywkowe 24x24mm grubość 0,13-0 16 mm | Szt. | 22000 |  |  |  |  |  |
| 53. | Szkiełka podstawowe nieoszlifowane o grubości 2mm | Szt. | 2000 |  |  |  |  |  |
| 54. | Szkiełka nakrywkowe 20 x 26 x 0,4ml op. a 10szt. | Op. | 100 |  |  |  |  |  |
| 55. | Statywy na 60 probówek, o śr.16mm z tworzywa ,autoklawowane | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 56. | Statywy na pipety automatyczne | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 57. | Statyw na 20 probówek z drutu powlekany, biały o śr.16mm | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 58. | Statyw na 20 probówek z drutu, powlekany ,biały o śr.12mm | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 59. | Statyw serologiczny z drutu powlekany biały na 50 probówek 5 rzędów po 10 miejsc o śr.10,5mm -11,5 5x10(12x50 ) | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 60. | Statyw mały bezbarwny na 7 sztuk fiolek wystandaryzowanych na odczynnki do oznaczenia grup krwi | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 61. | Butla szklana z doszlifowanym korkiem 3l | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 62. | Nakłuwacze pediatryczne, sterylne o gładkości nakłucia 1,2mm op. a 200 szt. | Op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 63. | Kolba szklana poj. 5L | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 64. | Pojemniki plastikowe o pojemności całkowitej 120ml, jałowe zakręcane op. a 50 szt. | Op. | 90 |  |  |  |  |  |
| 65 | Końcówki do pipet automatycznych Eppendorfa a 200 ul, żółta op.a 1000 szt | Op. | 7 |  |  |  |  |  |
| 66 | Pipeta Pasteura 1ml jednorazowa | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 67 | Zlewka szklana niska poj.250ml | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 68 | Zlewka szklana niska poj.600ml | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 69. | Zlewka szklana niska poj.800ml. | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 70. | Zlewka szklana niska poj.1000ml | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 71. | Probówki okrągłodenne o poj.4ml polistyrenowe średnicy 12mm | Szt. | 4000 |  |  |  |  |  |
| 72. | Probówka typu Eppendorf o poj.2,2ml stożkowe op. a 100 szt. | Op. | 30 |  |  |  |  |  |
| 73. | Korki do probówek plastikowych z polistyrenu średnicy 12mm op. a 500szt. | Op. | 4 |  |  |  |  |  |
| 74. | Pipeta automatyczna nastawna 0,2ml-1,0ml z wyrzutnikiem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 75. | Pipeta automatyczna nastawna 0,05ml-0,2ml z wyrzutnikiem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 76. | Pipeta automatyczna nastawna 0,005ml-0,05ml z wyrzutnikiem | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 77. | Pipeta automatyczna jednomiarowa 0,1ml z wyrzutnikiem | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 78. | Pipeta automatyczna jednomiarowa 0,05ml z wyrzutnikiem | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 79. | Pojemnik cylindryczny z polietylenu z nakrętka poj.250ml | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 80. | Pojemnik cylindryczny z polietylenu z nakrętką poj.500ml | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 81. | Szalka Petriego z polistyrenu średnicy 60mm | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 82. | Kuweta optyczna (szklana) do spektrofotometru o d=1cm | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 83. | Zlewka z uchwytem z polipropylenu pojemność 500ml. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 84. | Zlewka z uchwytem z polipropylenu pojemność 1000ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 85. | Zlewka z uchwytem z polipropylenu pojemność 2000 ml | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 86. | Nakłuwacz jednorazowy, bezpieczny do pobierania próbek krwi kapilarnej, o głębokości nakłucia 1,8mm, w kształcie litery „T”, sterylizowany promieniami GAMMA opakowanie a 200 szt. | Op. | 980 |  |  |  |  |  |
| 87. | Etykiety samoprzylepne na probówki Roz. 38 x 25mm z nadrukiem a1000szt. | Rol. | 990000 |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxxxx | xxxxxxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxx |  |  |  |

Do oferty należy dołączyć  1 sztukę najmniejszego opakowania handlowego do pozycji 86

Pozycja 14 musi posiadać pozytywną opinię Instytutu  Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie potwierdzone oświadczeniem.