Kielce dnia  02.02..2011

EZ/ZP/2/2011

ORTOPEDIA -zespolenia

Do  zainteresowanych

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawę implantów do zespoleń ortopedycznych

(gwoździ śródszpikowych, płytek, wkrętów, instrumentariów )

dla potrzeb Oddziału Urazowo – Ortopedycznego

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 1 i  ust 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

pyt. 1 dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający dookreśli w § 3 i § 6 zapis, iż ,,cena netto przedmiotu” nie może ulec zmianie w czasie trwania umowy oraz doda zapis w § 4 ust 3 o treści: ,, W przypadku ustawowej zmiany stawki VAT do ceny netto zostanie doliczona nowa stawka VAt. Nowa stawka VAT wchodzi w życie w dniu wejścia aktu prawnego zmieniającego podatek VAT bez konieczności podpisywania dodatkowego aneksu przez strony umowy” ?

Zamawiający w dotychczasowym zapisie nie uwzględnił możliwości zmiany czynników cenotwórczych takich jak podatek VAT, akcyza, cło itp., które mają bezpośredni wpływ na cenę brutto. Na zmiany tych czynników Wykonawca nie ma wpływu nie mógł ich również przewidzieć. W okresie obowiązywania umowy stawka VAT może ulegać zmianie zarówno do góry jak i w dół.

Odp.  Zamawiający wprowadza zmianę we wzorze umowy  w  § 6 , który po zmianie uzyskuje brzmienie:

Pkt  1.  bez zmian

Pkt 2.  W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT Wykonawca może zmienić cenę brutto przedmiotu zamówienia wynikającą z zastosowania nowej stawki VAT w porozumieniu z zamawiającym. Cena netto nie ulega zmianie.

pyt. 2 dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający zmieni termin określony w § 7 ust 1 z ,, 3 dni” na  ,,3 dni robocze”?

Z uwagi na odległość pomiędzy siedzibą Wykonawcy a Zamawiającego termin wyznaczony w dniach bez dookreślenia, iż są to dni robocze jest dla Wykonawcy niekorzystny, ponieważ w sytuacji gdy zgłoszenie zapotrzebowania wpłynie w piątek pod koniec dnia pracy Wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zgłoszenia na czas.

Odp. Zamawiający wprowadza zmianę we wzorze umowy  w  § 7   , który po zmianie uzyskuje brzmienie:

1. Wykonawca gwarantuje, że dostarczany przedmiot medyczny jest wolny od wad, a

w przypadku ich stwierdzenia przyjmie reklamacje jakościowe, jak również ilościowe dotyczące przedmiotu zamówienia na swój koszt.

2.Wykonawca w terminie 3 dni roboczych  od daty przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym  towarem  rozpatrzy wniesioną reklamację i dostarczy Zamawiającemu sprzęt wolny od wad.

pyt. 3 dotyczy zapisów umowy

Czy Zamawiający dookreśli w § 7 ust 1, iż termin załatwienia reklamacji będzie liczony od dnia przesłania pisma reklamacyjnego wraz z reklamowanym towarem?

Reklamowany towar powinien zostać przesłany Wykonawcy w celu ustosunkowania się Wykonawcy do złożonej reklamacji. Proponowany przez Państwa zapis nakłada na Wykonawcę obowiązek wymiany towaru jedynie w oparciu o przesłane zgłoszenie bez możliwości ustosunkowania się do niego .

Odp.  Jak w odpowiedzi na pytanie 2

pyt. 4 dotyczy pakietu nr 1

# Implanty do stabilizacji trzonu i nasady bliższej i dalszej kości piszczelowej

Czy Zamawiający dopuści?

1.

Gwóźdź podudziowy umożliwiający zaopatrzenie złamań w obrębie trzonu oraz w pobliżu przynasady piszczeli, przekrój poprzeczny gwoździa ścięty i zaokrąglony, odpowiadający przekrojowi kanału śródszpikowego, możliwość wielopłaszczyznowego blokowania proksymalnego (  4 otwory  w części proksymalnej )  i dystalnego ( 3 otwory w części dystalnej ) śrubami blokowanymi o średnicy 3,9 mm (gwoździe 8 i 9 mm)

i 4, 9 (gwoździe 10 mm) i długościach od 20 do 100mm. Śruby blokujące z gniazdem sześciokątnym.. Średnice gwoździa od 8mm do 10mm w długościach od 255 do 420mm. Dostępne gwoździe stalowe lite (8 i 9mm), tytanowe lite (8, 9 i 10mm), oraz kaniulowane gwoździe tytanowe o śr. 10,11 i 12mm.

  - Śruby blokowane o średnicy 3.9 ( stalowe dla gwoździ 8 i 9mm) oraz 4.9 mm ( tytanowe dla gwoździ 10mm ) i długościach od 20 do 100mm. Śruby blokujące z gniazdem sześciokątnym.

  - Śruby zaślepiające w długościach 0mm i 15mm.

Odp. Tak jak w siwz

2. Płytkę tytanowa prostą, kompresyjną wąska z ograniczonym kontaktem, pod wkręty o średnicy 3.5mm , posiadająca od 4-12 otworów dwufunkcyjnych nie wymagających zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjnych z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa. Otwory w płycie owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej.

Odp. Tak jak w siwz

3. Płytke piszczelowa L-kształtna do bliższej nasady kości piszczelowej Płytka anatomiczna, tytanowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 3.5mm, w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. Śruby blokowane w płycie samogwintujące oraz samotnące /samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm.

Płyty do bliższego końca kości piszczelowej boczne 3.5, dług. od 81 do 237mm,  od 5 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe

Odp. Tak jak w siwz

4. Płytki tytanowe piszczelowe dalsze do złamań dalszej nasady kości piszczelowej. Płytki tytanowe piszczelowe anatomiczne o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjne do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej. Płyty z dodatkowym podparciem i bez kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252mm (z podparciem) i od 109 do 246mm (bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostępne z dużym i małym anatomicznym wygięciem w odcinku dalszym. Dostępna również płytka przyśrodkowa w formie krzyża w długości od 147 do 173mm, od 7 do 9 otworów w trzonie. Płyta posiada ramiona, które można doginać i przycinać do anatomii i potrzeb danego przypadku, 17 otworów w głowie płyty

Odp. Tak jak w siwz

5. Płytki tytanowe, piszczelowe L-kształtne, przednio-boczne, do złamań dalszej nasady kości piszczelowej, anatomicznie kształtowane, blokująco – kompresyjne. Płyty prawe i lewe, długość od 80 do 288mm, od 5 do 21 otworów w trzonie i 6 otworów w głowie płyty. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ).W głowie płyty otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. Śruby blokowane w płycie fi 3,5mm samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm

Odp. Tak jak w siwz

6. Wkręty do płyt tytanowych, blokowanych z łbem gwintowanym, śr. 3,5mm dł. 10-95mm. Wkręty samogwintujące posiadające gniazdo sześciokątne 2.5m, pasujące do śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm.

Odp. Tak jak w siwz

7. Wkręty tytanowe, korowe z łbem zaokrąglonym, śr. 3,5mm dł. 10-110mm. Wkręty samogwintujące posiadające gniazdo sześciokątne 2.5m, pasujące do śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm.

Odp. Tak jak w siwz

pyt. 5 dotyczy pakietu nr 2

Implanty do stabilizacji trzonu i nasady kości udowej

Czy Zamawiający dopuści?

1.Gwóźdź śródszpikowy blokowany, kaniulowany, tytanowy do kości udowej,.  Możliwość implantowania tego gwoździa odkolanowo. Możliwość blokowania z użyciem śruby spiralnej. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Zarówno w części proksymalnej jak i dystalnej podłużne otwory umożliwiające dynamizację. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Gwóźdź uniwersalny – do prawej i lewej nogi. Średnice gwoździa od 9mm do 15mm, w długościach od 300mm do 480mm

  - Wkręt blokujący średnicy 5mm i 6 mm , ,dł. 26-125mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe

  - Śruba zaślepiająca kaniulowane w długościach od 0mm do 20mm.

  - Ostrze spiralno-nożowe, do gwoździ śródszpikowych

Odp. Tak jak w siwz

2. Gwóźdź udowy boczny, blokowany, kaniulowany, tytanowy, wprowadzane od boku krętarza większego. Gwóźdź z możliwością blokowania proksymalnego 120˚ antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość blokowania proksymalnego z użyciem dwóch śrub doszyjkowych pod kątem 130o z antewersją 10o, umożliwiających leczenie zlamań podkretarzowych o średnicy 6.5mm i długościach od 60mm do 130mm. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 20mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym, kodowanie kolorami – kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa od 9mm do 16mm , w długościach od 300mm do 480mm.

  - Wkręty blokujące o  średnicy od 5 -6 mm, dł.  26-125mm

  - Śruba  doszyjkowa, do gwoździ śródszpikowych z gniazdem gwiazdkowym

  - Śruba zaślepiająca  z gniazdem gwiazdkowym

Odp. Tak jak w siwz

3. Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych. Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6º ML możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej.

Śruba doszyjkowa śr. 11mm wraz ze śrubą antyrotacyjną 6,5mm; w długości: od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm (śruba antyrotacyjna do 105mm). Zaślepka o przewyższeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm. Śruba dystalna 4,9 mm, 5mm w długości: od 26 mm do 100 mm z przeskokiem co 2 mm, z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Instrumentarium wyposażone przezierną dla promieni RTG rączkę do wprowadzania gwoździa i blokowania w części bliższej oraz w celownik przezierny dla promieni RTG do blokowania w dalszej części gwoździa z precyzyjnym systemem korekcji odkształcenia gwoździa po jego wprowadzeniu. Rozmiary: Długości gwoździ :200mm, 240mm  o kątach CCD: 125º, 130º, 135º w średnicy od 10-12mm.

3.1 Śrubę doszyjkową o  śr. 11.0mm, samogwintującą , w dł: od 80-120mm

3.2 Śrubę antyrotacyjną o  śr. 6.5mm, samogwintującą,

gniazdo śrubokręta sześciokątne 4,0 mm

3.3 Śruba zaślepiająca o przewyższeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm

3.4 Wkręt blokujący o średnicy do 4.9 mm, dł. 26-100mm, gniazdo sześciokątne 3,5mm.

Odp. Tak jak w siwz

4.  Gwóźdź tytanowy do bliższej nasady kości udowej, blokowany, rekonstrukcyjny do złamań przezkrętarzowych – gwóźdź długi . Gwóźdź o anatomicznym kącie ugięcia 6º ML możliwość blokowania statycznego lub dynamicznego w części dalszej.

Śruba doszyjkowa śr. 11mm wraz ze śrubą antyrotacyjną 6,5mm; w długości: od 80 mm do 120 mm z przeskokiem co 5 mm (śruba antyrotacyjna do 105mm). Zaślepka o przewyższeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm. Śruba dystalna 4,9 mm, 5mm w długości: od 26 mm do 100 mm z przeskokiem co 2 mm, z gniazdem sześciokątnym i gwiazdkowym. Długości gwoździ :340-420 i kątach CCD: 125º, 130º o średnicy 10mm.

4.1 Śrubę doszyjkową o  śr. 11.0mm, samogwintującą , w dł: od 80-120mm

4.2 Śrubę antyrotacyjną o  śr. 6.5mm, samogwintującą,gniazdo śrubokręta sześciokątne 4,0 mm

4.3 Śruba zaślepiająca o przewyższeniu: 0 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm

4.4 Wkręt blokujący o średnicy do 4.9 mm, dł. 26-100mm, gniazdo sześciokątne 3,5mm

Odp. Tak jak w siwz

5. Płytę prostą szeroką, tytanową, blokująco – kompresyjną, niskoprofilowaną  oraz o zmniejszonym kontakcie z kością. Płyty wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ).Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Ilość otworów od 6-24 w płycie o dł. od 116-440mm.

Odp. Tak jak w siwz

6. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjna do dalszej nasady kości udowej – płyta tytanowa. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod różnymi kątami – w różnych kierunkach o śr. 5.0. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0. Śruby blokowane w płycie lite, samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwizadkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4,0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę.

Odp. Tak jak w siwz

7. Wkręty do płyt tytanowych blokowanych z łbem gwintowanym, śr. 5,0mm dł. 14-90mm samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne.

Odp. Tak jak w siwz

8. Wkręty do płyt tytanowych blokowanych z łbem gwintowanym śr. 5.0mm długości 18-85mm samowiercące, gniazdo śrubokręta sześciokątne.

Odp. Tak jak w siwz

9. Wkręty tytanowe korowe z łbem  zaokrąglonym śr. 4,5mm dł 14-110mm,

samogwintujące, gniazdo śrubokręta sześciokątne

Odp. Tak jak w siwz

10. Czy Zamawiający dopuści instrumentarium do wkrętów kaniulowanych w składzie:

1/  Drut Kirschnera śr. 1,0/150 szt.2

2/  Drut Kirschnera śr. 2,0/230 sztuk 4

3/  Prowadnica śr. 1,1/ 2.0

4/  2 miarki długości

5/  Frez kaniulowany

6/Prowadnica wielootworowa 2,0

7/Wiertło kaniulowane śr. 4,5/2.0

8/ Wiertło kaniulowane śr. 5,0/2,8

Odp. Tak jak w siwz

11. Czy zamawiający dopuści instrumentarium do usuwania złamanych wkrętów w składzie:

1/ Frez główkowy do wkrętów o śr. 1,5 – 2,0 mm

2/ Frez główkowy do wkrętów o śr.2,7 – 3,5 mm

3/ Frez główkowy do wkrętów o śr.4,0 – 4,5 mm

4/ Frez główkowy do wkrętów o śr.6,5 mm

5/ Trepan do wkrętów o śr.1,5 – 2,0 mm

6/ Trepan do wkrętów o śr. 2,7 – 3,5 mm

7/  Trepan do wkrętów o śr. 4,0 – 4,5 mm

8/ Trepan do wkretów o śr. 6,5 mm

9/ Małe dłuto

10/ Chwytak wkrętów z dociskiem (szczypce) do wkrętów o śr.1,5 do 2,7 mm

11/ Chwytak wkrętów z dociskiem (szczypce) 3,5 do 6,5 mm

12/ Młotek

13/ Pojemnik na instrumentarium

Odp. Tak jak w siwz

# DOTYCZY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PAKIET 3

# Implanty do stabilizacji kości ramiennej i przedramienia oraz nasad

pyt. 6 dotyczy pakietu nr

# Implanty do stabilizacji kości ramiennej i przedramienia oraz nasad

Czy Zamawiający dopuści?

1.Gwóźdź śródszpikowy ramienny, blokowany, tytanowy. Gwóźdź lity i kaniulowany  z ugięciem lateralnym w części bliższej. Możliwość implantacji retrograde i antegrade. Możliwość wielopłaszczyznowego blokowania dystalnego. Możliwość zastosowania śruby spiralnej przy blokowaniu proksymalnym. Instrumentarium z możliwością śródoperacyjnej kompresji odłamów za pomocą śruby kompresyjnej. Gwóźdź uniwersalny do prawej i lewej ręki. Zaślepka kaniulowana w długościach od 0mm do 15mm. Śruby blokujące z gniazdem gwiazdkowym i sześciokątnym, kodowanie kolorami - kolor śruby ryglującej odpowiada kolorowi gwoździa oraz oznaczeniu kolorystycznemu tulei i wiertła. Średnice gwoździa litego; 6.7, 7.5,8.0 , 9mm  oraz 7mm, 9mm oraz 11mm gwoździa kaniulowanego  w długościach od 150mm do 320mm

  - Śrubę blokującą śr. 3,4 i 3.9 mm w dł. 16-62mm posiadającą gniazdo śrubokręta sześciokątne

  - Śrubę blokującą o śr. 4.0mm w dł. 18-80mm, gniazdo śrubokręta gwiazdkowe

Odp. Tak jak w siwz

2. Gwóźdź blokowany ,przeznaczony do stabilizacji i kompresji po osteotomii i w prostych złamaniach wyrostka łokciowego. Kształt gwoździa dopasowany do anatomii wyrostka łokciowego, wykonany ze stali nierdzewnej implantowej.  Blokowanie w części dalszej za pomocą dwóch śrub blokujących w prowadzanych skośnie pod kątem 45st z główkami zagłębianymi w bliższej warstwie korowej. Głowa gwoździa – zaślepka wyprofilowana, umożliwiająca kontrolowaną kompresję międzyodłamową, blokowana w części dystalną gwoździa. Instrumentarium wyposażone w celownik do blokowania gwoździa.  Śruby blokujące o średnicy 2,7mm i długości od 12 do 50mm. Średnica gwoździa 6mm, długość całkowita około 90mm, kompresja maksymalna 17mm

2.1 Zaślepkę gwóździa do wyrostka łokciowego, śr 6mm.

2.2 Śrubę blokującą do gwoździa przeznaczonego do stabilizacji i kompresji po osteotomii i w prostych złamaniach wyrostka łokciowego, śr. 2,7mm, samogwintującą, gniazdo gwiazdkowe

Odp. Tak jak w siwz

3. Płytkę  grzbietowo/dłoniowa  - anatomiczną o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco – kompresyjną, tytanową do dalszej nasady kości promieniowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, gwintowany w części blokującej i gładki w części kompresyjnej z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność poziomego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach śr. 2.4/2.7mm.  W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych 2.4/2,7mm. Śruby blokowane w płycie wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 0,8Nm. Śruby blokowane w płycie i korowe samogwintujące z gniazdami gwiazdkowymi.

Odp. Tak jak w siwz

4. Płytka anatomiczną o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco - kompresyjną do bliższej nasady kości ramiennej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ), podłużny otwór blokująco – kompresyjny umożliwia elastyczność pionowego pozycjonowania płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami – w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstępną stabilizację drutami Kirschnera oraz przyszycie nićmi elementów stożka rotatora.  Płyta w części trzonowej wyposażona w podcięcia zmniejszające kontakt z kością a w części głowowej wyposażona w zmniejszony profil oraz wycięcia ułatwiające przeprowadzenie nici do przyszycia elementów stożka rotatora. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi.

Odp. Tak jak w siwz

5. Płytkę prostą, rekonstrukcyjną o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowaną od spodniej strony), blokująco – kompresyjną. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa ). Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał tytan. Płyty proste rekonstrukcyjne: Długość od 5 do 22 otworów – od 70 do 315mm.

Odp. Tak jak w siwz

6. Płytkę prostą o kształcie zmniejszającym kontakt z kością (wyprofilowana od spodniej strony), blokująco – kompresyjną. Płyta wyposażona w otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco – kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa h. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4mm. Śruby blokujące wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Śruby blokowane w płycie samogwintujące i samotnące/samogwinujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi. Instrumentarium wyposażone w prowadnice do techniki minimalnie inwazyjnej. Materiał tytan.

7. Wkręty blokujący śr. 3,5mm, samogwintujące w dł 10-95mm, gniazdo sześciokątne 2.5mm    Wkręty wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1,5Nm. Materiał tytan

Odp. Tak jak w siwz

8. Wkręty korowe o śr 3,5mm i dł 10- 60 mm - samogwintujące, gniazdo sześciokątne 2.5mm. Materiał tytan

Odp. Tak jak w siwz

9. Wkręty blokowane o Sr.  2,4mm,dł: 6-30mm, samogwintujące, gniazdo śruby gwiazdkowe. Materiał tytan

Odp. Tak jak w siwz

10. Wkręty korowe, tytanowe o średnicy 2,7mm, dł: 10-32mm samogwintujące, gniazdo śruby gwiazdkowe. Materiał tytan

Odp. Tak jak w siwz

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański