Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 2 – ceny netto i brutto należy podawać w PLN

| Lp. | Nazwa asortymentu | Jed. miary | Ilość | Cena jed. netto | Wartość netto | Stawka VAT | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Świetlówka 36 W | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 2 | Świetlówka 58 W | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 3 | Świetlówka 18 W | Szt. | 1000 |  |  |  |  |  |
| 4 | Świetlówka Dulux F 2G10/830 36 W 4 piny | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 5 | Świetlówka PCL G24D 18W 2 piny | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 6 | Świetlówka 60W | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 7 | Świetlówka 16 W 2D 4 Piny | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 8 | Świetlówka 26W/840 PLC2P | Szt. | 70 |  |  |  |  |  |
| 9 | Świetlówka 8 W | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 10 | Świetlówka 13 W | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 11 | Świetlówka 11 W/830 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 12 | Świetlówka L-10W/G-13 | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 13 | Świetlówka LT 80 W T-5/940 HQ śr. 16 mm | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 14 | Świetlówka OSRAM LumiLux MF 14W/840 | Szt. | 140 |  |  |  |  |  |
| 15 | Świetlówka Dulux L 36W/840 | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 16 | Świetlówka FQ 24V/840MO | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 17 | Świetlówka FQ 54W/940 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 18 | Świetlówka Dulux S5W/840 | Szt. | 45 |  |  |  |  |  |
| 19 | Świetlówka LT 80W 5/940 HQ | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 20 | Świetlówka Dulux 9W/66 | Szt. | 35 |  |  |  |  |  |
| 21 | Żarówka 75 W/E-27/230 V | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 22 | Żarówka 60 W/E-27/230 V | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 23 | Żarówka 40 W/E-27/230 V | Szt. | 400 |  |  |  |  |  |
| 24 | Żarówka 25 W/E-27/230 V | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 25 | Żarówka 15 W/E-27/230 V | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 26 | Żarówka 15W/E-14/230 V | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 27 | Żarówka R-63 40W/E-27/230 V | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 28 | Żarówka R-39 30W/E-14/230 V | Szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 29 | Żarówka 15 W/E-14 Tablicowa /230 V | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 30 | Żarówka LRF 250/E-40 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 31 | Żarówka LRF 125/E-27 | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 32 | Żarówka neonowa 230V/E-10 61-304436 do lampek sygnalizacyjnych typu „S” | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 33 | Żarówka 25W/24V/E-27 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 34 | Żarówka 40W/24V/E-27 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 35 | Żarówka 60W/24V/E-27 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 36 | Żarówka 12V/20W/G-4 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 37 | Żarówka energooszczędna 20W/E-27 żywotność min. 8000 h | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 38 | Żarówka energooszczędna 18W/E-27 żywotność min. 8000 h | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 39 | Żarówka energooszczędna 14W/E-27 żywotność min. 8000 h | Szt. | 150 |  |  |  |  |  |
| 40 | Żarówka energooszczędna 12W/E-27 żywotność min. 8000 h | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 41 | Żarówka energooszczędna 11W/E-27 żywotność min. 8000 h | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 42 | Żarówka energooszczędna 8W/E-14 żywotność min. 8000 h | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 43 | Żarówka energooszczędna 11W/E-14 żywotność min. 8000 h | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 44 | Żarówka 40W/E-14 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 45 | Żarówka 55W SIGNLISTION 230V CLAIRE CARRFOUR E-27 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 46 | Żarnik halogenowy 12V/20W | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 47 | Żarnik halogenowy 230V/20W | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 48 | Żarnik halogenowy 230V/35W | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 49 | Żarnik halogenowy 230V/50W | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 50 | Żarnik halogenowy 70W/830 CDM-TD | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 51 | Żarnik halogenowy 150WHQ I-TS 150W/D | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 52 | Żarnik J78 60W/230V | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 53 | Zapłonnik 4 – 22 W | Szt. | 500 |  |  |  |  |  |
| 54 | Zapłonnik 4 – 65 W | Szt. | 300 |  |  |  |  |  |
| 55 | Zapłonnik 13 – 80 W | Szt. | 100 |  |  |  |  |  |
| 56 | Bender UMC 107E-65 | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 57 | Bender MLS 490 – AE6 ELFA FA-31 | Kpl. | 1 |  |  |  |  |  |
| 58 | Stycznik SM 363/63 A wraz z PS 385 | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 59 | Stycznik SM 320/20A wraz z CP 710 | Kpl. | 2 |  |  |  |  |  |
| 60 | Stycznik AC 1 /24 A/ 230V | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 61 | Stycznik BZ 326 461/400V/25A | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 62 | Stycznik TSM 1 /230V | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 63 | Zegar sterujący oświetleniem zew. | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 64 | Czujnik zmierzchowy | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 65 | Inwentor 4 x 18 W sofit 3,6 V | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 66 | Wyłącznik selektywny Cs – 25 ELFA S – 91,3 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 67 | Wyłącznik selektywny CS – 35 50 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 68 | Wyłącznik selektywny CS – 35 40 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 69 | Wyłącznik selektywny CS – 63 63 | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 70 | Wyłącznik selektywny Cs – 25 230 V | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 71 | Wyłącznik PP – 312 16 B | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 72 | Wyłącznik PP – 312 16 C | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 73 | Wyłącznik PP – 312 20 B | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 74 | Wyłącznik PP – 312 20 C | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 75 | Wyłącznik PP – 312 25 C | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 76 | Wyłącznik S – 302 16 B | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 77 | Wyłącznik S – 302 16 C | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 78 | Wyłącznik S – 302 25 C | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 79 | Wyłącznik S – 302 20 C | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 80 | Wyłącznik S – 303 16 C | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 81 | Wyłącznik S – 303 20 C | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 82 | Wyłącznik S – 303 25 C | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 83 | Wyłącznik S – 301 16 B | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 84 | Wyłącznik S – 301 16 C | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 85 | Wyłącznik S – 301 20 B | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 86 | Wyłącznik s – 301 20 C | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 87 | Wyłącznik S – 301 25 C | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 88 | Wkładka topikowa 16 A | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 89 | Wkładka topikowa 25 A | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 90 | Wkładka topikowa 20 A | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 91 | Wkładka topikowa ETI 25 A gL/gG D02 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 92 | Wkładka topikowa ETI 32 A gL/gG D02 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 93 | Wkładka topikowa ETI 40 A gL/gG D02 | Szt. | 12 |  |  |  |  |  |
| 94 | Wkładka topikowa ETI 50 A gL/gG D02 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 95 | Wkładka topikowa ETI 63 A gL/gG D02 | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 96 | Wkładka topikowa OEZ g/G 100 A PV22 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 97 | Wkładka topikowa OEZ g/G 125 A PV22 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 98 | Wkładka topikowa OEZ g/G 160 A PV22 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 99 | Wkładka topikowa OEZ g/G 200 A PV22 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 100 | Wkładka topikowa OEZ g/G 315 A PV22 | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 101 | Wkładka topikowa OEZ g/G 630 A PV22 | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 102 | Wkładka topikowa OEZ g/G 800 A PV22 | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 103 | Wkładka topikowa 80 A WT- 3T | Szt. | 9 |  |  |  |  |  |
| 104 | Wkładka topikowa 250 A WT- 3T | Szt. | 6 |  |  |  |  |  |
| 105 | Wkładka topikowa ETI 16 A D01 | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 106 | Wkładka topikowa ETI 20 A D01 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 107 | Wkładka topikowa ETI 25 A D01 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 108 | Wkładka topikowa ETI 32 A D01 | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 109 | Wkładka topikowa ETI 50 A D01 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 110 | Wkładka topikowa ETI 63 A D01 | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 111 | Wkładka topikowa ETI 10 A D01 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 112 | Wkładka topikowa 40 A 15kV | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 113 | Wkładka topikowa 20 A 15kV | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 114 | Wyłącznik ŁUK 25 A w obudowie | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 115 | Wyłącznik sznurkowy | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 116 | Wyłącznik p/t biały | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 117 | Wyłącznik p/t schodowy biały | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 118 | Wyłącznik hermetyczny schodowy biały | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 119 | Wyłącznik hermetyczny biały | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 120 | Przełącznik hermetyczny biały | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 121 | Przełącznik p/t biały | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 122 | Przycisk dzwonkowy p/t biały | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 123 | Przycisk dzwonkowy hermetyczny bialy | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 124 | Wtyczka 10 A z uziemieniem biała kątowa | Szt. | 60 |  |  |  |  |  |
| 125 | Wtyczka 63 A pięć styków | Szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 126 | Wtyczka 32 A pięć styków | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 127 | Wtyczka 16 A pięć styków | Szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 128 | Gniazdo 63 A pięć styków | Szt. | 1 |  |  |  |  |  |
| 129 | Gniazdo 32 A pięć styków w zestawie z włącznikiem | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 130 | Gniazdo 16 A pięć styków w zestawie z włącznikiem | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 131 | Gniazdo p/t 2 x 230 V z uziemieniem białe | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 132 | Gniazdo p/t 1 x 230 V z uziemieniem białe | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 133 | Gniazdo hermetyczne 2 x 230 V z uziemieniem białe | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 134 | Gniazdo hermetyczne 1 x 230 V z uziemieniem białe | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 135 | Gniazdo p/t hermetyczne 1 x 230 V z uziemieniem białe | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 136 | Oprawka do żarówek E – 14 | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 137 | Oprawka do żarówek E – 27 metalowa | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 138 | Oprawka do żarówek E – 40 | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 139 | Oprawa jarzeniowa 2 x 18 W | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 140 | Oprawa jarzeniowa 2 x 18 W hermetyczna | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 141 | Oprawa jarzeniowa 2 x 36 W hermetyczna | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 142 | Oprawa jarzeniowa 4 x 18 W n/t klosz biały | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 143 | Oprawa RONDO | Szt. | 15 |  |  |  |  |  |
| 144 | Oprawa Globus | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 145 | Oprawa kanałowa | Szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 146 | Oprawa plafon P01 | Szt. | 10 |  |  |  |  |  |
| 147 | Przewód YDYp 3 x 2,5 | mb | 200 |  |  |  |  |  |
| 148 | Przewód YDYp 3 x 1,5 | mb | 300 |  |  |  |  |  |
| 149 | Przewód OWY 3 x 1,5 | mb | 200 |  |  |  |  |  |
| 150 | Przewód OMY 3 x 1 | mb | 100 |  |  |  |  |  |
| 151 | Przewód YDY 5 x 2,5 | mb | 50 |  |  |  |  |  |
| 152 | Przewód YDY 5 x 4 | mb | 50 |  |  |  |  |  |
| 153 | Przewód DY 1 x 1,5 | mb | 100 |  |  |  |  |  |
| 154 | Przewód DY 1 x 2,5 | mb | 100 |  |  |  |  |  |
| 155 | Przewód DY 1 x 4 | mb | 50 |  |  |  |  |  |
| 156 | Przewód DY 1 x 6 | mb | 50 |  |  |  |  |  |
| 157 | Lampka kontrolna tląca XB7 – EV7 P czerwona | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 158 | Lampka kontrolna tląca XB7 – EV7 P zielona | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 159 | Lampka kontrolna tląca XB7 – EV7 P żółta | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 160 | Lampka sygnalizacyjna typu S zielona L 303 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 161 | Puszka p/t śr. 60 | Szt. | 50 |  |  |  |  |  |
| 162 | Puszka p/t śr. 70 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 163 | Puszka hermetyczna | Szt. | 20 |  |  |  |  |  |
| 164 | Puszka kwadratowa hermetyczna | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |
| 165 | Dekiel do puszek uniwersalny | Szt. | 200 |  |  |  |  |  |
| 166 | Uchwyt do montażu przewodów pojedynczy | Op. | 10 |  |  |  |  |  |
| 167 | Uchwyt do montażu przewodów podwójny | Op. | 5 |  |  |  |  |  |
| 168 | Listwa do łączenia przewodów 1,5 – 4 mm2 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| 169 | Listwa do łączenia przewodów 1,5 – 2,5 mm2 | Szt. | 30 |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |

Dot. poz. od 37 do 43

Żywotność oferowanych żarówek należy potwierdzić certyfikatem producenta.

.............................................
                 podpis osoby prawomocnej