EZ/ZP/20 /2011                                                                                                                                                             Załącznik nr 2 siwz

materiały medyczne                                                                                                                                                              formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   PAKIET 1

| L.p. | ASORTYMENT | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość Netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | NR katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do autotransfuzjii krwi pooperacyjnej w składzie: -2 dreny spiralne z trokarami CH16 -mieszek harmonijkowy 125 ml z ergonomicznym uchwytem na kciuk -worek na krew 700ml -worek na drenaż przedłużony 700 ml -aparat do przetoczeń z trójstopniowym filtrem 175/40/10 mikronów -końcówka do odsysania z filtrem - 2 opatrunki do mocowania drenów przezskórnych Wymagana próbka materiałowa | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do zamkniętego drenażu ran w składzie: -dren Ulmera z trokarem CH 10 – 18 -przewód łączący z uniwersalnym łącznikiem do drenu CH 10-18 -komora podciśnieniowa o pojemności 300ml, z dwiema zastawkami( na wejściu i wyjściu z komory), z miożliwością odtworzenia podciśnienia -skalowany worek o pojemności 600 ml z filtrem hydrofobowym Wymagana próbka materiałowa | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Wymienny worek na drenaż przedłużony do zestawu z pozycji nr 2 , skalowany o pojemności 600ml z filtrem hydrofobowym Wymagana próbka materiałowa | szt | 250 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do zamkniętego drenażu ran w składzie: -dren Ulmera z trokarem CH 10-16 -łącznik (drenu z mieszkiem ) z zaciskiem -mieszek harmonijkowy 400ml z możliwością odtworzenia podciśnienia Wymagana próbka materiałowa | szt | 4000 |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Wymienny mieszek harmonijkowy 400ml do zestawu z pozycji nr 4 Wymagana próbka materiałowa | szt | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do zamkniętego drenażu ran w składzie: - dren Ulmera CH 10 – 14 -łącznik (drenu z mieszkiem) z zaciskiem -mieszek harmonijkowy 100 ml z możliwością odtworzenia podciśnienia Wymagana próbka materiałowa | szt | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Wymienny mieszek harmonijkowy 100ml do zestawu z pozycji nr 6 Wymagana próbka materiałowa | szt | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na  potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry Wykonawca składa w terminie otwarcia ofert próbki materiałowe z pozycji 1-7 w ilości  po 1 sztuce.

EZ/ZP/20 /2011                                                                                                                                                             Załącznik nr 2 siwz

materiały medyczne                                                                                                                                                              formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   PAKIET 2

| L.p. | ASORTYMENT Produkty sterylne | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość Netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | NR katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Do intubacji i tracheostomii – zamknięty system do odsysania wydzieliny z dróg oddechowych pacjenta sztucznie wentylowanego , sterylny w rozmiarze CH 12;14;16. -powinien być zaopatrzony w port do przepłukiwania cewnika z oddzielnym portem do inhalatorów ciśnieniowych -mieć możliwość dokonania bronchofiberoskopii bez odłączania konektora od obwodu oddechowego pacjenta -posiadać zastawkę obrotową umożliwiającą całkowitą separację cewnika od obwodu oddechowego pacjenta -długość zestawu do odsysania z rurek intubacyjnych powinna wynosić powyżej 570mm, do rurek tracheostomijnych powyżej 360mm -czas stosowania cewnika powinien wynosić nie krócej niż 48h. Wymagana próbka materiałowa | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |  |

Na  potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry Wykonawca składa w terminie otwarcia ofert próbkę materiałową w ilości 1 sztuka.