EZ/ZP/19/2011                                                                                                                                                                              załącznik nr 2 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz cenowy

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 1

| L.p. | ASORTYMENT | ilość opakowań | Cena jedn. netto op. | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice diagnostyczne niejałowe, nitrylowe w rozmiarze S; M; L. Opakowanie = 100 sztuk Rękawica zabiegowo-diagnostyczna niejałowa, wykonana z nitrylu, bezpudrowa, o teksturowanych końcówkach palców, w kolorze niebieskim, o bardzo dużej elastyczności. Grubość palca min. 0,14mm, długość ok. 240mm. Spełnienie wymagań potwierdzić protokołami producenta nie starszymi niż z 2010 roku. | 44 000 opakowań |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości minimum  2 opakowania (op=50par)

z każdego rozmiaru S, M, L.

EZ/ZP/19/2011                                                                                                                                                                              załącznik nr 2 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                formularz cenowy

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   PAKIET  2

| L.p. | ASORTYMENT | ilość par | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, lekko pudrowane, w rozmiarze 6,0;6,5;7,0;7,5;8,0;8,5;9,0. Rękawice chirurgiczne z naturalnego lateksu, sterylne, lekko pudrowane, poziom protein<70µg/g, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, AQL ≤1.0, Grubość palca ok. 0,20mm, długość ok. 280mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane w opakowania foliowo-papierowe. Na opakowaniu wymagania: data produkcji, data sterylizacji, data ważności i informacja o 100 % testowaniu elektronicznym. Spełnianie wymagań potwierdzić protokołami producenta nie starszymi niż 2010 roku. | 100 000 par |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości minimum 1 opakowanie = 50par;  rozmiar 7,0

EZ/ZP/19/2011                                                                                                                                                                              załącznik nr 2 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                formularz cenowy

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   PAKIET 3

| L.p. | ASORTYMENT | ilość par | Cena jedn. netto pary | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice chirurgiczne sterylne z naturalnego lateksu, bezpudrowe, obustronnie pokryte poliuretanem rozmiarze 6,0;6,5;7,0;7,5;8,0;8,5;9,0. Rękawice chirurgiczne z poziomem protein<45µg/g, sterylizowane radiacyjnie, mikroteksturowane, AQL ≤1.0, Grubość palca ok. 0,20mm, długość ok. 295mm. Mankiet zakończony równomiernie rolowanym rantem. Pakowane w opakowania foliowo-papierowe. Na opakowaniu wymagania: data produkcji, data sterylizacji, data ważności i informacja o 100 % testowaniu elektronicznym. Spełnianie wymagań potwierdzić protokołami producenta nie starszymi niż 2010 roku. | 7 000 par |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości minimum  10par  w rozmiarze 7,0

EZ/ZP/19/2011                                                                                                                                                                              załącznik nr 2 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz cenowy

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA   PAKIET  4

| L.p. | ASORTYMENT | ilość opakowań | Cena jedn. netto op | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rękawice winylowe nie jałowe bezpudrowe w rozmiarze S;M;L Opakowanie = 100 sztuk = 50 par Rękawice zabiegowo diagnostyczne niejałowe, wykonane z winylu, mankiet z rantem, średnia grubośc palca ok. 0,11mm długość ok. 240mm AQL = 1,5. Spełnianie wymagań potwierdzić protokołami badań producenta nie starszymi niż 2010 rok | 1000 opakowań |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość pakietu |  |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca zobowiązany jest do nadesłania próbek oferowanych rękawic w ilości minimum  1 opakowanie (op=50par)

z każdego rozmiaru S, M, L.