Kielce dnia  18.03.2011

EZ/ZP/20/2011

Materiały medyczne

Do  zainteresowanych

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych .

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3  Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt .1 dotyczy PAKIETU nr 1  pozycji nr 1

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści  używany juz wcześniej przez Zamawiającego w pełni zamknięty system do autotransfuzji krwi w składzie: - silikonowy mieszek o pojemności minimum 400ml z zastawką przeciwzwrotną

I filtrem 200 mikronów zintegrowany z drenem, z portem samouszczelniającym oraz zintegrowanym schodkowym łącznikiem Y do połączenia z drenami Redona

- Worek na krew z filtrem 40 mikronów o pojemności minimum 1000ml z portem do pobierania próbek lub podania antykoagulantu

-Dren łączący o długości 150cm umożliwiający przetoczenie krwi do pacjenta za pomocą standardowej linii do przetoczeń bez konieczności rozłączania silikonowego mieszka i worka do autotransfuzjii

- Dwa dreny typu Redon z trokarami w rozmiarze 14Ch lub 16Ch

- Z oddzielnie pakowanym przyrządem do przetaczania krwi.

Odp.  Tak jak w siwz

Pyt .2 dotyczy PAKIETU nr 1  pozycji nr 1

Czy Zamawiający w celu zwiększenia konkurencyjności i atrakcyjności oferty wydzieli z pakietu pozycję 1 ?. Dzięki czemu w powyższym pakiecie będzie mógł  się wystawić więcej niż jeden Wykonawca.

Odp.  Tak jak w siwz

Pyt .3 dotyczy PAKIETU nr 1  pozycji nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zestaw do drenażu w systemie zamkniętym zawierający:

- pojemnik do odsysania typu Bellows z możliwością wytworzenia podciśnienia o poj. 200ml lub 500ml  ,wykonany z PCV, z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem drenowanej krwi do  pacjenta, z wewnętrzną sprężyną pozwalającą na równomierne rozprężenie, znacznikami objętości;

-drenem łączącym ok 1200mm;

-łącznik uniwersalny do drenów  6 – 18Ch;

-worek o pojemności 600ml, z własnym systemem podwieszania i możliwością jego wymiany w wersji z zaworem spustowym lub bez;

-dodatkowo dołączana obrazkowa instrukcja użycia;

-zestaw pakowany sterylnie w opakowanie papierowo foliowe;

- dodatkowo dren Redona z trokarem 6 – 18 Ch

Odp.  Tak jak w siwz

Pyt .4 dotyczy PAKIETU nr 1  pozycji nr 3

Czy Zamawiający w pozycji 3 dopuści worek o pojemności 600ml, z własnym systemem podwieszania pasujący do zestawu z pozycji nr 2, w wersji z zaworem spustowym lub bez?

Odp.  Tak jak w siwz

Pyt .5 dotyczy PAKIETU nr 1  pozycji nr 4

Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści pojemnik do odsysania typu Bellowsz możliwością wytworzenia podciśnienia o pojemności 500ml – wykonany z PCV,z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem drenowanej krwi do pacjenta, z wewnętrzną sprężyną pozwalającą na równomierne rozprężenie, z zaciskiem zatrzaskowym dla zatrzymania drenażu, znacznikami objętości i drenem łączący o długości ok. 120c zakończony łącznikiem do drenów Ch 6- 18,  wyposażony w łatwy w obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości, dodatkowo z drenem Redona z trokarem, sterylny?

Odp.  Tak jak w siwz

Pyt .6 dotyczy PAKIETU nr 1  pozycji nr 5

Czy Zamawiający w pozycji 5 dopuści wymienny mieszek o pojemności 500 ml do zestawu z pozycji nr 4 ?

Odp.  Tak jak w siwz

Pyt .7 dotyczy PAKIETU nr 1  pozycji nr 6

Czy Zamawiający w pozycji 6 dopuści pojemnik do odsysania typu Bellows z możliwością wytworzenia podciśnienia o pojemności 200ml – wykonany z PCV, z zaworem jednokierunkowym chroniącym przed powrotem drenowanej krwi do pacjenta, z wewnętrzną sprężyną pozwalającą na równomierne rozprężenie, z zaciskiem zatrzaskowym do zatrzymania drenażu, znacznikami objętości i drenem łączącym o długości ok 120 cm zakończony łącznikiem do drenów Ch 6 – 18, wyposażony w łatwy w obsłudze pasek mocujący o regulowanej długości, sterylny ?

Odp.  Tak jak w siwz

Pyt .8 dotyczy PAKIETU nr 1  pozycji nr 7

Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści mieszek o pojemności 200 ml do zestawu z pozycji nr 6 ?

Odp.  Tak jak w siwz

Pyt .9 dotyczy PAKIETU nr 2

Czy zamawiający  w pozycji 1 w związku z tym, że możliwość dokonywania bronchofiberoskopii bez odłączania konektora, z zastawką obrotową umożliwiającą jego wprowadzenie posiada tylko jedna firma Covidien, zrezygnuje z tego wymogu  ?

Z naszych doświadczeń wiemy, że brochofiberoskopię wykonuje się nie częściej niż raz na dwa trzy dni, a więc w przypadku opisanych cewników nie jest potrzebny ten port, gdyż można ten zabieg przeprowadzić w trakcie wymiany cewnika. Dodatkowo zrezygnowanie z tego wymogu pozwoli na zaoferowanie bardziej atrakcyjnych cenowo produktów ?

Odp.  Tak jak w siwz

Pyt .10 dotyczy PAKIETU nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści cewniki do odsysania w układzie zamkniętym do rurek tracheostomijnych o długości 300mm ? Długość ta jest w pełni wystarczająca, a cewniki o tej długości są używane w wielu placówkach w Polsce i na całym świecie.

Odp.  Tak jak w siwz

Pyt .11 dotyczy PAKIETU nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 1 zrezygnuje z wymogu portu do inhalatorów niskociśnieniowych?

Odp.  Tak jak w siwz

Pyt .12 dotyczy PAKIETU nr 2

Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści dwuświatłowy system do wielokrotnego odsysania w układzie zamkniętym do rurek intubacyjnych i tracheostomijnych, o potwierdzonym czasie stosowania do 72 godziny, miękki a jednocześnie wytrzymały cewnik z otworem dystalnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi, kanał irygacyjny wtopiony w ścianki cewnika, suwak zaworu sterującego ssaniem z blokadą przypadkowego użycia, wygodny uchwyt z oznaczeniem rozmiaru, gładko wykończone krawędzie, przeźroczysty łącznik T” do użytku dla jednego pacjenta, sterylizowany tlenkiem etylenu. W rozmiarach: 12F/57cm; 14F/57cm; 16F/57cm; 12F/30cm; 14F/30cm ?

Odp.  Tak jak w siwz

Pyt .14 dotyczy PAKIETU nr 1 pozycji nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu z drenem Ulmera bez trokara, spełniającego pozostałe wymogi siwz?

Odp.  Tak jak w siwz

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański