Kielce dnia  23.03..2011

EZ/ZP/19/2011

Rękawice

Do  zainteresowanych

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostycznych niejałowych i chirurgicznych sterylnych

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 3  Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt .1 dotyczy Pakietu nr 1

Proszę o dopuszczenie w miejsce wymogu protokołu producenta nie starszego niż z 2010 r, raportu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną w ciągu ostatnich 5 lat

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .2 dotyczy Pakietu nr 1

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rękawic o grubości palca min. 0,13mm teksturowanych na całości.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .3 dotyczy Pakietu nr 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rękawic pakowanych w najwyższej jakości podwójne opakowanie papierowe o grubości na palcu 0,23 +/- 0,03mm.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .4 dotyczy Pakietu nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rękawic chirurgicznych, sterylnych z naturalnego lateksu bezpudrowych, od wewnątrz pokrywanych polimerem z poziomem protein <50 µg/g o grubości palca 0,23 +/- 0,03mm.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .5 dotyczy Pakietu nr 2  i pakietu nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do zamawiającego o zrezygnowanie z wymogu dotyczącego 100% testowania elektronicznego

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .6 dotyczy Pakietu nr 4

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie rękawic winylowych o grubości palca 0,10 +/- 0,2mm

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .7 dotyczy Pakietu nr 3

Czy w pakiecie nr 3 zamawiający dopuści opakowania inne niż papierowo- foliowe spełniające wymogi i normy dla opakowań sterylnych?

Odp.  Dopuszcza się

Pyt .8 dotyczy Pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic nitrylowych teksturowanych na całej powierzchni dłoni, grubość na palcach 0,12 – 0,13mm.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .9 dotyczy Pakietu nr 4

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie rękawic winylowych o grubości 0,08mm.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na protokół badań z 2009 roku?

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .10 dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na całej powierzchni, grubość palca ok. 0,13mm , pozostałe wymagania siwz bez zmian ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .11 dotyczy Pakietu nr 4

Czy Zamawiający dopuści rękawice o średniej grubości palca ok. 0,09mm, pozostałe wymagania siwz bez zmian?

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .12 dotyczy Pakietu nr 1

Zwracamy się z prośbą  do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania rękawic nitrylowych nowej generacji, przebadanych na przepuszczalność dla wirusów wg ASTM F 1671 oraz podwójnie oznakowanych jako wyrób medyczny i jednocześnie środek ochrony osobistej ( stosowane informacje fabrycznie umieszczone na opakowaniach), cechujących się minimalną grubością 0,13mm.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .13 dotyczy Pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych pudrowanych o typowym poziomie szczelności AQL=1,5, pakowanych w hermetyczne opakowania foliowe, dwustronnie foliowane od wewnątrz, testowane w procesie produkcji w 100 % wizualnie oraz zgodnie z wymogami normy EN 455-1 w sposób wyrywkowy testem wodnym. Nadmieniamy, iż testowanie elektroniczne rękawic na szczelność nie zostało uznane za wystarczająco wiarygodne, z tego też względu norma EN 455 wyraźnie określa test wodny jako jedyną dopuszczalną i wiarygodną metodę określania poziomu AQL.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .14 dotyczy Pakietu nr 2

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie rękawic chirurgicznych posiadających prosty mankiet z podłużnymi wzmocnieniami, skutecznie zapobiegającymi zsuwaniu się rękawic z fartuchów chirurgicznych w trakcie pracy. Nadmieniamy, iż testowanie elektroniczne rękawic na szczelność nie zostało uznane za wystarczająco wiarygodne, z tego też względu norma EN 455 wyraźnie określa test wodny jako jedyną dopuszczalną i wiarygodną metodę określania poziomu AQL.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .15 dotyczy Pakietu nr 3

Prosimy o wyłączenie wymogu testowania elektronicznego rękawic na szczelność, gdyż nie zostało ono uznane za wystarczająco wiarygodne. Nadmieniamy, że z tego też względu norma EN 455 wyraźnie określa test wodny jako jedyną dopuszczalną i wiarygodną metodę określenia poziomu AQL.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .16 dotyczy Pakietu nr 4

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści rękawice winylowe bezpudrowe o grubości minimalnej palca około 0,08mm ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .17 dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści rękawice teksturowane na całej powierzchni chwytnej rękawicy a nie jedynie na końcówkach palców? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .18 dotyczy Pakietu nr 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawic o grubości palca 0,13mm +/- 0,01 ?

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .19 dotyczy Pakietu nr 2 i pakietu nr 3

Prosimy Zamawiającego o odstąpienie od wymogu, umieszczenie na opakowaniu informacji o 100% testowaniu elektronicznym rękawic? . Wymóg takiego testowania po pierwsze nie jest uwzględniony w normie EN 455, gdyż badanie to nie jest w pełni wiarygodne dla stwierdzenia szczelności bądź braku szczelności produktów wykonanych z materiałów silnie rozciągających się ( np. rękawic wykonanych z lateksu). Najbardziej oczywistym tego jest fakt, że gdyby testowanie elektroniczne gwarantowało 100% szczelność rękawic to ich współczynnik szczelności AQL ustalany zgodnie z EN 455 w teście wodnym wynosiłby „zero”. Żadna rękawica z dostępnych na rynku w tym również te testowane elektronicznie nie gwarantuje tak niskiego AQL.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .20 dotyczy Pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein <80 cg/g ? Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z siwz

Pyt .21 dotyczy Pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści rękawice chirurgiczne o poziomie protein <50 cg/g ? Pozostałe

Parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z siwz

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański