Kielce, dnia 17.07.2007

EZ/Z//68/2007

dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora do oznaczania parametrów koagulologicznych, aparatu do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej, automatycznego analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i określania lekowrażliwości wraz z oprogramowaniem komputerowym oraz analizatora hematologicznego. 
dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Dotyczy Pakietu nr 4:

Pytanie 1 (dotyczy punktu 15 parametrów granicznych)

Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny w którym w celu zoptymalizowania wyniku, pomiar WBC odbywa się w 4 niezależnych torach pomiarowych z wykorzystaniem technologii: impedancji, cytometrii przepływowej, cytochemii i systemu podwójnego hydroogniskowania?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Pytanie 2 (dotyczy punktu 18 parametrów granicznych)

Czy Zamawiający dopuści analizator w którym zakres pomiaru WBC jest 0-180 x 103/mm3?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza analizator o takim zakresie liniowości dla WBC.

Pytanie 3 (dotyczy punktu 22 parametrów granicznych)

Czy Zamawiający dopuści analizator hematologiczny w którym czyszczenie toru pomiarowego nie wymaga wysokonapięciowego wypalania apertury pomiarowej jedynie wykorzystuje wysokociśnieniowy „backflush” i „optical flowcell clearing”?

Odpowiedź:

Zamawiający podtrzymuje zapisy w SIWZ.

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański