Kielce dnia  24.03.2011

EZ/ZP/19/2011

Rękawice

Do  zainteresowanych

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawę rękawic diagnostycznych niejałowych i chirurgicznych sterylnych

SPROSTOWANIE

Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach  ul. Grunwaldzka 45   informuje, że  w załączniku nr 3 siwz  - formularz świadectw  w kolumnie ilość rękawic  błędnie wpisana jest ilość rękawic 500 op . Winno być :

1000 opakowań x 100szt tak jak w załączniku nr 2 formularz cenowy.

Prawidłowy załącznik nr 3 siwz  w załączeniu.

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański

EZ/ZP/19/2011                                                                                                                                                                              załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz świadectw

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 4

Rękawice winylowe nie jałowe

| l.p. | przedmiot zamówienia funkcja / parametr | ilość 1000 op 1op/100szt | parametr graniczny | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | rozmiary S, M, L |  | tak, podać |  |
| 3. | Producent / kraj wytworzenia |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu, nr i data ważności. |  | podać |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |
| 6. | surowiec winyl przeźroczysty |  | tak, podać |  |
| 7. | środek pudrujący |  | podać |  |
| 8. | Wolne od protein lateksowych |  | tak, podać |  |
| 9 | AQL=1,5 |  | tak, podać |  |
| 10 | średnia grubość palca ok. 0,11mm długość ok. 240mm. Spełnianie wymagań potwierdzić protokołami badań producenta nie starszymi niż 2010 rok |  | podać |  |

Spełnienie wymagań potwierdzić protokołami badań producenta nie starszymi niż 2010 roku

- Dokument producenta potwierdzający  szczelność AQL  nie starszy niż z  roku  z 2010  do serii załączonych próbek