Załącznik nr 1 do SIWZ

## Przedmiot zamówienia – formularz cenowy

| Lp. | Opis/ parametry wymagane | Kod katalogowy | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną długą (28 cm) z ożebrowanymi szczękami do kleszczy wielorazowych, z kablem podłączeniowym do generatora, z aktywacją ręczną. |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Elektroda czynna jednorazowa precyzyjna (17 cm – 19 cm) |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektroda czynna jednorazowa 5 mm z wbudowanym nożem do zabiegów laparoskopowych, sterowana ręcznie lub nożnie (37cm – 44 cm) |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Elektroda czynna jednorazowa 10 – 13,5 mm (ożebrowane szczęki) z wbudowanym nożem do zabiegów otwartych (18 20 cm), sterowana ręcznie lub nożnie |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Elektroda czynna jednorazowa 10 mm z wbudowanym nożem do zabiegów laparoskopowych, sterowana ręcznie lub nożnie (37cm) |  | 25 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną z ożebrowanymi szczękami (23cm), z kablem podłączeniowym do generatora, z aktywacją ręczną. |  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

WYMAGANE PARAMETRY

| Lp. | Opis/ parametry wymagane | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną długą (28 cm) z ożebrowanymi szczękami do kleszczy wielorazowych, z kablem podłączeniowym do generatora, z aktywacją ręczną. |  |  |
| 2 | Elektroda czynna jednorazowa precyzyjna (17 cm – 19 cm) |  |  |
| 3 | Elektroda czynna jednorazowa 5 mm z wbudowanym nożem do zabiegów laparoskopowych, sterowana ręcznie lub nożnie (37cm – 44 cm) |  |  |
| 4 | Elektroda czynna jednorazowa 10 – 13,5 mm (ożebrowane szczęki) z wbudowanym nożem do zabiegów otwartych (18 20 cm), sterowana ręcznie lub nożnie |  |  |
| 5 | Elektroda czynna jednorazowa 10 mm z wbudowanym nożem do zabiegów laparoskopowych, sterowana ręcznie lub nożnie (37cm) |  |  |
| 6 | Nakładka silikonowa na klemę termomechaniczną z ożebrowanymi szczękami (23cm), z kablem podłączeniowym do generatora, z aktywacją ręczną. |  |  |