EZ/ZP/28/2011

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

WYMAGANE PARAMETRY

| ASORTYMENT / PARAMETRY WYMAGANE | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… |
| --- | --- | --- |
| Zestaw tytanowy do przezskórnej stabilizacji lędźwiowej: - śruby kaniulowane poliaksjalne o średnicy 5mm, 6mm i 7mm oraz długościach 30-55mm stopniowane co 5mm - pręty lordotyczne w zakresie długości 35-200mm stopniowane co 5mm, - nakrętka wewnętrzna do śruby z gwintem prostokątnym Zestaw standardowy składa się z : - śruba poliaksjalna – 4 szt. - nakrętka do śruby – 4 szt. - pręt lordotyczny – 2 szt. - igły transpedikularne – 2 szt. |  |  |
| Klatka międzytrzonowa typu MIS wykonana z CFRP, do stabilizacji typu PLIF/TLIF o długościach 23, 27, 31 mm i wysokościach 7 -13 mm stopniowanych co 1 mm w opcji równoległej 0 stopni i lordotycznej 5 stopni, klatka prostopadłościenna z zakończeniem typu „bulle nose” do łatwiejszej implantacji, w zestawie dostarczany komplet narzędzi do implantacji klatki |  |  |

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne/opis techniczny produktu (foldery, karty katalogowe)  oferowanego  przedmiotu w języku polskim pozwalający na  dokonanie oceny spełnienia warunków dot. parametrów technicznych

Oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowane wyroby medyczne są kompletne i będą gotowe do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.