Kielce, dnia 13.05.2011r.

EZ/ZP/30/2011

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę tomografu komputerowego, ucyfrowienie istniejącego Aparatu RTG oraz adaptacje pomieszczeń.

Na podstawie art.38 ust. 1 pkt 1b i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający w dniu 10.05.2011r udzielając odpowiedzi na zadane pytanie nr 10:

„Zamawiający w tytule załącznika wymaga, aby aparat posiadał minimum 16 rzędowy detektor. Jednocześnie w punkcie 1 Zamawiający wymaga, aby aparat wykonywał jednoczesną akwizycję jedynie 6 submilimetrowych warstw w czasie jednego pełnego obrotu lampy wokół pacjenta.  Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga akwizycji minimum 16 submilimetrowych warstw.”

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się. „

Nie dopuścił się pomyłki i powinien udzielić odpowiedzi: „Tak, wymagamy”?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż wymaga aparatu minimum 16 rzędów i  16 warstw.

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański