Kielce, dnia 30.07.2007

EZ/Z//68/2007

dotyczy:   przetargu nieograniczonego na dostawę analizatora do oznaczania parametrów koagulologicznych, aparatu do oznaczania parametrów równowagi kwasowo-zasadowej i wodno-elektrolitowej, automatycznego analizatora do identyfikacji drobnoustrojów i określania lekowrażliwości wraz z oprogramowaniem komputerowym oraz analizatora hematologicznego. 
dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach.

Na podstawie art.38 ust. 1,2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 (dotyczy pakietu nr 3 pkt. 27 w Parametrach Granicznych)

Prosimy o określenie czy 40 badań dziennie dotyczy okresu 5, 6 czy 7 dni w tygodniu oraz prosimy o oszacowanie ilości testów identyfikacyjnych i antybiogramowych, które należy zaoferować w pakiecie startowym?

Odpowiedź:

40 badań przez 7 dni w tygodniu.

40 testów identyfikacyjnych na dzień.

40 testów antybiogramowych na dzień.

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański