EZ/ZP/2/07                                                                                                                                           załącznik nr 2

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA -  Zadanie I

Zestawy do reperacji przepony moczowo-płciowej

| L.p. | ASORTYMENT | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | System do całkowitej reperacji przepony moczowo- płciowej 1. kaniule (6 sztuk) z tworzywa sztucznego o konstrukcji zapobiegającej zaginaniu 2. narzędzia (6 sztuk) do przeprowadzenia siatki z polipropylenu z pamięcią skrętu 3. wielofunkcyjna prowadnica anatomiczna 4. siatka o anatomicznym kształcie jednorodna niewchłanialna Materiał: monofilament – polipropylen: - struktura: powierzchnia porów nie mniejsza niż 66% - Grubość nie większa niż 0,42 mm - Gramatura nie większa niż 42 g/m2 | 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

EZ/ZP/2/07                                                                                                                                            załącznik nr 2

formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

| L.p. | ASORTYMENT | podać: świadectwo rejestracji nr .............................ważne do dnia........................... | podać: klasyfikacja wyrobu medycznego | podać: producent, kraj oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | System do całkowitej reperacji przepony moczowo- płciowej 1. kaniule (6 sztuk) z tworzywa sztucznego o konstrukcji zapobiegającej zaginaniu 2. narzędzia (6 sztuk) do przeprowadzenia siatki z polipropylenu z pamięcią skrętu 3. wielofunkcyjna prowadnica anatomiczna 4. siatka o anatomicznym kształcie jednorodna niewchłanialna Materiał: monofilament – polipropylen: - struktura: powierzchnia porów nie mniejsza niż 66% - Grubość nie większa niż 0,42 mm - Gramatura nie większa niż 42 g/m2 |  |  |  |

| L.p. | ASORTYMENT | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | System do przedniej reperacji przepony moczowo- płciowej 1. kaniule (4 sztuki) z tworzywa sztucznego o konstrukcji zapobiegającej zaginaniu 2. narzędzia (4 sztuki) do przeprowadzenia siatki z polipropylenu z pamięcią skrętu 3. wielofunkcyjna prowadnica anatomiczna 4. siatka o anatomicznym kształcie jednorodna niewchłanialna Materiał: monofilament – polipropylen: - struktura: powierzchnia porów nie mniejsza niż 66% - Grubość nie większa niż 0,42 mm - Gramatura nie większa niż 42 g/m2 | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

| L.p. | ASORTYMENT | podać: świadectwo rejestracji nr .............................ważne do dnia........................... | podać: klasyfikacja wyrobu medycznego | podać: producent, kraj oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | System do przedniej reperacji przepony moczowo- płciowej 1. kaniule (6 sztuk) z tworzywa sztucznego o konstrukcji zapobiegającej zaginaniu 2. narzędzia (6 sztuk) do przeprowadzenia siatki z polipropylenu z pamięcią skrętu 3. wielofunkcyjna prowadnica anatomiczna 4. siatka o anatomicznym kształcie jednorodna niewchłanialna Materiał: monofilament – polipropylen: - struktura: powierzchnia porów nie mniejsza niż 66% - Grubość nie większa niż 0,42 mm - Gramatura nie większa niż 42 g/m2 |  |  |  |

| L.p. | ASORTYMENT | ilość sztuk | Cena jedn. netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | System do tylnej reperacji przepony moczowo- płciowej 1. kaniule (2 sztuki) z tworzywa sztucznego o konstrukcji zapobiegającej zaginaniu 2. narzędzia (2 sztuki) do przeprowadzenia siatki z polipropylenu z pamięcią skrętu 3. wielofunkcyjna prowadnica anatomiczna 4. siatka o anatomicznym kształcie jednorodna niewchłanialna Materiał: monofilament – polipropylen: - struktura: powierzchnia porów nie mniejsza niż 66% - Grubość nie większa niż 0,42 mm - Gramatura nie większa niż 42 g/m2 | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  | wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

| L.p. | ASORTYMENT | podać: świadectwo rejestracji nr .............................ważne do dnia........................... | podać: klasyfikacja wyrobu medycznego | podać: producent, kraj oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | System do tylnej reperacji przepony moczowo- płciowej 1. kaniule (2 sztuk) z tworzywa sztucznego o konstrukcji zapobiegającej zaginaniu 2. narzędzia (2 sztuk) do przeprowadzenia siatki z polipropylenu z pamięcią skrętu 3. wielofunkcyjna prowadnica anatomiczna 4. siatka o anatomicznym kształcie jednorodna niewchłanialna Materiał: monofilament – polipropylen: - struktura: powierzchnia porów nie mniejsza niż 66% - Grubość nie większa niż 0,42 mm - Gramatura nie większa niż 42 g/m2 |  |  |  |

EZ/ZP/2/07                                                                                                                                           załącznik nr 2

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA -  Zadanie II

Zestawy do leczenia wysiłkowego NTM u kobiet

| L.p. | ASORTYMENT | ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Jednorazowy zestaw z podpowięziowym implantem podcewkowym długość implantu - min. 8 cm szerokość implantu – min. 1 cm laserowe cięcie implantu zaczep powięziowy z materiału wchłanianego (czas wchłaniania nie dłuższy niż 200 dni) materiał: monofilament – polipropylen możliwość wyboru orientacji implantu: pozycja „U ”lub „ hamakowa” | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

EZ/ZP/2/07                                                                                                                                            załącznik nr 2

formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

| L.p. | ASORTYMENT | podać: świadectwo rejestracji nr .............................ważne do dnia........................... | podać: klasyfikacja wyrobu medycznego | podać: producent, kraj oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | Jednorazowy zestaw z podpowięziowym implantem podcewkowym 1. długość implantu - min. 8 cm szerokość implantu – min. 1 cm laserowe cięcie implantu zaczep powięziowy z materiału wchłanianego (czas wchłaniania nie dłuższy niż 200 dni) materiał: monofilament – polipropylen 6. możliwość wyboru orientacji implantu: pozycja „U ”lub „ hamakowa” |  |  |  |

| L.p. | ASORTYMENT | ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Jednorazowy zestaw do chirurgicznego leczenia nieotrzymania moczu 1. dwie jednorazowe prowadnice spiralne do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „ inside-out” zapewniające komfort zabiegu, pewnie przechodzące przez tkankę, gwarantujące minimalną urazowość tkanki 2. jednorodna z prowadnicami, wykonania z propylenu ( monofilament ) o następujących cechach: - taśma o szerokości min. 1 cm - taśma o długości min. 40 cm - taśma o właściwościach elastycznych - wielkość porów powyżej 100 mikronów - plastikowe osłonki na taśmie | 30 |  |  |  |  |  |  |
|  | wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

EZ/ZP/2/07                                                                                                                                            załącznik nr 2

formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

| L.p. | ASORTYMENT | podać: świadectwo rejestracji nr .............................ważne do dnia........................... | podać: klasyfikacja wyrobu medycznego | podać: producent, kraj oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B | Jednorazowy zestaw do chirurgicznego leczenia nieotrzymania moczu 1. dwie jednorazowe prowadnice spiralne do przejścia przez otwory zasłonowe metodą „ inside-out” zapewniające komfort zabiegu, pewnie przechodzące przez tkankę, gwarantujące minimalną urazowość tkanki 2. jednorodna z prowadnicami, wykonania z propylenu ( monofilament ) o następujących cechach: - taśma o szerokości min. 1 cm - taśma o długości min. 40 cm - taśma o właściwościach elastycznych - wielkość porów powyżej 100 mikronów - plastikowe osłonki na taśmie |  |  |  |

| L.p. | ASORTYMENT | ilość sztuk | Cena jedn. Netto | Podatek VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Zestaw kaset do przesiewowych badań urodynamicznych aparatem MONITORR - zestaw składający się 3 sztuk kaset CMG oraz 1 kasety URP | 67 |  |  |  |  |  |  |
|  | wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

EZ/ZP/2/07                                                                                                                                            załącznik nr 2

formularz świadectw

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

| L.p. | ASORTYMENT | podać: świadectwo rejestracji nr .............................ważne do dnia........................... | podać: klasyfikacja wyrobu medycznego | podać: producent, kraj oferowanego przedmiotu zamówienia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| C | Zestaw kaset do przesiewowych badań urodynamicznych aparatem MONITORR - zestaw składający się 3 sztuk kaset CMG oraz 1 kasety URP |  |  |  |