EZ/ZP/76/2011

Załącznik nr 2 do SIWZ

(Załącznik nr 1 do umowy)

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż 1 szt. Lampy RTG do aparatu rentgenowskiego Multix TOP ACSS zainstalowanego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach.

| L.p. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Dostawa i montaż 1 szt. lampy do aparatu rentgenowskiego Multix TOP ACSS; 2. Wymontowanie, odbiór i utylizacja uszkodzonej lampy; 3. Dokonanie kompletnej kalibracji i uruchomienie aparatu wraz z wykonaniem testów na koszt i ryzyko Wykonawcy. |  |  |  |

WYMAGANE PARAMERTY

Lampa RTG do aparatu rentgenowskiego Multix TOP ACSS – 1 szt.

Rok produkcji:   ................. (podać)

Kraj pochodzenia.............................................. (podać)

Model urządzenia.............................................. (podać)

| Lp. | Parametry wymagane | Wartość wymagana | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |
| 1 | Dostawa lampy RTG do aparatu rentgenowskiego MULTIX TOP ACSS zainstalowanego w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach (producent aparatu: SIEMENS Sp. z o.o. Warszawa, rok produkcji: 2005), w tym demontaż zużytej lampy, montaż i uruchomienie nowej lampy RTG w Pracowni RTG Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach. | TAK |  |
| 2 | Lampa RTG fabrycznie nowa | TAK |  |
| 3 | Dokumentacja techniczna w języku polskim | TAK |  |
| 4 | Wykonanie testów dla aparatu rentgenowskiego, po wymianie lampy (w cenie oferty) | TAK |  |
| 5 | Oferowany termin gwarancji – min. 12 miesięcy lub osiągnięcie min. 20.000 jednostek obciążeniowych w zależności co nastąpi wcześniej. | TAK, podać |  |

Serwis gwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

...........................................................................................

.........................................................................

(imię i nazwisko)

podpis  Wykonawcy