Kielce, dnia 12.08.2011r.

EZ/ZP/57/2011

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę  tomografu komputerowego oraz adaptacje pomieszczeń.

W ślad za ogłoszonym postępowaniem Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 zgodnie z art. 92  ust. 1 ustawy z dn. 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jedn. z  20.11.2007r. Dz. U. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. nr 171, poz. 1058 oraz z 2009 nr 206 poz. 1591 i nr 223, poz. 1778) zawiadamia  o wyborze oferty:

TMS Sp. z o.o.

Ul. Wiertnicza 84

02-952 Warszawa

Łączna liczba otrzymanych punktów: 100 pkt.

Otrzymane punkty w kryterium „cena”:  75 pkt.

Otrzymane punkty w kryterium „ocena techniczna/jakość”: 25 pkt.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony odrzuca ofertę firmy OK Medical Systems Sp. z o.o. S.K.S.,     z uwagi na to, iż jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie:

Wykonawca podał w kolumnie (4) tabeli załącznika nr 1a wartości parametrów spełniające warunki graniczne określone przez Zamawiającego natomiast nie załączył do oferty materiałów informacyjnych producenta potwierdzających zaoferowane wymagane/graniczne parametry. Podany przez Wykonawcę jako folder z danymi technicznymi na stronach 69-73 oferty niewątpliwie nie jest materiałem informacyjnym producenta zaoferowanego tomografu komputerowego. Forma i treść dokumentu dokładnie zbieżne z wymaganymi przez Zamawiającego parametrami granicznymi oraz brak na nim znaków i oznaczeń producenta charakterystycznych dla firmy Siemens jednoznacznie świadczą, że nie jest to folder firmowy producenta.

Wobec powyższego, Zamawiający postanawia jak na wstępie.

Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp Zamawiający zawrze umowę w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański