Kielce, dnia 18.08.2011r.

EZ/ZP/80/2011

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego do zabiegów embolizacji tętniaków mózgu.

Na podstawie art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w Pakiecie nr 1 w poz. 4 Mikroprowadnika o średnicy w części dystalnej 0,012” i średnicy w części proksymalnej 0,014”. Pozostałe parametry jak w SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański