Kielce.dn.16.01.2007r

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

EZ/107/2006

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na dostawę  materiałów opatrunkowych i operacyjnych.

W związku z otrzymanym zapytaniem na podstawie art. 38.1 Ustawy z dnia

29.I.2004r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający, Wojewódzki Szpital Zespolony

w Kielcach udziela odpowiedzi:

1.Pytanie:

Pakiet 5 poz. 3-4 – Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w/w pozycji podkładów

podgipsowych o długości 2,7m.

Odpowiedź: Nie  - tak jak w SIWZ

2.Pytanie:

Pakiet  9 – Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu złożenia wraz z ofertą próbek lub też o zmniejszenie ich ilości do 1 szt. z poz.2. Prośbę swoją motywujemy wysokim kosztem próbek i tym, iż kryterium oceny ofert w w/w przetargu jest jedynie cena.

Odpowiedź: Tak  1 szt.

3.Pytanie:

Pakiet nr  2 – Czy Zamawiający w poz. 1,2,5,6, będzie wymagał, aby kompresy jałowe z gazy 17 nitkowej ( odpowiednio do wymagań SIWZ 12 i 16 warstwowych z nitką RTG i bez nitki RTG) były przewiązywane po 10 szt, w celu dodatkowego bezpieczeństwa w stosowaniu do zabiegów chirurgicznych na Sali operacyjnej? Pragniemy zaznaczyć, że przewiązywanie kompresów nie wpłynie na cenę  wyrobów medycznych.

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

4.Pytanie:

Pakiet nr 2 – Czy jałowe wyroby medyczne w poz. od 1 -19 powinny  być sterylizowane metodą w parze wodnej w nadciśnieniu?

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

5.Pytanie:

Pakiet nr 3- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz .6 opaski elastycznej o rozciągliwości min. 85%?

Odpowiedź: Nie – tak jak w SIWZ

6.Pytanie:

Pakiet nr 3 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz.8 siatki opatrunkowej typu Codofix o dł. 20m z przeliczeniem ceny za 25 m?

Odpowiedź: dopuszcza się a ilości należy przeliczyć do ilości wymaganej 250 szt a 20m.

7.Pytanie:

Pakiet nr 7 poz.2 – z wiedzy Oferenta wynika, że na rynku dostępny jest  przylepiec włókninowy

o szerokości 15,2cm. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca włókninowego,

rozciągliwego z klejem akrylowym, perforowanego co 5 cm, bez papieru wyściełającego o rozmiarze 9,14m x 15,2 cm ?.

Odpowiedź: W szerokości plastra zaistniała omyłka pisarska, wpisano 15cm, winno być 15,2 cm, pozostała część tak jak w opisie SIWZ poz.2 pakiet nr 7.

Oryginał pisma podpisał

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno – Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański