EZ/ZP/82/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

### FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 2

Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF z kablami do połączenia z generatorem

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość sztuk | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF (Jednokierunkowe, liczba biegunów 4, średnica 6-7F, dwie różne odległości między biegunami w tym 2-5-2, 7 różnych krzywizn do wyboru (podać), krzywizna symetryczna/asymetryczna do wyboru, tip elektrody 4mm, długość elektrody 90-120cm. Współpraca z generatorem Stockert i Atakr) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel łączący elektrody (Kabel łączący elektrody generatorem Atakr i Stockert) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF, chłodzone (średnica 7F, krzywizna symetryczna/asymetryczna – do wyboru zamawiającego, tip elektrody 3,5mm, długość min. 110cm, system chłodzenia do wyboru zamawiającego – klasyczny/zmniejszone zużycie soli fizjologicznej) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Kabel łączący elektrody (Kabel łączący elektrody generatorem Atakr i Stockert) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |

EZ/ZP/82/2011 ELEKTROFIZJOLOGIA

(Załącznik nr ...... do umowy)

ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ

### FORMULARZ CENOWY

PAKIET NR 3

Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF z kablami do połączenia z generatorem

|  | Nazwa asortymentu. Wymagane parametry | Ilość sztuk | Nazwa handlowa i kod katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Elektrody do ablacji endokawitarnej metodą RF (Możliwość uzyskania dwóch krzywizn- proksymalnej i dystalnej, oraz odchylania bocznego. Średnica elektrody 7F, liczba biegunów 4, tip elektrody 8mm, odległości między biegunami 2-15-2, długość elektrod min 110cm) | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Kabel łączący elektrody (Kabel łączący elektrody generatorem Atakr i Stockert) | 2 |  |  |  |  |  |  |
| Razem: |  |  |  |