Pakiet nr 3 - jednorazowe obłożenia pola operacyjnego

| Lp. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Podatek VAT |  | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Numer i data ważności dopuszczenia | Dokładny numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jałowy zestaw do znieczulania p/p wysterylizowany w EO, zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej z nr LOT, datą ważności ,nazwą producenta. Skład: -kompresy gazowe 10x10cm,8w 17n-5szt -serweta polipropylenowa 35g/m2 ,roz.60x80cm z przylepnym otworem 8cm i przylepcem na krótszym boku-1szt -serweta foliowana 39g/m2, roz.75x90cm do zawinięcia zestawu-1szt. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Jałowy zestaw do wkłucia centralnego wysterylizowany w EO, zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej z nr LOT, datą ważności ,nazwą producenta. Skład: -kompresy gazowe 10x10cm,8w,17n-5szt. -serweta laminowana dwuwarstwowa 56g/m2,roz.60x60cm z otworem przylepnym 8cm-1szt. -nerka tekturowa 1szt. -pęseta plastikowa 1szt -serweta foliowana 39g/m2, roz.50x50cm (do owinięcia)1szt | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Jałowy zestaw do cewnikowania Skład: -Serweta z laminatu 39g/m2,niebieska ,50x50cm – 1 szt. -rękawice lateksowe M z wywiniętymi mankietami – 2 szt. -serweta z laminatu 39g/m2,niebieska 50x50cm z otworem 5cm i rozcięciem– 1 szt. -tupfer kula, z gazy 17 nitkowej 20x20cm – 6 szt. Pęseta plastikowa – 1 szt. Zestaw zapakowany w opakowanie typu „twardy blister” trzykomorowy, na opakowaniu centralna etykieta z dwiema nalepkami z numerem serii, datą ważności, nazwą producenta, służąca do wklejania do dokumentacji. Napisy na etykiecie w języku polskim. Sterylizowany EO | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Serweta na jałowe strzykawki wykonana z włókniny polipropylenowej 35g/m2.Całkowita wielkość 80x80cm, złożona 17-19cm x 27-29cmz zakładką 7-9cm. jałowa, wysterylizowana w parze wodnej, na opakowaniu etykieta z podwójną metką z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji. | szt. | 7000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do laparotomii jednorazowy wysterylizowany w EO, zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej z nr LOT, datą ważności ,nazwą producenta. Serwety laminowane wykonane z włókniny trójwarstwowej,wiskoza/polietylen/polipropylen,73g/m2Wytrzymałość laminatu 3-warstwowego na przenikanie cieczy 191cm H2O,wytrzymałość na rozciąganie na sucho 75N/5cm,na mokro 61N/5cm. Minimalny skład zestawu: -serweta 300x240cm z otworem przylepnym 20x10cm-1szt , -serweta na stół instrumentalny 190x150cm-1szt, -serweta na stolik Mayo 145x80cm,składana teleskopowo-1szt, -serwetki do osuszania rąk 40x20cm z włókniny -4szt, -taśma medyczna mocująca 9x50cm -1szt. | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Pokrowce na nogi pacjenta wysterylizowane w EO, zapakowane w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej z nr LOT, datą ważności ,nazwą producenta. Rozmiar 80x45cm,pakowane po jednej sztuce. | szt. | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Taśmy mocujące wysterylizowane w EO, zapakowane w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej z nr LOT, datą ważności ,nazwą producenta. Rozmiar 50x90cm,pakowane po jednej sztuce. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Serweta operacyjna jałowa ,Roz.90x75cm z laminatu dwuwarstwowego, polipropylen/polietylen,43g/m2. Krótszy bok serwety wyposażony w taśmę lepną. Nieprzemakalność od strony folii 178cm H2O,wytrzymałość na rozerwanie na sucho wzdłużna min.57N/5cm,poprzeczna min.34N/5cm,na mokro wzdłużna min.61 N/5cm,poprzeczna min.39N/5cm. | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Serweta na stolik Mayo jałowa,Roz.145x80cm,składana teleskopowo,a’1szt. Zapakowana w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej z nr LOT, datą ważności ,nazwą producenta. | szt. | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Serweta operacyjna sterylna,Roz.200x180cm z laminatu dwuwarstwowego,43g/m2. Nieprzemakalność od strony folii 178cm H2O,wytrzymałość na rozerwanie na sucho wzdłużna min.57N/5cm,poprzeczna min.34N/5cm,na mokro wzdłużna min.61 N/5cm,poprzeczna min.39N/5cm. | szt. | 11000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Serwetki do osuszania rąk jałowe z celulozy, Roz 50x40cm pakowane po 1szt w torebkę papierowo-foliową, na opakowaniu etykieta z podwójną metką z nr serii, datą ważności, nazwą producenta, z możliwością wklejenia do dokumentacji. | szt. | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Komplet odzieży operacyjnej męskiej wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gr.68g/m2,bluza i spodnie, kolor niebieski ,rozmiary do uzgodnienia przy zamówieniu. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Sukienka operacyjnej damska wykonany z włókniny bawełnopodobnej o gr.68g/m2,bluza i spódnica, kolor niebieski. Rozmiary do uzgodnienia przy zamówieniu. | szt. | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Zestaw dla noworodka jałowy , wysterylizowany w EO, zapakowany w torebkę papierowo-foliową. Na zewnątrz opakowania centralna etykieta z dwiema nalepkami służącymi do wklejenia do dokumentacji medycznej z nr LOT, datą ważności, nazwą producenta: - serwety kompresowi 25x20cm – 6szt - podkład chłonny z pulpy celulozowej 60x 60cm – 1szt - czapeczka dla noworodka 12x10cm - 1szt - kocyk flanelowy z aplikacją 160x75cm – 1 szt. | szt. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Pielucha jednorazowego użytku dla noworodka, 2-5kg, z wycięciem na pępek, z miękką wewnętrzną warstwą włókniny pochłaniająca mocz i wolne stolce, oddychająca . pakowana pojedynczo w woreczek foliowy. Na opakowaniu informacja z identyfikacją producenta , nr LOT, data ważności, odpowiadająca normom IMiD, świadectwo PZH. | szt. | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Spodnie do kolonoskopii ,rozmiar M, z włókniny polipropylenowej 35g//m2. | szt. | 750 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Czepek pielęgniarski typu beret wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 17g/m2, miękki, przewiewny z wszytą gumką opinającą o średnicy 55cm, kolor niebieski. | szt. | 60000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Czepek chirurgiczny męski wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min.17g/m2 z napotnikiem , ściągany z tyłu gumką wszytą w tylnej części czepka | szt. | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Zestaw do porodu jałowy, serwety z włókniny foliowanej polipropylen/polietylen - serweta dwuwarstwowa 56g/m2, rozmiar 120x90cm – 1 szt. -serweta dwuwarstwowa 56g/m2, rozmiar 150x90cm – 1 szt. - serweta kompresowa 80x60 – 2szt. - podkład pulpy celulozowej 60x60 1szt -podkład z pulpy celulozowej 90x60 1szt -czapeczka dla noworodka -1szt. Na opakowaniu etykieta z podwójną metką z nr serii , datą ważności, nazwą producenta , z możliwością wklejania do dokumentacji. Wytrzymałość laminatu 2 warstwowego na przenikanie cieczy 250cm H2O, wytrzymałość na rozciąganie na sucho 75N/5cm, na mokro 80N/5cm. | szt. | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxxx | xxxxx | xxxxxxxxx | xxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |

Wymogi

1.Na potwierdzeni zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia należy dołączyć do oferty próbki w ilości 1szt. najmniejszego opakowania

handlowego, z zaznaczeniem oferowanej pozycji.

2.Zamawiający wymaga dla  zestawów obłożeń serwet włókninowych odpornych na przenikanie cieczy zgodnie z normą PN-EN 13795

3. Do potwierdzenia zgodności zaoferowanego asortymentu wymagane jest dostarczenie kart danych technologicznych wystawionych przez producenta wyrobu gotowego.

4. Zamawiający wymaga dokumentu potwierdzającego walidację procesu sterylizacji wyrobów jałowych, stanowiących przedmiot oferty zgodnie z normą:  PN-EN ISO  11135-

1:2009(EO) w formie końcowego Raportu z walidacji lub Raportu ponownej kwalifikacji procesu sterylizacji(operacyjny i procesowy).

5. Laminat dwuwarstwowy: polipropylen-polietylen

6.laminat trójwarstwowy :wiskozowo -polietylenowo-polipropylenowy

7.Wymagane dostarczenie zaświadczenia  o biozgodności  zgodnie z normą  PN  EN  ISO  10993-5:2009 oraz  PN  EN  ISO  10993-10:2009.

8.Wyroby gazowe w kl.2a Reg 7,kompresy z podwijanymi brzegami.

PRÓBKI NALEŻY ZŁOŻYĆ W DZIALE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH