Pakiet nr 4 - jednorazowe zestawy do operacji

| Lp. | Asortyment | Jed. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Podatek VAT |  | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto | Numer i data ważności dopuszczenia | Dokładny numer katalogowy | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw do operacji neurochirurgicznych. Obłożenie wykonane z materiału trójwarstwowego (polipropylen - polietylen – polipropylen), gramatura 74g/m², odporność na penetrację płynów >315cm ,H2O, szybkość absorpcji>13,5s/ml, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro>330 kPa , odporne na penetrację wirusów krwiopochodnych na całej powierzchni okrywającej pacjenta. 4jednorodne samoprzylepne etykietki z nr katalogowym, datą ważności oraz numerem serii do archiwizacji danych. Minimalny skład zestawu: serweta główna 241x254 cm, otwór 18x27cm z folią operacyjną, wzmocnienie chłonne, 2 podwójne uchwyty na przewody, torba na płyny z filtrem, port do ssaka, przylepiec zintegrowany z serwetą do zamocowania na ramieniu anestezjologicznym | szt. | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do operacji barku w pozycji siedzącej. Obłożenie wykonane z materiału trójwarstwowego (polipropylen - polietylen – polipropylen), gramatura 74g/m, odporność na penetrację płynów>315 cm absorpcji>13,5s/ml, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro>330 kPa , odporne na penetrację wirusów krwiopochodnych na całej powierzchni okrywającej pacjenta. 4jednorodne samoprzylepne etykietki z nr katalogowym, datą ważności oraz numerem serii do archiwizacji danych. Minimalny skład zestawu: serweta główna 262x411cm, otwór elastyczny, gruszkowaty 13,5x14cm, torba na płyny, 2 uchwyty na przewody typu rzep. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Zestaw do operacji barku w pozycji leżącej. Obłożenie wykonane z materiału trójwarstwowego (polipropylen - polietylen – polipropylen), gramatura 74g/m², odporność na penetrację płynów >315 cm H2O, szybkość absorpcji>13,5s/ml, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro>330 kPa , odporne na penetrację wirusów krwiopochodnych na całej powierzchni okrywającej pacjenta. 4jednorodne samoprzylepne etykietki z nr katalogowym, datą ważności oraz numerem serii do archiwizacji danych. Minimalny skład zestawu: serweta typu U 196x295cm, wycięcie U 26,5x62cm przylepne, wzmocnienie chłonne, serweta typu U górna 160x254cm, gruszkowaty 30x36 cm 270 stopni, 2 porty do ssaka, 3 podwójne uchwyty na przewody. | szt. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Zestaw do operacji ręki .Obłożenie wykonane z materiału trójwarstwowego (polipropylen - polietylen – polipropylen), gramatura 74g/m², odporność na penetrację płynów >315 cm absorpcji>13,5s/ml, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro>330 kPa , odporne na penetrację wirusów krwiopochodnych na całej powierzchni okrywającej pacjenta. 4jednorodne samoprzylepne etykietki z nr katalogowym, datą ważności oraz numerem serii do archiwizacji danych. Minimalny skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy 140x190cm ręcznik chłonny 11x16cm, serweta główna 196x378cm z osłoną ramion stołu, otwór elastyczny fi 5cm, wzmocnienie chłonne, 4 podwójne uchwyty na przewody | szt. | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do operacji tarczycy. Obłożenie wykonane z materiału trójwarstwowego (polipropylen - polietylen – polipropylen), gramatura 74g/m²,odporność na penetrację płynów >315cm H2O, szybkość absorcji >13,5s/ml, wytrzymałość na rozerwanie na sucho i mokro>330 kPa , odporne na penetrację wirusów krwiopochodnych na całej powierzchni okrywającej pacjenta. 4jednorodne samoprzylepne etykietki z nr katalogowym, datą ważności oraz numerem serii do archiwizacji danych. Minimalny skład zestawu: serweta na stolik narzędziowy 140x190cm, serweta główna 196x254x309cm z obłożeniem ramion stołu, otwór przylepny 13x13cm, wzmocnienie chłonne, 3 podwójne uchwyty na przewody, wzmocnienie antypoślizgowe | szt. | 200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM | xxxx | xxxxxxx | xxxxxxx | xxxxxxxx |  |  |  |  |  |  |  |

1.Na potwierdzenie zgodności oferowanego asortymentu z opisem przedmiotu zamówienia należy dołączyć do oferty próbki

w ilości po 1 szt. najmniejszego opakowania handlowego, z zaznaczeniem oferowanej pozycji.

2.broszury i ulotki reklamowe dołączone do oferty w zakresie parametrów produktów. Charakterystykę produktu- na podstawie danych technicznych produktu , potwierdzający spełnienie normy EN 13795-1,2,3.

Spełnienie parametrów dotyczących gramatury, nieprzemakalności, wytrzymałości na rozerwanie na sucho oraz mokro, należy udowodnić dołączając do oferty specyfikacje materiałowe wystawione przez producenta surowców.

PRÓBKI  NALEŻY ZŁOŻYĆ W  DZIALE  ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH.