Załącznik nr 1 do SIWZ

## Przedmiot zamówienia – formularz cenowy

| Lp. | Opis/ parametry wymagane | Kod katalogowy | Ilość sztuk | Cena jednostkowa netto | Cena jednostkowa brutto | VAT % | Wartość netto | Wartość VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakrzywione nożyce 9 cm z aktywacją ręczną |  | 80 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Przetwornik pizoelektryczny z przewodem szarym i niebieskim (zamawiający określi rodzaj przetwornika przy składaniu zamówienia) |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Nożyce koagulacyjne o dł. ramienia 36cm i średnicy 5mm – uchwyt pistoletowy z aktywacją ręczną |  | 30 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Nożyce koagulacyjne o dł. ramienia 23cm i średnicy 5mm – uchwyt pistoletowy z aktywacją ręczną |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Nożyce Uchwyt nożycowy z wbudowaną aktywacją ręczną, bransze robocze zakrzywione w kształcie Peana, dł. 20mm, zamykające naczynia do 5mm, dł. ramienia 17cm |  | 60 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7mm włącznie, wykorzystujące technologię kontrolowanejtermicznie termofuzji tkanek, współpracujące z generatoremGEN11, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 40mm, dł. ramienia 22cm |  | 70 |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |

WYMAGANE PARAMETRY

| Lp. | Opis/ parametry wymagane | TAK Opisać spełnienie wymaganych warunków | Świadectwo Rejestracji nr … Ważne do dnia ………… Kraj pochodzenie oferowanego sprzętu medycznego …………… Nr katalogowy .................. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zakrzywione nożyce 9 cm z aktywacją ręczną |  |  |
| 2 | Przetwornik pizoelektryczny z przewodem szarym i niebieskim (zamawiający określi rodzaj przetwornika przy składaniu zamówienia) |  |  |
| 3 | Nożyce koagulacyjne o dł. ramienia 36cm i średnicy 5mm – uchwyt pistoletowy z aktywacją ręczną |  |  |
| 4 | Nożyce koagulacyjne o dł. ramienia 23cm i średnicy 5mm – uchwyt pistoletowy z aktywacją ręczną |  |  |
| 5 | Nożyce Uchwyt nożycowy z wbudowaną aktywacją ręczną, bransze robocze zakrzywione w kształcie Peana, dł. 20mm, zamykające naczynia do 5mm, dł. ramienia 17cm |  |  |
| 6 | Jednorazowe nożyczki do cięcia i koagulacji tkanek z wbudowaną aktywacją ręczną, zamykające naczynia do 7mm włącznie, wykorzystujące technologię kontrolowanejtermicznie termofuzji tkanek, współpracujące z generatoremGEN11, uchwyt pistoletowy, zakrzywione bransze robocze dł. 40mm, dł. ramienia 22cm |  |  |