EZ/ZP/103/2011

Materiały medyczne-kaniule

załącznik nr 2 siwz

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 1

| L.p. | ASORTYMENT Wymagane produkty sterylne | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula do żył obwodowych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem bocznym, z minimum 4 paskami widocznymi w promieniach rtg , z filtrem hydrofobowym lub zastawką, w rozmiarze 0,9 x 25mm (22Gniebieski) | szt. | 60 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula do żył obwodowych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem bocznym, z minimum 4 paskami widocznymi w promieniach rtg , z filtrem hydrofobowym lub zastawką, w rozmiarze 1,1 x 32mm (20Gróżowy) | szt. | 70 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kaniula do żył obwodowych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem bocznym, z minimum 4 paskami widocznymi w promieniach rtg , z filtrem hydrofobowym lub zastawką, w rozmiarze 1,3 x 32mm (18Gzielony) | szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kaniula do żył obwodowych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem bocznym, z minimum 4 paskami widocznymi w promieniach rtg, z filtrem hydrofobowym lub zastawką, w rozmiarze 1,5 x 45mm (17Gbiały) | szt. | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Kaniula do żył obwodowych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem bocznym, z minimum 4 paskami widocznymi w promieniach rtg, z filtrem hydrofobowym lub zastawką, w rozmiarze 1,7 x 45mm (16Gszary) | szt. | 1 500 |  |  |  |  |  |
| 6. | Kaniula do żył obwodowych wykonana z biokompatybilnego poliuretanu, z portem bocznym, z minimum 4 paskami widocznymi w promieniach rtg, z filtrem hydrofobowym lub zastawką, w rozmiarze 2,0 x 45mm (14G orange) | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Bezpieczna kaniula do żył obwodowych- zabezpieczenie przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary w rozmiarze 0,9 x 25mm (22Gniebieski) | szt | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 8. | Bezpieczna kaniula do żył obwodowych- zabezpieczenie przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary w rozmiarze 1,1 x 32mm (20Gróżowy) | szt | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Bezpieczna kaniula do żył obwodowych- zabezpieczenie przed zakłuciem i zachlapaniem krwią w postaci plastikowej osłonki wyposażonej w kapilary w rozmiarze 1,3 x 32mm (18Gzielony) | szt | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 10. | korki do kaniul sterylne luer-lock typ kombi | szt. | 220 000 |  |  |  |  |  |
| 11. | Mandryny do kaniul w rozmiarze 0,8 (22G) | szt. | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 12. | Mandryny do kaniul w rozmiarze 1,0 (20G) | szt. | 20 000 |  |  |  |  |  |
| 13. | Mandryny do kaniul w rozmiarze 1,2 (18G) | szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga produktów jednego producenta gwarantujące kompatybilność i szczelność połączeń.

Wymagana próbka materiałowa. Z pozycji 1-13 po 10 sztuk .

Próbka  materiałowa  z pozycji 1-9 podlega ocenie wg kryterium oceny ofert i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art.26 Pzp. Brak próbki spowoduje odrzucenie oferty.

Opakowanie z próbką materiałową  oznaczyć nazwą handlową i nazwą producenta , numerem pakietu i numerem pozycji pakietu.

Dokument z parametrami produktu składany w ofercie należy oznaczyć numerem pakietu i numerem  pozycji pakietu.

Kryterium oceny ofert  - cena    -70 % ; Ocena techniczna jakość – 30 %

EZ/ZP/103/2011

Materiały medyczne -kaniule

załącznik nr 2 siwz

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 2

| L.p. | ASORTYMENT | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kaniula pediatryczna z PTFE bez portu bocznego, ze zdejmowanym elementem ułatwiającym wprowadzenie Rozmiar: 0,7 x 19mm (24G kolor żółty) | szt. | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym | szt | 4 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Kranik trójdrożny z wyczuwalnym i optycznym identyfikatorem pozycji otwarty- zamknięty, Kompatybilny z lipidami i cytostatykami | szt | 15 000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Wymagana próbka materiałowa. Z pozycji 1-3 po 10 sztuk.

Próbka  materiałowa  z pozycji 1 i 3  podlega ocenie wg kryterium oceny ofert i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art.26 Pzp. Brak próbki spowoduje odrzucenie oferty

Opakowanie z próbką materiałową  oznaczyć nazwą handlową i nazwą producenta , numerem pakietu i numerem pozycji pakietu.

Dokument z parametrami produktu składany w ofercie należy oznaczyć numerem pakietu i numerem  pozycji pakietu.

Kryterium oceny ofert  - cena    -70 % ; Ocena techniczna jakość – 30 %