EZ/ZP/112/2011

Przyrządy do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych

Przyrządy do podawania kontrastu

załącznik nr 2 siwz

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET  Nr 1

| L.p. | ASORTYMENT Produkty sterylne jednorazowego użytku | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych sterylny wymagane elementy przyrządu: -igła biorcza dwukanałowa, -osłonka igły biorczej, -hydrofobowy filtr powietrza, -zatyczka filtra hydrofobowego -komora kroplowa wolna od PCV o długości minimum 60mm i pojemności 12 ml, 20 kropli + 1ml ± 0,1ml, -filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, -zaciskacz rolkowy regulacja minimum 15mm, -rolka zaciskacza, -nazwa producenta na zaciskaczu -dren medyczny o dł. 150cm, -łącznik stozkowy typu luer-lock, -osłonka łącznika stożkowego luer-lock. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack, Opakowanie jednostkowe oznaczone że produkt jest sterylizowany EO, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawierający lateksu, opakowanie zbiorcze 200szt. -dodatkowe parametry techniczno użytkowe -igła biorcza posiadająca gruby kołnierz uszczelniający gwarantujący szczelne połączenie z różnego typu pojemnikami -komora kroplowa przeźroczysta, elastyczna, wolna od PCV -skuteczność zacisku rolkowego z możliwością precyzyjnego ustawienia przepływu -kolory opakowań umożliwiające rozróżnienie aparatów do infuzji od aparatów do przetaczania krwi. |  | 700 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych sterylny wymagane elementy przyrządu: -igła biorcza dwukanałowa, -osłonka igły biorczej, -hydrofobowy filtr powietrza, -zatyczka filtra hydrofobowego -komora kroplowa wolna od PCV o długości minimum 60mm i pojemności 12 ml, 20 kropli + 1ml ± 0,1ml, -filtr płynu o wielkości oczek 15 µm, -zaciskacz rolkowy regulacja minimum 15mm, -rolka zaciskacza, -nazwa producenta na zaciskaczu -dren medyczny o dł. 150cm wykonany z PCV nie zawierającego ftalanów -łącznik stozkowy typu luer-lock, -osłonka łącznika stożkowego luer-lock. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack, Opakowanie jednostkowe oznaczone że produkt jest sterylizowany EO, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawierający lateksu, opakowanie zbiorcze 200szt. -dodatkowe parametry techniczno użytkowe -igła biorcza posiadająca gruby kołnierz uszczelniający gwarantujący szczelne połączenie z różnego typu pojemnikami -komora kroplowa przeźroczysta, elastyczna, wolna od PCV -skuteczność zacisku rolkowego z możliwością precyzyjnego ustawienia przepływu -kolory opakowań umożliwiające rozróżnienie aparatów do infuzji od aparatów do przetaczania krwi. | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Przyrząd do przetaczania krwi i preparatów krwi sterylny. wymagane elementy przyrządu: -igła biorcza dwukanałowa, -osłonka igły biorczej, -hydrofobowy filtr powietrza, -zatyczka filtra hydrofobowego -komora kroplowa wolna od PCV o długości minimum 69mm i pojemności 18 ml, 20 kropli + 1ml ± 0,1ml, -filtr krwi o wielkości oczek 200 µm, -zaciskacz rolkowy regulacja minimum 15mm, -rolka zaciskacza, -nazwa producenta na zaciskaczu -dren medyczny o dł. 150cm, -łącznik stożkowy typu luer-lock, -osłonka łącznika stożkowego luer-lock. Opakowanie jednostkowe typu blister-pack, Opakowanie jednostkowe oznaczone że produkt jest sterylizowany EO, niepirogenny, nietoksyczny, nie zawierający lateksu, Opakowanie zbiorcze 200szt. -dodatkowe parametry techniczno użytkowe -igła biorcza posiadająca gruby kołnierz uszczelniający gwarantujący szczelne połączenie z różnego typu pojemnikami -komora kroplowa przeźroczysta, elastyczna, wolna od PCV -skuteczność zacisku rolkowego z możliwością precyzyjnego ustawienia przepływu -kolory opakowań umożliwiające rozróżnienie aparatów do infuzji od aparatów do przetaczania krwi. | szt. | 150 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się membrany silikonowej, nie wystającej poza obręb prtu, z czasem stosowania do 7 dni, pasujący do złączy luer lub luer-lock, odporny na działanie lipidów bez części metalowych , objętość 0,09ml. Przepływy: 1 PSI: 360ml/min 3 PSI: 600ml/min 5 PSI; 750ml/min | szt | 9 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się membrany silikonowej nie wystającej poza obręb portu, z czasem stosowania do 7 dni, odporny na działanie lipidów, bez części metalowych. Dostępne z przedłużaczem o średnicy 1,2 x 2,5mm (przepływ 76 ml/min) oraz z przedłużaczem o średnicy 3,0 x 4,1mm (przepływ 152ml/min), o całkowitej długości 14cm, pasujący do złączy luer lub luer-lock oraz posiadający zacisk ślizgowy na drenie. | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 6. | Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się membrany silikonowej nie wystającej poza obręb portu, z czasem stosowania do 7 dni, odporny na działanie lipidów, bez części metalowych. Dostępne z dwudrożnym przedłużaczem o średnicy 1,2 x 2,5mm (przepływ 76 ml/min) oraz z przedłużaczem o średnicy 3,0 x 4,1mm (przepływ 152ml/min), o całkowitej długości 21cm, pasujący do złączy luer lub luer-lock oraz posiadający zacisk ślizgowy na drenie. | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 7. | Bezigłowy port dostępu żylnego z systemem podzielnej samouszczelniającej się membrany silikonowej nie wystającej poza obręb portu, z czasem stosowania do 7 dni, odporny na działanie lipidów, bez części metalowych. Dostępne z trójdrożnym przedłużaczem o średnicy 1,2 x 2,5mm (przepływ 76 ml/min) oraz z przedłużaczem o średnicy 3,0 x 4,1mm (przepływ 152ml/min), o całkowitej długości 12,5cm, pasujący do złączy luer lub luer-lock oraz posiadający zacisk ślizgowy na drenie. | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Na  potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry Wykonawca składa w ofercie karty katalogowe lub foldery a  w terminie otwarcia ofert próbki materiałowe z pozycji 1-3 w ilości  po 10 sztuk, z pozycji 4-7 w ilości po 2 sztuki. Dokument z wymaganymi parametrami produktu należy oznaczyć numerem  pozycji pakietu

Kryterium oceny ofert  cena -   100 %

EZ/ZP/112/2011

Przyrządy do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych

Przyrządy do podawania kontrastu

załącznik nr 2 siwz

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET  Nr 2

| L.p. | ASORTYMENT Produkty sterylne jednorazowego użytku | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wkład strzykawki automatycznej i dreny stosowane z systemem do wstrzyknięć Opti Vantage do podawania środka radiocieniującego do układu naczyniowego pacjenta celem uzyskania obrazów diagnostycznych | x szt. szt. szt | x 1 300 3 000 10 |  |  |  |  |  |
|  | 1.1/ Wkład strzykawki automatycznej zestaw: - 2 strzykawki x 200ml z rurką do napełniania oraz drenem Y z dwoma zastawkami wstrzymującymi o długości 150 cm 1.2/ Dren Y kompatybilny z wkładem do strzykawki automatycznej Opti Vantage doprowadzający kontrast o długości 150 cm z dwoma zastawkami wstrzymującymi, odgałęzienia ramion równe o długości minimum 12,5cm, spiralnie zwinięty o odpowiedniej sztywności , nie ulegający skręcaniu się, bezpiecznie doprowadzający środek kontrastujący 1.3/ Y- adapter o długości ramion 15 cm z dwoma zastawkami wstrzymującymi kompatybilny z drenami o długości 150 cm. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Wkład strzykawki automatycznej i dreny stosowane z systemem do wstrzyknięć Optistar Elite do podawania środka radiocieniującego do układu naczyniowego pacjenta celem uzyskania obrazów diagnostycznych | szt szt | x 200 400 |  |  |  |  |  |
|  | 2.1/ Wkład strzykawki automatycznej zestaw: - 2 strzykawki x 60 ml z rurką do napełniania oraz drenem Y z jedną zastawką wstrzymującą o długości 230 cm 2.2/ Dren Y kompatybilny z wkładem do strzykawki automatycznej Optistar Elite doprowadzający kontrast o długości 150 cm z jedną zastawką wstrzymującą, odgałęzienia ramion równe o długości minimum 12,5cm spiralnie zwinięty o odpowiedniej sztywności , nie ulegający skręcaniu się, bezpiecznie doprowadzający środek kontrastujący |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Zamawiający wymaga produktów jednego producenta gwarantujące kompatybilność i szczelność połączeń.

Na  potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom użytkownika i spełnia wymagane parametry Wykonawca składa w ofercie karty katalogowe lub foldery a  w terminie otwarcia ofert próbki materiałowe:

Pozycja 1 pakietu (Opti Vantage) wkład strzykawki 1 sztuka, dren Y sztuk 2.

Pozycja 2 pakietu (Optistar Elitte) wkład strzykawki 1 sztuka, dren Y sztuk 2.

Dokument z wymaganymi parametrami produktu należy oznaczyć numerem  pozycji pakietu.

Kryteria oceny ofert: cena - 100 %