EZ/ZP/115/2011                                                                              Załącznik Nr 2 do SIWZ

WYMAGANE  PARAMETRY TECHNICZNE DLA

BIOPOMPY (POMPA CENTRYFUGALNA) DO  SYSTEMU WSPOMAGANIA

ODDECHOWEGO ECMO – 1 szt

/kompatybilna z pompą  typu Stockert S5 do instalacji jednorazowych głowic/

| Lp. | Opis parametrów | Wymagane parametry | Oferowane parametry/opisać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu/ |
| --- | --- | --- | --- |
| Producent/Firma: |
| Kraj pochodzenia: |
| Nazwa i typ: |
| Rok produkcji: 2011 |
| Numer katalogowy: |
| 1 | precyzyjny system sterowania | TAK |  |
| 2 | łatwe połączenie drenów z konektorami głowicy - zasilanie napięciem 220/230 V z urządzenia płuco-serce. | TAK |  |
| 3 | zakres przepływów od 0.5 do 10 l/min l z możliwością zmiany zakresu odczytu | TAK |  |
| 4 | alarmy | TAK |  |
| a | przepływu (górna i dolna granica) | TAK |  |
| b | poziomu | TAK |  |
| c | mikrozatorów | TAK |  |
| 5 | tryb kontrolowanego przepływu (AUTO) ustawiony przepływ utrzymany jest na stałym poziomie nawet jeśli opór systemowy i/lub ciśnienie zmieniają się podczas perfuzji | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

……………………………

Podpis  upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy