Kielce, dn. 07.12.2011 r.

EZ/ZP/110/2011

Do zainteresowanych postępowaniem

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę całodobowego monitorowania i strzeżenia mienia i obiektów Zamawiającego usytuowanych w Kielcach”.”

Znak sprawy: EZ/ZP/110/2011.

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY

Na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytanie:

Pytanie nr 1

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym zapisów SIWZ, w którym Zamawiający informuje Wykonawców, że „oferent zobowiązany jest do monitorowania zamontowanych w obiektach szpitalnych systemów sygnalizacji pożaru poprzez podłączenie do Bazy Monitorowania, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w zakresie monitorowania systemów sygnalizacji p.poż”.

Prosimy zatem o udzielenie informacji, które z wymienionych obiektów należy monitorować?

Odpowiedź:

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.), Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 informuje o wprowadzeniu zmian do treści SIWZ.

Miejsce w SIWZ, którego zmiana dotyczy:

- załącznik nr 2 do SIWZ -Opis przedmiotu zamówienia -Wymagania stawiane oferentom pkt. 12

w SIWZ jest:

12.Oferent zobowiązany jest do monitorowania zamontowanych w obiektach szpitalnych systemów sygnalizacji pożaru poprzez podłączenie do Bazy Monitorowania, zgodnie z rozporządzeniem MSWiA w zakresie monitorowania systemów sygnalizacji p.poż.

w SIWZ po zmianach będzie:

12.  Oferent zobowiązany jest do monitorowania zamontowanych w obiektach szpitalnych systemów sygnalizacji pożaru poprzez obsługę, nadzór i komunikowanie się z Centrum Monitorowania SAP.

Z-ca DYREKTORA

ds.Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański