Kielce dnia  07.12.2011

EZ/ZP/112/2011

Przyrządy do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych

Przyrządy do podawania kontrastu

Do  zainteresowanych

postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu   nieograniczonego na dostawę materiałów medycznych (Przyrządy do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych, przyrządy do podawania kontrastu)

(ogłoszenie Biuletyn Zamówień Publicznych   Nr 402042 z dn. 29.11.2011)

Na podstawie art. 38 ust.1 pkt 1  Ustawy Prawo zamówień publicznych  Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Pyt .1 dotyczy Pakiet 1 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 1, pozycji 4-7, umożliwi to złożenie ofert większej liczbie oferentów, włączając bezpośrednie oferty producentów, a tym samym możliwość uzyskania przez Zamawiającego korzystniejszej oferty cenowej

Odp. tak jak w siwz

Pyt .2 dotyczy wzoru umowy

Czy Zamawiający wyrazi zgodęnazmianę urzędowej stawki VAT w związku z jej planowaną zmianą, przy czym zmianie ulegnie wyłącznie cena brutto, cena netto pozostanie bez zmian? Jeżeli nie prosimy o dokładne wyjaśnienie na jakich zasadach obliczana będzie wartość umowy po ewentualnej urzędowej zmianie stawki VAT

Odp. wprowadza  się zmianę do wzoru umowy poprzez dodanie  § 5 ust. 2  w brzmieniu:

„W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT cenę netto należy przemnożyć przez nową stawkę podatku i tak otrzymaną cenę brutto stosować w rozliczeniach z zamawiającym”

Pyt .3 dotyczy Pakiet 1 poz. 1,2,3.

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu, aby na zaciskaczu znajdowała się nazwa producenta, wymóg ten nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia. Zamawiający bezpośrednio wskazuje na asortyment firmy MARGOMED. Ustawa w sposób jasny mówi:

Art.29.2- przedmiot zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję”

Art.7.1- zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców”

Art.7.2-czynności związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia wykonują osoby zapewniające bezstronność i obiektywizm”

Podstawą do identyfikacji produktu jest numer serii a nie nazwa producenta na poszczególnym wyrobie, co czyni ten wymóg bezpodstawnym i sugeruje stronniczość zamawiającego. Nazwa producenta powiela się na opakowaniu jednostkowym, zbiorczym i kartonie co czyni produkt rozpoznawalnym.

Odp. zamawiający odstępuje od wymogu w przedmiocie zamówienia poz. 1, 2, 3, pakietu 1 aby nazwa producenta znajdowała się na zaciskaczu.

Pyt .4 dotyczy Pakiet 1 poz. 4-7

Zwracam się z prośbą o wydzielenie ww  pozycji i utworzenie z nich osobnego pakietu, spowoduje to możliwość złożenia większej ilości ofert i uzyskania najlepszej oferty cenowej.

Odp. tak jak w  siwz

Pyt . 5 dotyczy Pakiet 1 poz. 1,2,3

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania przyrządów do przetacznia płynów infuzyjnych i krwi wykonanych z PCV nie zawierającego ftalanów. Jeśli miałoby to wpływ na przetaczany lek lub krew to z identycznego granulatu powinien być wykonany także dren. Przetaczany specyfik równie długo przebywa w drenie jak i w komorze kroplowej. Pragniemy nadmienić, iż to nie PCV a ftalany zawarte w PCV są substancjami groźnymi dla człowieka . Są to związki używane do zmiękczania materiału – zaburzają rozwój komórek, wywołują zmiany w narządach rozrodczych, wątrobie oraz są podejrzane o działanie rakotwórcze

Odp. tak jak w siwz

Pyt .6 dotyczy Pakiet 1 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego portu dostępu naczyniowego z systemem podzielnej, przeziernej membrany silikonowej, zewnętrznie osadzonej na poliwęglanowym konektorze, co pozwala na skuteczną dezynfekcję, z czasem stosowania do 7 dni, pasujący do złączy luer i luer lock, odporny na działanie lipidów bez części metalowych, objętość 0,10 ml, o przepływie 525 ml/min zgodnym z wymaganiami normy EN 10555-5 ?

Odp. tak jak w siwz

Pyt .7 dotyczy Pakiet 1 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego portu dostępu naczyniowego z systemem podzielnej, przeziernej membrany silikonowej, zewnętrznie osadzonej na poliwęglanowym konektorze, co pozwala na skuteczną dezynfekcję, z czasem stosowania do 7 dni, odporny na działanie lipidów,  bez części metalowych. Dostępne z przedłużaczem mikro (przepływ 49 ml/min) oraz z przedłużaczem o standard (przepływ 445ml/min), z przedłużaczem o długości 15 cm, pasujący do złączy luer i luer lock oraz posiadający zacisk ślizgowy na drenie?

Odp.  tak jak w siwz

Pyt .8 dotyczy Pakiet 1 poz. 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego portu dostępu naczyniowego z systemem podzielnej, przeziernej membrany silikonowej, zewnętrznie osadzonej na poliwęglanowym konektorze, co pozwala na skuteczną dezynfekcję, z czasem stosowania do 7 dni, odporny na działanie lipidów,  bez części metalowych. Dostępne  z dwudrożnym  przedłużaczem mikro (przepływ 49 ml/min) oraz z przedłużaczem o średnicy  standard (przepływ 445ml/min), z przedłużaczem o długości 15 cm, pasujący do złączy luer i luer lock oraz posiadający zacisk ślizgowy na drenach ?

Odp.  tak jak w siwz

Pyt .9 dotyczy Pakiet 1 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego portu dostępu naczyniowego z systemem podzielnej, przeziernej membrany silikonowej, zewnętrznie osadzonej na poliwęglanowym konektorze, co pozwala na skuteczną dezynfekcję, z czasem stosowania do 7 dni, odporny na działanie lipidów,  bez części metalowych. Dostępne  z trójdroznym przedłużaczem mikro (przepływ 49 ml/min) oraz z przedłużaczem o średnicy  standard (przepływ 445ml/min), z przedłużaczem o długości 15 cm, pasujący do złączy luer i luer lock oraz posiadający zacisk ślizgowy na drenach ?

Odp.  tak jak w siwz

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański