EZ/ZP/89/07

SPECYFIKACJA   ISTOTNYCH

WARUNKÓW   ZAMÓWIENIA

Zamawiający umieszcza SIWZ na własnej stronie internetowej http://bip.wszzkielce.pl

I. Zamawiający :

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

NIP: 959-12-91-292

Tel. 41/367-13-39

Fax. 41/366-00-14

II. Tryb udzielenia zamówienia :

Przetarg nieograniczony, art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.).

III. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, rozładunek montaż, instalacja przewodów i oprzyrządowania sieci gazów medycznych, sieci słaboprądowych i innych do Sali Wybudzeniowej ze wskazanego miejsca oraz szkolenie w zakresie obsługi jednostek zasilających wiszących do obsługi pacjenta po zabiegu z wyposażeniem – 8 kpl.

- Dostarczone urządzenie musi być fabrycznie nowe, kompletne, oznakowane, posiadać niezbędne instrukcje, gwarancje i dokumentację w języku polskim oraz właściwie opakowane.

Graniczne parametry techniczno - użytkowe przedmiotu zamówienia określa Załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji.

- Uruchomienie sprzętu wraz z przeszkoleniem personelu w zakresie racjonalnej eksploatacji urządzenia nastąpi w miejscu zamontowania w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach zakończonego protokołem szkolenia.

- Wykonawca zapewnia serwis na terenie województwa świętokrzyskiego lub ościennych gwarantujący szybką interwencję serwisową w trybie „na ratunek”  - max. 2 godz. od momentu zgłoszenia.

- Wykonawca udziela 3 lat gwarancji + okres rękojmi na całość przedmiotu zamówienia (z wyłączeniem elementów zużywalnych, w szczególności węży elastycznych oraz uszczelnień punktów poboru gazów) licząc od daty montażu przedmiotu zamówienia  potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym.

- Przedłużenie okresu gwarancji - o pełen okres niesprawności dostarczonego urządzenia.

- W przypadku awarii, Wykonawca jest zobowiązany przystąpić do usunięcia usterki w ciągu max. 24 godzin od momentu przyjęcia zgłoszenia.

- Gwarantowany czas naprawy:

- z częściami zamiennymi – 3 dni robocze

- bez części – 1 dzień roboczy

- Wykonawca jest zobowiązany udostępnić Zamawiającemu (użytkownikowi), nieograniczoną możliwość zgłaszania awarii drogą telefoniczną, elektroniczną lub faksem przez 24 h/dobę.

- W przypadku 3-krotnej naprawy gwarancyjnej tego samego elementu lub podzespołu, Wykonawca  zobowiązany jest wymienić ten element lub podzespół na nowy.

J. W okresie gwarancji Wykonawca zapewni przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów w ilości i  zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji  technicznej,  potwierdzonymi stosownymi wpisami w paszport urządzenia.

- Wykonawca gwarantuje dostępność do części zamiennych dla przedmiotu zamówienia przez okres 10 lat po upływie okresu gwarancyjnego.

- Wykonawca wraz z przedmiotem zamówienia dostarczy pełną dokumentację techniczną na potrzeby działu ds. eksploatacyjno-technicznych.

- Wykonawca zapewnia bezpłatne szkolenie serwisowe dla pracowników technicznych potwierdzone certyfikatami.

IV. Oferty częściowe:

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

V. Zamówienia uzupełniające :

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. Oferty wariantowe :

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

VII. Termin wykonania zamówienia :

Dostawa i montaż do 3 tygodni od daty zawarcia umowy.

VIII. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy , którzy  spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, tzn.:

- nie podlegają wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie

art. 24 ustawy,

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

2. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez Zamawiającego na zasadzie „spełnia/nie spełnia”. W przypadku niespełnienia jakiegokolwiek warunku udziału w postępowaniu Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ustawy.

IX. Oświadczenia i dokumenty, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

1. W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art.  24  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych należy dołączyć do oferty następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem :

1.1 Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.2  Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

1.3  Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.4 Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.5 Oświadczenie o zdolności do wykonania  zamówienia publicznego - z art. 22 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Załącznik nr 2 do SIWZ.

1.6 Oświadczenie o podwykonawcach –  Załącznik nr 3 do SIWZ.

2. W celu potwierdzenia że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, należy dołączyć do oferty następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem :

2.1 Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych dostaw w okresie ostatnich 3 lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadający swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączenia dokumentów (referencji) potwierdzających że dostawy te zostały wykonane należycie - minimum 1 udokumentowana instalacja wymaganego typu i opisanej w załączniku nr 1 do SIWZ  konfiguracji kolumn -  Załącznik nr  4 do SIWZ.

  - Uprawnienia gazowe i elektryczne zespołu instalatorskiego.

Inne dokumenty wymagane stanowiące ofertę:

1. Właściwy dokument  potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest zgodny z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 /Dz. U. nr 93, poz. 896 z dnia 30 kwietnia 2004/  oraz dopuszczony do obrotu i stosowania w służbie zdrowia. Do oferty  należy dołączyć deklarację zgodności ze znakiem CE oraz wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych.

2. Atesty kolumn oraz materiałów zastosowanych do realizacji zadania.

3. Sporządzony projekt doprowadzenia mediów.

4. Potwierdzenie odbycia wizji lokalnej.

5.  Prospekt, folder w języku  polskim z danymi technicznymi dla oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzającymi spełnienie wymagań technicznych stawianych przez Zamawiającego wraz z ich zaznaczeniem.

6. Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych.

7. Formularz ofertowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

8. Formularz dot. parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 1 do SIWZ.

9. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 7 do SIWZ

Wszystkie złożone dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem „za zgodność z oryginałem".

X. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami :

W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą w formie faksowej niezwłocznie potwierdzone pisemnie.

Pytania wykonawców muszą być skierowane na adres:

Wojewódzki Szpital Zespolony

ul. Grunwaldzka 45

25-736 Kielce

Dział Zamówień Publicznych

Fax. 041/366-00-14

Każdy wykonawca ma prawo zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie odpowiedzi wszystkim wykonawcom, którzy pobrali SIWZ od Zamawiającego chyba, że pytanie wpłynęło do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed upływem terminu składania ofert.

Odpowiedzi na ewentualne pytania zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz przekazane Wykonawcom (którzy pobrali SIWZ w formie papierowej)  w formie pisemnej.

Wszelkie oświadczenia lub zawiadomienia przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego.

XI. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami :

Kierownik Działu Zamówień Publicznych: Anna Konarska, tel.: 041/367-13-39,

faks: 041/366-00-14.

XII. Wadium :

Nie wymaga się.

XIII. Termin związania ofertą :

Na podstawie art. 85 ust. 1 pkt 1 termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od daty składania ofert.

XIV. Opis sposobu przygotowania oferty :

1. Wykonawca przedstawia OFERTĘ, przez którą należy rozumieć wszystkie wymagane  dokumenty, oświadczenia, załączniki, foldery i inne zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz ustawie Prawo Zamówień Publicznych.

2. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę, której nie może zmienić.

3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

4. Ofertę cenową należy złożyć na (bądź w formie) druku „Formularz ofertowy". Wykonawcy nie  wolno  dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Formularz ofertowy" oraz  pozostałych drukach, opracowanych przez Zamawiającego, stanowiące załączniki  do niniejszej SIWZ.

5. OFERTĘ sporządza się w języku polskim na maszynie lub na komputerze, lub czytelnym, nieścieralnym pismem ręcznym, na kolejno ponumerowanych  i parafowanych stronach, oferta musi być podpisana przez osobę(y) upoważnioną(e) do  reprezentowania firmy i zaciągania zobowiązań, co powinno wynikać z dokumentu rejestrowego firmy. W przypadku reprezentowania przez Osobę upoważnioną winno być dołączone do oferty poważnienie do podpisywania oferty w sprawie dotyczącej postępowania, o ile nie wynika to z innych dokumentów  załączonych przez oferenta.

6. OFERTĘ, wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami, określonymi w  SIWZ należy umieścić w zapieczętowanej, kopercie, opatrzonej danymi  wykonawcy oraz napisem:

„Przetarg nieograniczony – jednostki zasilające”

### „Nie otwierać do dnia 03.09.2007r. do godz. 10:30 „

Na odwrocie koperty należy podać adres i nazwę firmy składającej ofertę

7. Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane i  datowane własnoręcznie przez osobę podpisującą OFERTĘ.

XV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert :

Ofertę należy złożyć w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Kielcach, ul. Grunwaldzka 45 sekretariat  nie później niż do dnia 03.09.2007r. do godz. 10:00.

Jeżeli oferta wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), o terminie złożenia oferty decyduje termin dostarczenia do Zamawiającego, a nie termin wysłania np. listem poleconym bądź złożenia zlecenia poczcie kurierskiej.

Otwarcie złożonych ofert odbędzie się w dniu 03.09.2007r. w siedzibie Zamawiającego w Kielcach  przy ul. Grunwaldzkiej 45 o godzinie 10:30 - świetlica.

XVI. Opis sposobu obliczenia ceny :

Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie elementy składowe, z których wynika, to jest cena, dostawa, wyładunek, transport, montaż, instalacja przewodów i oprzyrządowania sieci gazów medycznych, sieci słaboprądowych i innych, szkolenie itp.

XVII. Kryteria oceny ofert :

1. Wybór oferty dokonany zostanie na podstawie niżej przedstawionego kryterium:

Cena	-   100 %

Zastosowany wzór do oceny oferty:

cn

..........	x  100  x 100% = ........

cb

gdzie:

cn -  najniższa cena brutto ze wszystkich badanych ofert nie odrzuconych

cb – cena brutto badanej oferty

2. Wynik

Oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów w oparciu o  ustalone kryterium zostanie uznana za najkorzystniejszą, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów.

3. Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

#### Komisja przetargowa dokona oceny złożonych ofert z uwzględnieniem

#### następujących warunków :

a) czy Wykonawca spełnia wymagania określone w ustawie z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych ” ( tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 164 poz. 1163 z późn. zm.)  i tym samym nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 w/w ustawy ;

b) czy oferta spełnia wszystkie wymagania zawarte w ww. ustawie jak również w niniejszej SIWZ i tym samym nie podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 w/w ustawy ;

Komisja przetargowa dokona zgodnie z art. 87 i 88 ustawy PZP w tekście ewentualnych poprawek oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych bądź zażąda ewentualnie udzielenia wyjaśnień od Wykonawców dotyczących złożonych ofert.

O ewentualnym wykluczeniu z postępowania Wykonawca zostanie niezwłocznie powiadomiony a o odrzuceniu ofert Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców.

Zamawiający odrzuca ofertę, która :

- jest niezgodna z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej  konkurencji

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny

- w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny

- jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów

XVIII. Istotne postanowienia wprowadzone do treści umowy :

Projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ.

XIX. Tryb wprowadzania ewentualnych zmian dotyczących SIWZ :

W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na SIWZ.

O każdej takiej zmianie zamawiający zawiadomi niezwłocznie każdego uczestnika postępowania.

W przypadku, gdy zmiana powodować będzie konieczność modyfikacji oferty, zamawiający przedłuży termin składania OFERT. W takim przypadku wszelkie prawa i obowiązki - Wykonawcy i Zamawiającego - będą podlegały nowemu terminowi.

Przed terminem składania ofert, oferent ma prawo wprowadzić zmiany do treści złożonej oferty. W tym celu przesyła Zamawiającemu treść zmiany w kopercie zaadresowanej wg wzoru określonego oraz dopiskiem „ZMIANA”. Zamawiający będzie rozpatrywał wówczas ofertę dotyczącą tej części treści, która została przesłana w kopercie  „ZMIANA”, a nie w kopercie pierwotnej.

XX. Środki ochrony prawnej :

Protest:

Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której był zobowiązany na podstawie ustawy , można wnieść protest do zamawiającego. Przepisy art. 180-183 stosuje się odpowiednio.

## XXI. Postanowienia końcowe :

Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu oraz ofert w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania. Udostępnienie zainteresowanym odbywać się będzie wg poniższych zasad:

1. zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

2. zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

3. zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną dokumenty

4. zamawiający umożliwi kopiowanie dokumentów odpłatnie, cena za 1 stronę 0,50 zł

5. udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania

W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz Kodeks cywilny.

Wykaz załączników do SIWZ:

Załącznik nr 1- Parametry techniczne dot. przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Załącznik nr 3- Oświadczenie o podwykonawcach

Załącznik nr 4- Wykaz dostaw

Załącznik nr 5- Formularz ofertowy.

Załącznik nr 6 – Wzór umowy

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wykonawcy

.........................................					……………………………

DATA ZATWIERDZENIA                          	    	      ZATWIERDZAM