Kielce, dnia 22.12.2011r.

EZ/ZP/101/2011

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę zestawów do dializ, zestawów do ciągłej hemodializy CI-CA, cewników do dializ, igieł, linii krwi, przedłużaczy, testów, środka do dezynfekcji i reutylizacji, korków dla potrzeb Oddziału Nefrologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Na podstawie art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1 – Pakiet 2 poz. 2 – płyn do hemofiltracji

Czy z uwagi na fakt, że producent  w/w płynów wprowadził zmianę wielkości opakowania i worki 4,500 ml nie są już dostępne, Zamawiający dopuści zaoferowanie worków o pojemności 5,000 ml z płynem o identycznych parametrach?

Odpowiedź

Tak. Zamawiający wyraża zgodę

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański