EZ/ZP/7/2012                                                                                                                                                  					                         załącznik nr 2 siwz

Ortopedia-zespolenia                                                                                                                                                             					formularz cenowy

- PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

## Implanty do stabilizacji nasad bliższej i dalszej części kości piszczelowej, ramiennej, udowej i obojczyka

| Lp. | Asortyment | Ilość (szt.) | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płytka tytanowa prosta, kompresyjna wąska z ograniczonym kontaktem, o grubości do 3mm, posiadająca 4-18 par rozdzielonych otworów kompresyjnego i blokowanego pod wkręty o śr. 3,5mm, otwór kompresyjny umożliwiający dwukierunkową kompresję, a otwór gwintowany posiadający gwint na całym obwodzie. Otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji min. 3. Płytka barwiona na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów blokowanych, z którymi współpracuje. | 100 |  |  |  |  |  |
| 2. | Płytka piszczelowa L-kształtna do bliższej nasady kości piszczelowej, tytanowa blokowana, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa, anatomicznie kształtowana, posiadająca 5-6 otworów gwintowanych w części nasadowej oraz 4-14 par oddzielnych otworów gwintowanego i kompresyjnego w części trzonowej. Otwory gwintowane posiadające gwint na całym obwodzie, a otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji. Min. 4 otwory pod druty Kirschnera fi 2,0mm do wstępnej stabilizacji, płyty barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkręta blokowanego z jakim współpracują. | 20 |  |  |  |  |  |
| 3. | Płytka tytanowa do nasady bliższej kości ramiennej, z ograniczonym kontaktem, anatomicznie kształtowana, posiadająca min. 9 otworów gwintowanych w części nasadowej o wielokierunkowym ustawieniu kątowym pod wkręty fi3,5mm. W części trzonowej 3-10 par oddzielnych otworów, gwintowanego z gwintem na całym obwodzie i kompresyjnego dającego możliwość dwukierunkowej kompresji. Płytka powinna posiadać min. 9 otworów pod druty Kirschnera śr. 2,0mm do tymczasowego ustalenia, w tym min. 6 z podcięciami ułatwiającymi szycie. | 20 |  |  |  |  |  |
| 4. | Płytki tytanowe piszczelowe dalsze do złamań dalszej nasady kości piszczelowej. Płytka przyśrodkowa, z ograniczonym kontaktem, anatomicznie kształtowana, rozszerzająca się trapezowo i spłaszczona w części nasadowej, lewa i prawa, z min. 9 otworami gwintowanymi pod wkręty fi 3,5mm w części nasadowej o kątowym ustawieniu oraz 4-14 parami oddzielnych otworów kompresyjnych i gwintowanych w części trzonowej pokrytych wkrętami fi 3,5mm. Również płytka przyśrodkowa w formie krzyża posiadająca min. 17 otworów gwintowanych w części nasadowej, z możliwością profilowania i docinania, w części trzonowej 7 i 9 par oddzielnych otworów, kompresyjnego i gwintowanego pod wkręty fi 3,5mm, otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji, a otwory gwintowane z gwintem na całym obwodzie, płyty barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkręta blokowanego z jakim współpracują. | 20 |  |  |  |  |  |
| 5. | Płytki tytanowe piszczelowe L kształtne, przednio-boczne, do złamań dalszej nasady kości piszczelowej, anatomicznie kształtowane, lewe i prawe, z min. 7 otworami gwintowanymi w części nasadowej pod wkręty fi3,5mm i podcięciami dającymi możliwość podparcia wkrętem korowym, oraz 4-14 parami oddzielnych otworów kompresyjnego i gwintowanego w części trzonowej pod wkręty fi 3,5mm, otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji, a otwory gwintowane z gwintem na całym obwodzie, płyty barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkręta blokowanego z jakim współpracują. | 20 |  |  |  |  |  |
| 6. | Płytki tytanowe blokowane strzałkowe dalsze boczne, anatomicznie kształtowane, lewe i prawe, z min. 7 otworami gwintowanymi w części nasadowej pod wkręty fi 3,5mm lub 2,4mm, w części trzonowej posiadające 3-6 par otworów, gwintowanego i kompresyjnego, otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji, a otwory gwintowane z gwintem na całym obwodzie, płyty barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkręta blokowanego z jakim współpracują. | 10 |  |  |  |  |  |
| 7. | Płytki tytanowe blokowane ramienne dalsze, anatomicznie kształtowane, lewe i prawe, stosowane parami, płytki przyśrodkowe, posiadające min. 4 otwory gwintowane w części nasadowej i 3-6 par rozdzielonych otworów, kompresyjnego i gwintowanego w części trzonowej, płytki grzbietowo-boczne, posiadające min.5 otworów gwintowanych w części nasadowej oraz 3-6 par rozdzielonych otworów, kompresyjnego i gwintowanego w części trzonowej, otwory gwintowane z gwintem na całym obwodzie, a otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji, płytki barwione w kolorze wkrętów z łbem gwintowanym, z którymi współpracują. | 40 |  |  |  |  |  |
| 8. | Płytka tytanowa blokowana do wyrostka łokciowego, anatomicznie kształtowana, posiadająca ząbkowaną część trzymającą wyrostek, lewa i prawa, posiadająca min. 7 otworów gwintowanych pod wkręty fi3,5mm w części nasadowej i okolicy wyrostka oraz 2-10 par oddzielnych otworów, kompresyjnego i gwintowanego, w części trzonowej, płytka barwiona w kolorze wkrętów z łbem gwintowanym, z którymi współpracuje. | 10 |  |  |  |  |  |
| 9. | Płytka tytanowa blokowana do obojczyka, kształtowana anatomicznie, posiadająca otwory pod wkręty z łbem gwintowanym fi3,5mm i 2,4mm, płytki barwione w kolorze wkrętów z łbem gwintowanym, z którymi współpracują | 5 |  |  |  |  |  |
| 10. | Wkręty do płyt tytanowych blokowanych z łbem gwintowanym, śr. 3,5mm dł. 14-90mm, łeb z częścią gwintowaną walcową i niegwintowaną, dociskową. Wkręty barwione w kolorze płyt z jakimi współpracują i każda średnica w innym kolorze dla ułatwienia identyfikacji. | 1680 |  |  |  |  |  |
| 11. | Wkręty tytanowe korowe z łbem zaokrąglonym, barwione na kolor inny niż wkręty blokowane, śr. 3,5mm dł.14-85 mm | 480 |  |  |  |  |  |

| 12. | Płytka tytanowa dystansowa piszczelowa do osteotomii kości piszczelowej, blokowana, posiadająca dwa otwory gwintowane pod wkręty gąbczaste fi6,5mm oraz dwa pod wkręty z łbem gwintowanym fi 5,0mm, wysokość klina płyty od 5-17,5mm, | 10 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13. | Płytka tytanowa blokowana kłykciowa piszczelowa, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa, kształtowana anatomicznie, posiadająca min. 5 otworów gwintowanych pod wkręty fi5,0mm w rozszerzonej części nasadowej oraz 4-8 par oddzielnych otworów, kompresyjnego i gwintowanego, w części trzonowej, otwory kompresyjne dające możliwość dwukierunkowej kompresji a otwory gwintowane z gwintem na całym obwodzie, płyty barwione na ten sam kolor co wkręty z łbem gwintowanym z nimi współpracujące. | 20 |  |  |  |  |  |
| 14. | Płytka tytanowa blokowana prosta szeroka, z ograniczonym kontaktem, gr.5mm, szer.17,5mm, posiadająca 4-16 par oddzielnych otworów kompresyjnego i gwintowanego, otwory kompresyjne pod wkręty fi 4,5mm z profilowaną górną i dolną krawędzią, umożliwiające dwukierunkową kompresję, otwory gwintowane z gwintem na całym obwodzie pod wkręty fi 5,0mm, Płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów blokowanych z nimi współpracujących. Min. 3 otwory pod druty Kirschnera do wstępnej stabilizacji. | 20 |  |  |  |  |  |
| 15. | Płytka tytanowa kłykciowa udowa, kształtowana anatomicznie, z ograniczonym kontaktem, prawa i lewa, blokowana w części kłykciowej wkrętem kaniulowanym gąbczastym fi 7,3mm i min. 5-ma wkrętami blokowanymi fi 5,0mm i jednym korowym fi 4,5mm; w części trzonowej posiadająca 4-16 par oddzielnych otworów kompresyjnego i gwintowanego, otwory kompresyjne pod wkręty fi4,5mm, z możliwością dwukierunkowej kompresji, otwory gwintowane z gwintem na całym obwodzie pokryte wkrętami fi 5,0mm, płytki barwione na kolor odpowiadający kolorowi wkrętów blokowanych z nimi współpracujących. | 20 |  |  |  |  |  |
| 16. | Wkręty do płyt tytanowych blokowanych z łbem gwintowanym, śr. 5,0mm dł. 18-100mm, łeb z częścią gwintowaną walcową i niegwintowaną, dociskową. Wkręty barwione w kolorze płyt z jakimi współpracują i każda średnica w innym kolorze dla ułatwienia identyfikacji. | 470 |  |  |  |  |  |
| 17. | Wkręty do płyt tytanowych blokowanych z łbem gwintowanym, śr. 7,3mm, kaniulowany dł. 60-95mm, łeb z częścią gwintowaną walcową i niegwintowaną, dociskową. Wkręty barwione w kolorze płyt z jakimi współpracują. | 20 |  |  |  |  |  |
| 18. | Wkręty tytanowe korowe z łbem zaokrąglonym, barwione na kolor inny niż wkręty blokowane, śr. 4,5mm dł.20-110 mm | 150 |  |  |  |  |  |
| 19. | Wkręty do płyt tytanowych blokowanych z łbem gwintowanym, śr. 6,5mm, gąbczaste, łeb z częścią gwintowaną walcową i niegwintowaną dociskową,. Wkręty barwione w kolorze płyt z jakimi współpracują. | 40 |  |  |  |  |  |
| 20. | Płytka tytanowa anatomicznie, kształtowana blokowana do dalszej nasady kości promieniowej, szeroka i wąska dłoniowa, prawa i lewa, oraz L, T- kształtna i prosta grzbietowa, otwory gwintowane w części nasadowej pod wkręty fi 2,4mm ustawione kątowo, a w części trzonowej 3-4 par oddzielnych otworów, kompresyjnego i gwintowanego, otwory gwintowane posiadające gwint na całym obwodzie, a otwory kompresyjne pod wkręty fi 2,7mm dające możliwość dwukierunkowej kompresji. Płytki barwione na kolor odpowiadający wkrętom blokowanym z jakimi współpracują | 35 |  |  |  |  |  |
| 21. | Wkręty do płyt tytanowych blokowanych z łbem gwintowanym, śr. 2,4mm dł. 6-40mm, łeb z częścią gwintowaną walcową i niegwintowaną, dociskową. Wkręty barwione w kolorze płyt z jakimi współpracują i każda średnica w innym kolorze dla ułatwienia identyfikacji. | 190 |  |  |  |  |  |
| 22. | Wkręty tytanowe korowe z łbem zaokrąglonym, barwione na kolor inny niż wkręty blokowane, śr. 2,7mm dł.8-40 mm | 50 |  |  |  |  |  |