Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET NR 2

| Integracja oferowanego systemu RIS z systemem HIS „InfoMedica” funkcjonującym w szpitalu (integracja ma być zapewniona przez Oferenta): |
| --- |
| WYMAGANIA | Warunki konieczne do spełnienia | Potwierdzić oferowane parametry / Opisać |
| Zapewniona przez Wykonawcę integracja z systemem HIS (InfoMedica) na poziomie bazy danych (tj. bez potrzeby stosowania aplikacji pośredniczącej pomiędzy HIS i RIS) | TAK |  |
| Przyjmowanie zleceń drogą elektroniczną wraz z importem danych zlecenia i pacjenta | TAK |  |
| Automatyczne odsyłanie informacji o terminie umówienia badania | TAK |  |
| Automatyczne odsyłanie opisu badania do systemu HIS szpitala i przychodni | TAK |  |
| Udostępnienie dla systemu HIS historii wszystkich badań wykonanych w systemie RIS (również tych nie zlecanych elektronicznie) | TAK |  |
| Możliwość przeglądania pełnej historii leczenia szpitalnego w systemie RIS | TAK |  |
| Połączenie z systemem HIS umożliwiające rozliczenia z NFZ | TAK |  |
| Możliwość wyszukania i wykorzystania danych pacjenta z bazy danych systemu HIS podczas umawiania badania w RIS | TAK |  |
| Automatyczny bezpośredni zapis danych pacjenta w systemie HIS podczas rejestracji w RIS | TAK |  |
| Możliwość zapisu informacji w systemie HIS o umówionym/wykonanym badaniu w systemie RIS | TAK |  |
| Podczas pracy dyżurowej, automatyczne przyjmowanie do realizacji zleceń z systemu HIS InfoMedica – (integracja ma być zapewniona przez Oferenta) | TAK |  |