EZ/ZP/24 /2012                                                                               Załącznik Nr 3 do SIWZ

/załącznik nr 1 do umowy/

Wymagane warunki  serwisu do analizatora i 1000 i oprzyrządowania

przez okres 12 miesięcy

| L.p. | Wymagany minimalny zakres usług serwisowych wchodzących w skład pakietu /w cenie umowy/ | Wymagane warunki | Potwierdzenie spełnienia warunków /proszę podać lub opisać/ |
| --- | --- | --- | --- |

|  | Gwarantowany czas reakcji, rozumiany jako podjęcie naprawy od jej zgłoszenia w dni robocze | maksymalnie w ciągu 24 godzin | …................................. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wszystkie części zamienne | TAK | ….............................. |
|  | Dojazd i robocizna | TAK | …................................ |
|  | Modyfikacje techniczne aparatu /obowiązkowe/ | TAK | …............................... |
|  | Modyfikacje oprogramowania /obowiązkowe/ | TAK | …............................... |
|  | Przegląd techniczny min. jeden w ciągu roku | TAK | …............................... |
|  | Roczna walidacja analizatora | TAK |  |
|  | Ilość napraw w trakcie umowy | TAK - nieograniczona |  |
|  | Roczny pakiet akcesoriów do konserwacji profilaktycznej | TAK |  |
|  | Podłączenie do zdalnej sieci diagnostycznej Abbot-Link | TAK |  |

- W załączeniu podać proszę wykaz punktów serwisowych ze wskazaniem punktu obsługującego zamawiającego z podaniem możliwości zgłaszania awarii /numery telefonów, faxów, e-maile, itp./

…............................

podpis Wykonawcy