## Załącznik nr 1 do  SIWZ

## PARAMETRY TECHNICZNE

ULTRADŹWIĘKOWY – HARMONICZNY NÓŻ DO CIĘCIA I KOAGULACJI TKANEK MIĘKKICH WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2007r. |

| Lp. | Wymagane funkcje / parametry | Parametr graniczny wymagany | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ | Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| GENERATOR |  |
| 1 | Częstotliwość generowanych drgań 55,5 kHz | Tak |  |  |
| 2 | Regulacja poziomu mocy – pięciostopniowa | Tak |  |  |
| 3 | Wyświetlacz nastawianych parametrów pracy | Tak |  |  |
| 4 | Wizualna i akustyczna sygnalizacja pracy | Tak |  |  |
| 5 | Możliwość zastosowania aktywacji nożnej i ręcznej | Tak |  |  |
| 6 | Dwa gniazda do podłączenia aktywacji nożnej | Tak |  |  |
| 7 | Wentylator chłodzenia | Tak |  |  |
| WYPOSAŻENIE GENERATORA |  |
| 8 | Aktywator nożny z kablem (przyciski nożne, aktywujące do mocy zmiennej [nastawnej] i stałej [maksymalnej] z kablem zasilającym) - 1 szt. | Tak |  |  |
| 9 | Nasadka do aktywacji ręcznej (adaptor aktywacji ręcznej do narzędzi o śr. 5 mm) - 2 szt. | Tak |  |  |
| 10 | Rękojeść z wbudowanym przetwornikiem piezoelektrycznym (konwerterem prądu elektrycznego na drgania mechaniczne) z kablem o długości minimum 1,5 m - 2 szt. | Tak |  |  |
| KOŃCÓWKI ROBOCZE |  |
| 11 | Szpatuła zakrzywiona jednorazowego użytku o średnicy 5 mm i długości 10 cm z dwoma powierzchniami tnącymi i dwiema płaskimi oraz płaskim szczytem do punktowej koagulacji - 6 szt. | Tak |  |  |
| 12 | Szpatuła zakrzywiona jednorazowego użytku o średnicy 5 mm i długości 14 cm z osłoną z dwoma powierzchniami tnącymi i dwiema płaskimi oraz płaskim szczytem do punktowej koagulacji - 3 szt. | Tak |  |  |
| 13 | Szpatuła zakrzywiona szybkotnąca jednorazowego użytku o średnicy 5 mm i długości 10 cm - 3 szt. | Tak |  |  |
| 14 | Haczyk preparacyjny jednorazowego użytku o średnicy 5 mm i długości 10 cm - 3 szt. | Tak |  |  |
| 15 | Haczyk preparacyjny jednorazowego użytku o średnicy 5 mm i długości 14 cm z osłoną - 3 szt. | Tak |  |  |
| 16 | Klucz dynamometryczny do mocowania końcówek roboczych - 2 szt. | Tak |  |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Parametry zaznaczone „tak” są parametrami granicznymi, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu będzie traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim