Kielce, dnia 25.05.2012r..

EZ/ZP/35/2012

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego – Rehabilitacja.

Na podstawie art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot.  pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuję szynę do ćwiczeń kończyny dolnej o następujących parametrach:

- szyna do ćwiczeń biernych stawu kolanowego

- kształt urządzenia dostosowany do budowy ciała ludzkiego – zmniejsza siły kompresyjne działające na stawy

- szerokie siedzisko umożliwiające ćwiczenia zarówno dzieciom jak i dorosłym

- opływowy kształt z uchwytami do przenoszenia po obu stronach

- prosty w obsłudze pilot sterujący pracą urządzenia

- automatycznie ustawiany zakres ruchomości

- możliwość wprowadzenia 16 własnych programów

- blokada uniemożliwiająca wprowadzanie przypadkowych zmian do zaprogramowanej sesji

- tzw „rezerwa obciążenia” – ochrona przed nadmiernymi obciążeniami na stawy

- rozmiary części ciała pacjenta: całkowita długość kończyny dolnej: 71 do 99cm, długość kości piszczelowej: 38 do 53cm, długość kości udowej 33 do 46cm,

- limit wyprostu: -10st. do 115st.

- limit zgięcia: -5st. do 120st.

- zakres ruchomości: od przeprostu -10st. do pełnego zgięcia 120st.

- prędkość: 1 do 5 (od 44st. do 155st. na minutę)

- obciążenie: 1 do 6

- przerwa wyprostu: od 0 do 900 sekund (15 minut)

- przerwa zgięcia: od 0 do 900 sekund (15 minut)

- czas: bez ograniczeń

- wymiary 94x33

- masa 12kg

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Pytanie 2

Dot.  pakietu nr 8

Czy Zamawiający dopuści do postępowania Wykonawcę, który zaoferuje wirówkę do kończyn dolnych o wymiarach: 1118x620x810 z regulowanym poziomem napełnienia 150-165l oraz posiadającą 6 dysz?

Odpowiedź:

Tak jak w SIWZ.

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański