EZ/ZP/37/2012                                                                                                                                           załącznik nr 2 do SIWZ

/formularz cenowo-asortymentowy/                                              /załącznik nr 1 do umowy/

| LP | NAZWA asortymentu | Jm | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Zestaw okulistyczny /skład zestawu/: -Serweta okulistyczna wykonana z trójwarstwowego materiału z włókien sztucznych (monolit polipropylenowy) bez zawartości wiskozowych i celulozowych, nielaminowana o wym. 137x137 cm. W polu operacyjnym -okno o wym. 8x10cm wypełnione folią chirurgiczną wykonaną z polietylenu o grubości 0,05 mm i zbiornikiem na płyny o wym. 30x17,5 cm. Po jednej stronie – zintegrowany z obłożeniem zbiornik na płyny z mostkiem do regulacji kształtu (minimum ½ litra), gramatura materiału 57,6 g/m2. - Sterylne prześcieradło o wym. 200x150 cm wykonane z dwuwarstwowego laminatu polipropylen/polietylen. - Serweta na stolik instrumentariuszki. - Osłona na podłokietnik operatora o wymiarach: 35x60 cm -2 szt. | zestaw | 200 |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do laparotomii /skład zestawu/: - Serweta do laparotomii wykonana z dwuwarstwowego laminatu o wym. 250x285 cm, rozmiar otworu przylepnego 30x10 cm, obłożenie zintegrowane z ekranem anestezjologicznym, gramatura materiału 60 g/m2 i klasa palności zgodnie z 16CFR 1610. - Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150x200 cm. - Serweta na stolik Mayo o wym. 80x145 cm. - Taśma samoprzylepna o wym. 10x55 cm. | zestaw | 500 |  |  |  |  |
|  | RAZEM | ///////// | ////////////// | /////////////////////////// |  | /////////////// |  |

…....................................................

podpis Wykonawcy