EZ/ZP/36/2012                        		                                                                         załącznik nr 2 SIWZ formularz cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   PAKIET 1

|  | Nazwa Pakietu | Ilość | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mocowanie w części udowej systemem rozpierająco-wiszącym, za pomocą 2 biowchłanialnych pinów o śr. 3,3mm wykonanych z PLA, zapewniający 3600 powierzchnię styku przeszczepu z kością, mocowanie blisko linii stawu 8-13mm, wchłanianie 2-4 lata, siła mocowania 600N | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocowanie piszczelowe z ochroną przed przecięciem przeszczepu i zabezpieczeniem przed skręceniem | wchłanialna z komponentem kościotwórczym (PLA+TCP), 4 kanałowa, rozpierająca osłonka śruby interferencyjnej, średnica 9mm, długość 30mm | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | wchłanialna z komponentem kościotwórczym (PLA+TCP), stożkowa śruba interferencyjna w rozmiarach 6-8mm, 7-9mm, 8-10mm. | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

EZ/ZP/36/2012                        		                                                                         załącznik nr 2 SIWZ formularz cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   PAKIET 2

|  | Nazwa Pakietu | Ilość | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z czterema implantami. Cztery implanty wykonane z PEEKu załadowane na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączone mocną nitką w rozmiarze „#0”. Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiający wykonanie trzech szwów bez wychodzenia ze stawu. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylny zestaw do szycia łąkotki z siedmioma implantami. Siedem implantów wykonanych z PEEKu załadowanych na jednorazowy aplikator z końcem uniesionym pod kątem 15 stopni, połączonych mocną nitką w rozmiarze „#0”. Aplikator posiadający system blokowania nici oraz zadawania napięcia pomiędzy wszczepionymi implantami. Zestaw zaopatrzony w jednorazową kaniulę prowadzącą, chroniącą implanty przed uszkodzeniem podczas wprowadzania igły do stawu oraz służącą jako miarka uszkodzenia. Zestaw umożliwiający wykonanie sześciu szwów bez wychodzenia ze stawu. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |

EZ/ZP/36/2012                        		                                                                         załącznik nr 2 SIWZ formularz cenowy

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA   PAKIET 3

|  | Nazwa Pakietu | Ilość | Nazwa handlowa i numer katalogowy | Cena jedn. netto | VAT % | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do szycia łąkotek pozwalający na szycie techniką ALL INSIDE w dowolnej konfiguracji horyzontalnie, wertykalnie, skośnie. Implant składa się z dwóch tylnych zapadek wykonanych z PEEK, mniejsza dwukrotnie kaniulowana, większa trzykrotnie kaniulowana oraz częściowo biowchłanialnej (55% PDS, 45% High Molekular Weight PE) nici plecionej o rozmiarze #2/0. Implant osadzony na niskoprofilowej igle dostępnej w trzech wariantach 0st., 12st., 27st kąta zgięcia. Implant wprowadzany za pomocą pistoletu jednorazowego z dwoma spustami. Elastyczny system, umożliwiający niezakłóconą pracę łąkotki, niskoprofilowy – zminimalizowany wpływ na chrząstkę stawową. Nie wymaga mierzenia, pozwala na dotarcie do każdego miejsca łąkotki bez możliwości uszkodzenia naczyń, nerwów – głębokości 10, 13, 15, 20mm. | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |