EZ/ZP/42/2012

Materiały medyczne jednorazowego użytku

załącznik nr 2 siwz

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 1

| L.p. | ASORTYMENT Wymagane produkty sterylne | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka intubacyjna bez mankietu i bez balonika w rozmiarze nr 2,0; 2,5; 3,0, 3,5 | szt | 200 |  |  |  |  |  |
| 2. | Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym i balonikiem uszczelniającym , nie zbrojona, z otworem Murphy'ego Rozmiar rurki nr 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 7,5; 8,0; 8,5; 9,0; 9,5; 10,0; | szt | 23 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Prowadnica do rurek intubacyjnych dla dorosłych i dzieci , prosta | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Rurka ustno-gardłowa Guedela w rozmiarze nr 1,2,3,4 | szt | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym i balonikiem uszczelniającym typu Murphy'ego, spirala zbrojenia ze stali nierdzewnej wtopiona w ściankę rurki Rozmiar rurki nr 7,0; 8,0; 9,0; | szt | 1 200 |  |  |  |  |  |
| 6. | Rurka tracheostomijna z termoplastycznego materiału , z mankietem niskociśnieniowym i balonikiem uszczelniającym z obturatorem ułatwiającym wprowadzenie. Rozmiar rurki nr 7,0; 8,0; 9,0; 10,0. | szt | 2 000 |  |  |  |  |  |
| 7. | Rurka tracheostomijna silikonowana, z mankietem niskociśnieniowym i balonikiem uszczelniającym z obturatorem ułatwiającym wprowadzenie , z możliwością odsysania z nad mankietu Rozmiar rurki nr 7,0; 8,0; 9,0; | szt | 500 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Na  potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada i spełnia wymagania użytkownika Wykonawca składa najpóźniej  w terminie otwarcia ofert próbki  oferowanych produktów

pozycja 1pakietu -  sztuk 2 w rozmiarze 2,0

pozycja 2 pakietu-  sztuk 2  w rozmiarze 7,0

pozycja 3 pakietu-   sztuk 1

pozycja 4 pakietu-   sztuk 5w rozmiarze 3,0

pozycja 5 pakietu-   sztuk 2 w rozmiarze 7,0

pozycja 6 pakietu-   sztuk 2 w rozmiarze 7,0

pozycja 7 pakietu-   sztuk 2 w rozmiarze 7,0

Próbka materiałowa produktu medycznego  z pozycji 2 i 5 podlega ocenie wg kryterium oceny ofert  i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 Pzp. Nie złożenie próbki materiałowej   w terminie składania ofert  powoduje odrzucenie oferty.

Jednostkowe opakowanie z próbką materiałową  oznaczyć nazwą handlową i nazwą producenta , numerem pakietu i numerem pozycji pakietu.

Dokument z parametrami produktu składany w ofercie należy oznaczyć numerem pakietu i numerem  pozycji pakietu.

Cechy oceniane w kryterium jakości zawiera załącznik nr 3a SIWZ

Kryterium oceny  - cena   80 % ; ocena techniczna 20%

EZ/ZP/42/2012

Materiały medyczne jednorazowego użytku

załącznik nr 2 siwz

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET  2

| L.p. | ASORTYMENT Wymagane produkty sterylne | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rurka krtaniowa LTS-D z dodatkowym kanałem do odessania treści żołądka ułatwiająca szybkie i skuteczne zabezpieczenie drożności dróg oddechowych w stanach nagłych -zagrożenia zdrowia i życia - jednorazowego użytku w zestawie: strzykawka do napełniania mankietów, tesiemką mocującą i blokadą zgryzu, pakowana pojedynczo sterylne. w rozmiarze 3,4,5 | szt. | 80 |  |  |  |  |  |
| 2. | Zestaw do szybkiej konikotomii dla dorosłych śr. 4 mm, w zestawie strzykawka, rurka łącząca i tasiemka do mocowania, pakowany pojedynczo sterylne . | szt. | 5 |  |  |  |  |  |
| 3. | Manometr do pomiaru ciśnienia w mankietach rurek krtaniowych . | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Na  potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada i spełnia wymagania użytkownika Wykonawca składa najpóźniej  w terminie otwarcia ofert próbki  oferowanych produktów

pozycja 1pakietu -  sztuk 1 w rozmiarze 3,0

pozycja 2 pakietu-  sztuk 1

pozycja 3 pakietu-  sztuk 1

Kryterium oceny  - cena   100 %

EZ/ZP/42/2012

Materiały medyczne jednorazowego użytku

załącznik nr 2 siwz

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 3

| L.p. | ASORTYMENT Wymagane produkty sterylne | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dren typ Redon do czynnego drenażu ran chirurgicznych sterylny w rozmiarze Ch 9x700; Ch 10x700; Ch 12x700; Ch 14x700; Ch 16x700; Ch 14x1700; Ch 16x1700; Ch 18x1700; Ch 20x1700 Z linią Rtg, perforowany n adł. Ok 14 cm, koniec zakończony atraumatycznie, z medycznego PCV | szt | 8 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Pojemnik typu Redon nisko próżniowy do długotrwałego odsysania ran sterylny o pojemności : 200-250ml i 400-500ml | szt | 15 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dren do jamy brzusznej silikonowany, sterylny dł.400-600mm w rozmiarze:24F; 26F; 28F; 30F; 32F. | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Łącznik prosty obustronnie zwężony do drenów, cewników, przyrządów medycznych rozmiar 10,7x 6,4 mm dł. 60 mm | szt | 23 000 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zgłębnik żołądkowy o długości minimum 1250mm z czterema otworami bocznymi i jednym centralnym w rozmiarze Ch-12; Ch-14; Ch-16; Ch-18; Ch-20; Ch-24. | szt | 10 000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Na  potwierdzenie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada i spełnia wymagania użytkownika Wykonawca składa najpóźniej  w terminie otwarcia ofert próbki  oferowanych produktów

pozycja 1pakietu -  sztuk 2 w rozmiarze 10 x 700

pozycja 2 pakietu-  sztuk 2  pojemnik o pojemności 200-250ml

sztuk 2  pojemnik o pojemności 400-500ml

pozycja 3 pakietu-   sztuk 2 w rozmiarze 26F

pozycja 4 pakietu-   sztuk 5

pozycja 5 pakietu-   sztuk 2 w rozmiarze Ch 18

Próbka materiałowa produktu medycznego  z pozycji 1 i 2 podlega ocenie wg kryterium oceny ofert  i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 Pzp. Nie złożenie próbki materiałowej   w terminie składania ofert  powoduje odrzucenie oferty.

Jednostkowe opakowanie z próbką materiałową  oznaczyć nazwą handlową i nazwą producenta , numerem pakietu i numerem pozycji pakietu.

Dokument z parametrami produktu składany w ofercie należy oznaczyć numerem pakietu i numerem  pozycji pakietu.

Cechy oceniane w kryterium jakości zawiera załącznik nr 3a SIWZ

Kryterium oceny  - cena   80 % ; ocena techniczna 20%

EZ/ZP/42/2012

Materiały medyczne jednorazowego użytku

załącznik nr 2 siwz

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 4

| L.p. | ASORTYMENT Wymagane produkty sterylne | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Cewnik Foley z balonikiem5-15ml, dł.400mm, lateks silikonowany, dwudrożny z końcówkami kodowanymi kolorami , pakowany podwójnie, sterylny w rozmiarze Ch10 do Ch24 | szt | 30 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Cewnik Foley w rozmiarze Ch-16 ; Ch -18; Ch-20, balon 5-10ml, wykonany 100% silikon pokryty na zewnątrz i wenątrz powłoką hydromer z aktywnymi jonami srebra. | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Cewnik Nelaton dł. 400mm, sterylny w rozmiarze Ch-8 do Ch-20 |  | 1 000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Cewnik Thorax z troacarem do drenazu klatki piersiowej w rozmiarze Ch16 do Ch32 z linią widoczną w RTG | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 5. | Sonda żołądkowo-dwunastnicza do dekompresji i odsysania z dołączonym łącznikiem płaskim do podłaczania ssania, 100% silikonu, dł. 1200-1250mm, Ch15; Ch-18; Ch-21; Ch-22; Ch-24. | szt | 1 000 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Próbki oferowanych produktów w ilości :

pozycja 1 pakietu -    2 sztuki w rozmiarze Ch -18

pozycja 2 pakietu -    2 sztuki w rozmiarze Ch -18

pozycja 3 pakietu -    2 sztuki w rozmiarze Ch -18

pozycja 4 pakietu -    1 sztuka w rozmiarze Ch -28

pozycja 5 pakietu -    1 sztuka w rozmiarze Ch -18

Próbka materiałowa produktu medycznego  z pozycji 1  podlega ocenie wg kryterium oceny ofert  i nie podlega uzupełnieniu na podstawie art. 26 Pzp. Nie złożenie próbki materiałowej   w terminie składania ofert  powoduje odrzucenie oferty.

Jednostkowe opakowanie z próbką materiałową  oznaczyć nazwą handlową i nazwą producenta , numerem pakietu i numerem pozycji pakietu.

Dokument z parametrami produktu składany w ofercie należy oznaczyć numerem pakietu i numerem  pozycji pakietu.

Cechy oceniane w kryterium jakości zawiera załącznik nr 3a SIWZ

Kryterium oceny  - cena   80 % ; ocena techniczna 20%

.

EZ/ZP/42/2012

Materiały medyczne jednorazowego użytku

załącznik nr 2 siwz

formularz cenowy

PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA  PAKIET 5

| L.p. | ASORTYMENT Wymagane produkty sterylne | j.m | ilość | Cena jedn. netto | Stawka % VAT | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Igły do znieczulenia podpajęczynówkowego typu "Pencil point" z prowadnicą w rozmiarze: 0,45x90 (26G); 0,5,x90(25G); 0,7x90(22G) | szt | 5 000 |  |  |  |  |  |
| 2. | Igły punkcyjna standard w rozmiarze: 0,5x90(25G); 0,7x90(22G); 0,9x90(20G); 1,2x90(18); . | szt | 7 000 |  |  |  |  |  |
| 3 | Kateter do przepułkiwania naczyń bez balonu 2F80cm; 3F/80cm; 4F/80cm; 5F/80; . | szt | 100 |  |  |  |  |  |
| 4. | Kateter do embolektomii Fogart,ego w rozmiarze: -2F/60cm, Ø balonu z płynem 5mm,poj balonu 0,15ml -3F/80cm, Ø balonu z płynem 6mm,poj balonu 0,20ml -4F/80cm, Ø balonu z płynem 8mm,poj balonu 0,70ml -5F/80cm, Ø balonu z płynem 10mm,poj balonu 1,50ml -6F/80cm, Ø balonu z płynem 12mm,poj balonu 2,0ml -7F/80cm, Ø balonu z płynem 14mm,poj balonu 2,50ml -8F/80cm, Ø balonu z płynem 16mm,poj balonu 3,50ml Kateter z PVC termoplastycznego, znakowany co 10cm zakończony luer-lock z mandrynem ze stali nierdzewnej, balon z lateksu mocowany jedwabną nicią, zabezpieczony przed działaniem promieniowania UV | szt | 500 |  |  |  |  |  |
| 5. | Zestaw do drenażu worka osierdziowego -kateter 7F/30cm, jednoczęściowa igła angiograficzna 18G/7cm, prowadnik ,038”/48cm”J”, strzykawka 10ml. | szt | 300 |  |  |  |  |  |
| 6. | Zestaw do drenażu przezskórnego metoda jednostopniową z igłą dwuczęściową, opaską zaciskową i kołnierzem w rozmiarze 6F/26cm/igła 18G; 9F/26cm/igła 15G. . | szt | 100 |  |  |  |  |  |
|  | Wartość oferty |  |  |  |  |  |  |  |

Próbki oferowanych produktów w ilości :

pozycja 1 pakietu -    10 sztuk w rozmiarze 25 G

pozycja 2 pakietu -    2 sztuki w rozmiarze 25 G

pozycja 3 pakietu -    2 sztuki w rozmiarze 2F

pozycja 4 pakietu -    2 sztuki w rozmiarze 2F

pozycja 5 pakietu -    1 sztuka

pozycja 6 pakietu -    1 sztuka w rozmiarze 6F

Kryterium oceny  - cena   100 %