EZ/ZP/00/2012

Materiały medyczne jednorazowego użytku

Załącznik nr 3 a siwz

PAKIET Nr 1

PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

ocena techniczna jakość 20%                                                                                                                    maksymalna ocena –  100 punktów

| PAKIET 1 poz. 2– Rurka intubacyjna z mankietem niskociśnieniowym i balonikiem uszczelniającym , nie zbrojona, z otworem Murphy'ego Rozmiar rurki nr 7,0; |
| --- |
| L.p. | Opis parametru | Ocena | Oświadczenie spełnienia parametru | Przyznane punkty z oceny użytkownika |
| 1 | Ilość oznaczeń głębokości w dystalnej części rurki ułatwiające identyfikację położenia rurki w tchawicy | ≥ 2 - 10 pkt 3 – 20pkt podać |  |  |
| 2 | Ilość oznaczeń rozmiaru rurki na korpusie rurki | ≥ 2 - 10 pkt 3 – 20pkt podać |  |  |
| 3 | oblenie otwóru Murphy'ego- staranność wykonania zaokrąglenia, gładkie krawędzie ułatwiające wprowadzenie nie powodujące otarć | 0 – 10 pkt | x |  |
| 4 | Opakowanie łatwe w otwarciu, odporne na uszkodzenia, gwarantujące sterylność | 0 – 10 pkt | x |  |
| PAKIET 1 poz. 5 Rurka intubacyjna zbrojona z mankietem niskociśnieniowym i balonikiem uszczelniającym typu Murphy'ego, spirala zbrojenia ze stali nierdzewnej wtopiona w ściankę rurki Rozmiar rurki nr 7,0; |
| 1 | Ilość oznaczeń głębokości w dystalnej części rurki ułatwiające identyfikację położenia rurki w tchawicy | ≥ 2 - 10 pkt 3 – 20pkt podać |  |  |
| 2 | Zbrojenie rurki wtopione w ściankę rurki na całej długości | tak - 20 pkt nie – 10 pkt podać |  |  |

PAKIET Nr 3

PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

ocena techniczna jakość 20%                                                                                                                    maksymalna ocena –  70 punktów

| L.p. | Opis parametru | Ocena | Oświadczenie spełnienia parametru | Przyznane punkty z oceny użytkownika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 3 poz. 1– Dren typ Redon do czynnego drenażu ran chirurgicznych sterylny w rozmiarze Ch 10x700 |
| 1 | Odpowiednia miękkość i elastyczność, nie zapadający się, nie drażniący tkanki pacjenta | 0 – 10 pkt | x |  |
| 2 | Opakowanie łatwe w otwarciu, odporne na uszkodzenia, gwarantujące sterylność | 0 – 10 pkt | x |  |
| PAKIET 3 poz. 2 Pojemnik typu Redon nisko próżniowy do długotrwałego odsysania ran sterylny o pojemności : 200-250ml i 400-500ml |
| 1 | Kształt (płaski okrągły harmonijka | 0 – 10 pkt | x |  |
| 2 | Łatwość ściskania pojemnika , | 0 – 10 pkt | x |  |
| 3 | efektywność odsysania | 0 – 10 pkt | x |  |
| 4 | Kolor –przeżroczyste tworzywo umożliwiające wzrokową ocenę rodzaju i konsystencji odsysanej treści | 10pkt | x |  |
| 5 | Opakowanie łatwe w otwarciu, odporne na uszkodzenia, gwarantujące sterylność | 0 – 10 pkt | x |  |

PAKIET Nr 4

PARAMETRY OCENIANE W KRYTERIUM JAKOŚĆ

ocena techniczna jakość 20%                                                                                                                    maksymalna ocena –  30 punktów

| L.p. | Opis parametru | Ocena | Oświadczenie spełnienia parametru | Przyznane punkty z oceny użytkownika |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PAKIET 4 poz. 1– Cewnik Foley z balonikiem5-15ml, dł.400mm, lateks silikonowany, dwudrożny z końcówkami kodowanymi kolorami , pakowany podwójnie, sterylny w rozmiarze Ch18 |
| 1 | Odpowiednia miękkość i elastyczność gwarantująca łatwość wprowadzenia | 0 – 10 pkt | x |  |
| 2 | Właściwe uszczelnienie balonika | 0 – 10 pkt |  |  |
| 2 | Opakowanie łatwe w otwarciu, odporne na uszkodzenia, gwarantujące sterylność | 0 – 10 pkt | x |  |