EZ/ZP/45/2012                                                                                                                                                                              załącznik nr 3 siwz

RĘKAWICE                                                                                                                                                                                 formularz świadectw

# PRZEDMIOT  ZAMÓWIENIA

Rękawice diagnostyczne , niejałowe,  nitrylowe

| l.p. | przedmiot zamówienia | ilość 55 000 op 1op/100szt | funkcja | podać dane oferowanego przedmiotu zamówienia ( wypełnia, opisuje Wykonawca ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | nazwa produktu |  | podać |  |
| 2. | rozmiary S, M, L |  | tak, podać |  |
| 3. | Producent / kraj wytworzenia |  | podać |  |
| 4. | dokument dopuszczający przedmiot zamówienia do obrotu, nr i data ważności |  | podać |  |
| 5. | klasa wyrobu |  | podać |  |
| 6. | Średnia grubość palca ok. 0,11 mm, długość min. 240mm. AQL=1,0 Spełnienie wymagań potwierdzić protokołami producenta nie starszymi niż z 2011 roku. |  | podać |  |
| 7. | Rękawica ma posiadać odporność na przenikanie wirusów i substancji chemicznych, oraz dopuszczenie do pracy z cytostatykami Wymóg potwierdzić protokołem badania jednostki niezależnej od producenta na przenikanie wirusów wg normy ASTM F1671 oraz na przenikalność substancji chemicznych wg normy EN 374-3 |  | podać |  |