EZ/ZP/56/2012                                                                                                                                                                 Załącznik nr 8 do SIWZ

Pakiet nr 7                                                                                                                                                     /formularz cenowo-asortymentowy/

SERODIAGNOSTYKA  KIŁY

Testy  aglutynacyjne

| Lp. | Rodzaj testu | Charakterystyka | Postać | Ilość op. | Cena netto/op | Wartość netto | VAT % | Wartość brutto | Nr katalogowy/ nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Test aglutynacyjny VDRL-latex | -test jakościowy do oznaczania reagin kiłowych w surowicy krwi -wykonanie na płytkach titracyjnych -możliwość reakcji ilościowej -czułość testu: min.1IU/ml | Kardiolipinowy antygen VDRL związany z lateksem gotowy do użycia ( 1 op.a’ 3ml x 2) | 13 op |  |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |

| Wymagania zamawiającego | TAK/NIE |
| --- | --- |
| Deklaracja zgodności CE |  |
| Oświadczenie o zastosowaniu do In vitro |  |
| Karta charakterystyki |  |
| Protokół kontroli jakości oferowanej serii - każdorazowo do przesyłki |  |
| Termin ważności - min.8 miesiące w momencie dostawy |  |
| Instrukcja wykonania w oryginale i w j. polskim |  |

…....................................................

podpis Wykonawcy