# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 1

# WYMAGANIA TECHNICZNE

System do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej – 1 kpl.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
|  | Wykonawca/Producent |  |
|  | Nazwa-model/typ |  |
|  | Kraj pochodzenia |  |
|  | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 19” kolorowy monitor LCD | TAK |  |
|  | Możliwość nagrywania i archiwizacji na DVD-R w formacie DICOM | TAK |  |
|  | Możliwość drukowania zapisanego obrazu przy użyciu kolorowej drukarki | TAK |  |
|  | Częstotliwość 20 MHz | TAK |  |
|  | Wyposażony filtr ring down digital | TAK |  |
|  | Nie dający efektu NURD (Non Uniform Rotational Distortion) | TAK |  |
|  | Sondy kompatybilne z cewnikiem prowadzącym | TAK |  |
|  | Automatyczna detekcja granic ośrodków o różnej gęstości | TAK |  |
|  | Możliwość ultrasonografii naczyń wieńcowych oraz obwodowych | TAK |  |
|  | Analiza składu i budowy blaszki miażdżycowej wraz z możliwością zapisu uzyskanego obrazu na DVD-R | TAK |  |
|  | Opcja umożliwiająca analizę przepływu w naczyniach poddanych analizie ultrasonograficznej | TAK |  |
|  | System wyposażony w zintergowany moduł FFR | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o sondę mechaniczną | TAK |  |
|  | Konsola na mobilnej/przewoźnej podstawie | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 2

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat EEG z modułem videometrii – 1 kpl.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Analogowo-cyfrowy zespół EEG |
|  | Głowica elektrodowa ze wzmacniaczami, przetwarzaniem analogowo-cyfrowym i izolacją galwaniczną, zasilana z aparatu | TAK |  |
|  | Liczba kanałów w układzie referencyjnym min. 32 | TAK |  |
|  | W tym, ilość wejściowych kanałów poligraficznych min. 5 | TAK |  |
|  | Poziom szumów (µV pp) < 2 | TAK |  |
|  | Rozdzielczość cyfrowa (bit) ≥ 12 | TAK |  |
|  | Kalibracja automatyczna | TAK |  |
|  | Stała czasu [s] (0,03–10) | TAK |  |
|  | Stała czasu - default 0,3 (s) | TAK |  |
|  | Czułość (10 µV/cm – 2 mV/cm) | TAK |  |
|  | Wbudowany filtr sieciowy 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Szybkość przesuwu (rozciąg) (mm/s) (10-120) | TAK |  |
|  | Częstotliwość próbkowania (Hz) ≥ 2000 | TAK |  |
|  | Ilość programów fotostymulacji definiowanych przez Użytkownika ≥ 12 | TAK |  |
|  | Ilość remontaży definiowanych przez Użytkownika ≥ 14 | TAK |  |
|  | Funkcje systemu: akwizycja i baza danych eksport danych przeglądanie badań i analiza generacja raportów i drukowanie oprogramowanie do automatycznej detekcji iglic i wykrywania napadów padaczkowych | TAK |  |
|  | Stymulator błyskowy (Hz) (1-60) | TAK |  |
|  | Zestaw komputerowy (minimalne wymagania): procesor min. INTEL CORE lub równoważny pamięć RAM min. 1024 (MB) dysk twardy min. 320 (GB) nagrywarka DVD karta sieciowa klawiatura komputerowa mysz monitor kolorowy LCD min.19” drukarka laserowa czarno-biała system operacyjny Windows XP lub 7 zasilacz awaryjny UPS osprzęt systemu: konsola ułatwiająca przemieszczanie systemu, zestaw okablowania, statywy | TAK |  |
| inne cechy aparatu |
|  | Zaawansowane metody wizualizacji krzywej EEG dostosowujące się do bieżącej rozdzielczości monitora | TAK |  |
|  | Transformacja widma sygnału z dziedziny częstotliwości do dziedziny czynności fal | TAK |  |
|  | Oprogramowanie bazy danych w języku polskim | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do rejestracji, oceny i analizy zapisów EEG w języku polskim | TAK |  |
|  | Wbudowana funkcja przenoszenia badań bez konwersji pomiędzy oferowanym aparatem EEG, a aparatami EEG typu DigiTrack | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o dodatkowe stanowisko analizy, mapowanie 3D, CCFM, holter EEG, biofeedback, maping kortykograficzny, polisomnografię, wideometrię | TAK |  |
| Mapowanie przestrzenno czasowe wspomagające ocenę zapisu EEG (Mapowanie TPM) |
|  | - mapowanie zmian potencjału zachodzących jednocześnie w czasie i przestrzeni - synchronizacja mapy przestrzenno-czasowej z sygnałem EEG i z mapami chwilowymi (klasycznymi) - mapowanie układów wielobiegunowych - mapowanie gęstości pola (SCD) - definiowanie różnych układów przestrzennych dla różnych zastosowań | TAK |  |
| Wideometria |
|  | Podstawowe funkcje zestawu: rejestracja obrazu z kamery video oraz zapisu EEG, zapis na HDD obrazu widzianego przez kamerę łącznie z zapisem EEG, przeglądanie i analiza zapisu EEG wraz z jednoczesnym podglądem zarejestrowanego obrazu pacjenta, - archiwizacja zapisu badania wraz z obrazem na DVD lub CD | TAK |  |
|  | Części składowe zestawu: kamera cyfrowa, specjalistyczne oprogramowanie realizujące funkcje połączonego zapisu przebiegu EEG wraz z obrazem z kamery oraz zapewniające przeglądanie i analizę uzyskanych zapisów, - wyposażenie systemu, w tym uchwyt pozwalający dowolnie ustawić kamerę | TAK |  |
|  | Wymagane akcesoria: czepek do badań EEG zestaw elektrod z przewodami | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 3

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Ssak elektryczny – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pompa próżniowa bezolejowa | TAK |  |
|  | Obudowa z tworzywa sztucznego wzmacniana włóknem szklanym | TAK |  |
|  | Poziom podciśnienia maksymalny min. 82 kPa -0,082 MPa | TAK |  |
|  | Ustawianie poziomu podciśnienia za pomocą zaworu. | TAK |  |
|  | Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadmiernym ssaniem w pokrywie butli | TAK |  |
|  | Możliwość obsługi za pomocą sterownika nożnego - opcja | TAK |  |
|  | Posiada filtr antybakteryjny | TAK |  |
|  | Zbiornik z poliwęglanu o pojemności 2 litry – 1 szt. przystosowany w wkładów jednorazowych | TAK |  |
|  | Posiada przewód silikonowy pacjenta | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V 50/60 Hz | TAK |  |
|  | Wydajność maksymalna min. 32 l / min powietrza | TAK |  |
|  | Wyposażony w wózek jezdny z koszem na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami | TAK |  |
|  | Możliwość zdjęcia z wózka i użycia jako ssak przenośny | TAK |  |
|  | Maksymalna waga ssaka po zdjęciu z wózka do 5 kg | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o system drenażu z opłucnej w zakresie do 40 cm słupa wody – opcja | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy ssaka o zbiorniki 4 litrowe – opcja | TAK |  |
|  | Wyposażony w wózek jezdny z koszem na 4 kołach, minimum 2 koła z hamulcami | TAK |  |
|  | Głośność do 45dB | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 4

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Bronchofiberoskop – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Bronchofiberoskop przenośny wyposażony we własne autonomiczne, bateryjne źródło światła z możliwością podłączenia do zewnętrznego stacjonarnego źródła światła oraz do toru wizyjnego z kamera cyfrową | TAK |  |
|  | Pole widzenia Min. 95 o | TAK |  |
|  | Minimalne wychylenia końcówki roboczej góra -160o, dół - 130o | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej max 5,2 mm; | TAK |  |
|  | Średnica zewnętrzna końcówki dystalnej max 5,2 mm | TAK |  |
|  | Głębia ostrości min. 3-50 mm | TAK |  |
|  | Średnica kanału instrumentalnego min. 2,6 mm | TAK |  |
|  | Długość robocza min. 600 mm | TAK |  |
|  | Wejście do kanału instrumentalnego typu Luer | TAK |  |
|  | Przyłącze ssaka zamontowane na stałe | TAK |  |
|  | Źródło światła bateryjne | TAK |  |
|  | Ręczny tester szczelności aparatu z certyfikatem medycznym | TAK |  |
|  | Ilość zapasowych żarówek: 2 | TAK |  |
|  | Kierunek patrzenia 0 o | TAK |  |
|  | Korekcja ostrości obrazu | TAK |  |
|  | Dodatkowy światłowód umożliwiający podłączenie bronchoskopu do stacjonarnego źródła światła | TAK |  |
|  | Walizka transportowa | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 5

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Stymulator nerwów obwodowych – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stymulator nerwów obwodowych wraz ze zdalnym sterowaniem oraz elektrodą do przezskórnej identyfikacji nerwów | TAK |  |
|  | Duży wyświetlacz ciekłokrystaliczny | TAK |  |
|  | Poręczne pokrętło zapadkowe do precyzyjnej i wyczuwalnej regulacji natężenia prądu | TAK |  |
|  | Klawiatura bezpośrednich ustawień: – amplituda natężenia prądu (mA) – czas trwania bodźca (ms) – częstotliwość bodźca | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 6

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych – 6 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Wymiary | podać |  |
|  | Waga | podać |  |
|  | Zasilanie 220V 50Hz (10% | TAK |  |
|  | Metoda podgrzewania: ciepła woda krążąca w linii na całej długości do pacjenta | TAK |  |
|  | Zakres prędkości podaży ogrzanego płynu: nie mniej niż 4500ml/godz. | TAK |  |
|  | Dokładność podgrzewania min. 0,5(C | TAK |  |
|  | Możliwość bezpiecznego ogrzewania krwi i związków krwiozastępczych (brak tzw. gorących punktów) | TAK |  |
|  | Stała, ustawiona fabrycznie temp. ogrzewania (bezpieczna dla krwi i związków krwiozastępczych) | TAK |  |
|  | Ogrzewanie przetaczanego płynu na drodze podgrzewacz – wkłucie do pacjenta | TAK |  |
|  | Podwójny system zabezpieczeń przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Wyświetlacz z cyfrowym wskaźnikiem temperatury | TAK |  |
|  | Zbiornik na wodę roboczą z przezroczystą ścianką umożliwiającą ciągły podgląd poziomu cieczy | TAK |  |
|  | Monitorowanie bieżącej pracy urządzenia na wyświetlaczu | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i dźwiękowe: - zbyt wysoka temperatura - złe zamocowanie zestawu do przetoczeń w urządzeniu - nieprawidłowa praca pompy - zbyt niski poziom płynu roboczego | TAK |  |
|  | Stojak wraz z mocowaniem | TAK |  |
|  | Prosta obsługa i konserwacja urządzenia | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 7

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Zestaw pomp strzykawkowych (3 pompy) do TCI/TIVA – 4 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zestaw 3 pomp strzykawkowych sterowanych elektronicznie umożliwiających współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi | TAK |  |
|  | Strzykawka automatycznie mocowana od przodu | TAK |  |
|  | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą | TAK |  |
|  | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki podczas wymiany | TAK |  |
|  | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji | TAK |  |
|  | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 2/3, 5, 10, 20 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 999ml/h Prędkość infuzji w zakresie od 0,1 - 99,99ml/h programowana co 0,01ml/godz. | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | TAK |  |
|  | Zmiana szybkości podawania bolusa w czasie infuzji – bez konieczności zatrzymania infuzji | TAK |  |
|  | Zakres prędkości podaży bolusa 0,1 – 1800 ml/h | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, µg, IE lub mmol, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | TAK |  |
|  | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml | TAK |  |
|  | W zakresie programowanie objętości do podania (VTBD ) 0,1 – 99,99 ml (narastająco co 0,01 ml) | TAK |  |
|  | Możliwość utworzenia Bazy Leków używanych w infuzjoterapii na terenie szpitala z możliwością zastosowania do tworzenia Bibliotek Leków na poszczególne oddziały. | TAK |  |
|  | Biblioteka Leków zawierająca co najmniej 700 leków z możliwością podzielenia na min.10 grup. | TAK |  |
|  | Leki zawarte w Bibliotece Leków powiązane z parametrami infuzji (limity względne min-max; limity bezwzględne min-max, parametry standardowe), możliwość wyświetlania naprzemiennego nazwy leku i/lub wybranych parametrów infuzji. | TAK |  |
|  | Menu w języku polskim | TAK |  |
|  | Prezentacja ciągłego pomiaru ciśnienia w linii w formie graficznej | TAK |  |
|  | Zasilanie AC 230 V 50 Hz | TAK |  |
|  | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego min 12 godz. przy przepływie 5 ml/godz. | TAK |  |
|  | Możliwość łączenia pomp w moduły bez użycia stacji dokującej – moduły po 3 pompy | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb TCI | TAK |  |
|  | Możliwość opcjonalnego rozszerzenia oprogramowania pompy o tryb PCA | TAK |  |
| PARAMETRY FUNKCJI TCI W POMPACH STRZYKAWKOWYCH I OBJĘTOŚCIOWYCH |
|  | Możliwość zastosowania dowolnej pompy infuzyjnej bez względu czy jest to pompa strzykawkowa czy objętościowa | TAK |  |
|  | Możliwość uzyskania pożądanego stężenia Propofolu (Schneider, Marsh) oraz Remifentanylu (Minto) w osoczu i docelowym miejscu działania. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w oparciu o model farmakokinetyczny - stężenie w plazmie i farmakodynamiczny - stężenie w narządzie docelowym | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania Propofolu w stężeniu 0,5%, 1% i 2% (+/- 0,5%) | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany stężenia stosowanego Propofolu w trakcie trwania terapii TCI | TAK |  |
|  | Możliwość podania dodatkowego bolusa w trakcie trwania terapii TCI | TAK |  |
|  | Możliwość zastosowania pompy w trakcie badania rezonansem magnetycznym | TAK |  |
|  | Zastosowanie limitu na poziom leku w plazmie, zapobiegające przedawkowaniu | TAK |  |
|  | Elektroniczne prowadzenie rejestrów anestezjologicznych w systemie plug-and-play | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 8

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Aparat EKG – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zapis 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |
|  | Prędkość zapisu 5, 25, 50 mm/s | TAK |  |
|  | Wzmocnienie 2,5, 5, 10, 20 i 40mm/mV oraz tryb automatyczny | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybie Auto, Manual, lub Arytmia (z definiowalnym czasem pomiaru) | TAK |  |
|  | Rozpoczęcie akwizycji sygnału poprzez jeden przycisk | TAK |  |
|  | Możliwość przeglądu zapisu EKG przed wydrukiem w celu wizualnej inspekcji jakości zapisu | TAK |  |
|  | Zapis na papierze termicznym (do 6 krzywych) z automatycznym opisem parametrów rejestracji, datą i godziną badania | TAK |  |
|  | Możliwość bezpośredniego podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej do wydruków w formacie A4 | TAK |  |
|  | Wydruk na papierze typu składanka (140mm x 110mm) | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy ekran umożliwiający jednoczesny podgląd 12 kanałów EKG. Na ekranie widoczne linie siatki ułatwiające wzrokową analizę zmian w QRS | TAK |  |
|  | Ekran o przekątnej minimum 7 cali, rozdzielczość minimum 800x480, wyświetlający jednocześnie 12 odprowadzeń | TAK |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczne dane demograficzne pacjenta: nazwisko, numer identyfikacyjny | TAK |  |
|  | Informacja na ekranie o stanie naładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Sygnalizacja braku kontaktu elektrod z pacjentem lub złej jakości sygnału za pomocą wizualnych sygnałów na ekranie | TAK |  |
|  | Podczas pomiaru EKG na ekranie widoczna wartość częstości serca (w uderzeniach na minutę) | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych demograficznych badanych pacjentów z możliwością wpisywania wielkich liter, wyposażona w definiowalne klawisze funkcyjne do bezpośredniego dostępu do: zapis EKG, stop zapisu EKG, zmiana krzywych EKG na ekranie, manualne ustawienia zapisu EKG, etc | TAK |  |
|  | Klawiatura odporna na mycie wodą i detergentami bez konieczności użycia specjalnych przyrządów, podejmowania dodatkowych czynności (demontaż) | TAK |  |
|  | Informacje wyświetlane na ekranie aparatu :Częstość rytmu serca, ID pacjenta, zegar, wskaźnik pojemności baterii, krzywe, etykiety odprowadzeń, prędkość, ustawienia wzmocnienia i filtra, komunikaty ostrzegawcze, polecenia i komunikaty pomocy | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o analizę i interpretację (także dzieci, opcja pediatryczna) | TAK |  |
|  | Obwody wejściowe odporne na impuls defibrylujący | TAK |  |
|  | Detekcja stymulatora serca z możliwością włączenia/wyłączenia tej opcji | TAK |  |
|  | Automatyczna regulacja linii izoelektrycznej, Cyfrowa filtracja zakłóceń sieciowych i mięśniowych | TAK |  |
|  | Pomiar akcji serca w zakresie minimum 30 – 300/min | TAK |  |
|  | Możliwość uaktualniania oprogramowania w razie konieczności, za pośrednictwem nośników danych | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe. Możliwość ciągłego wyświetlania danych na monitorze przez minimum 2 godziny lub wydruku minimum 1000 stron zapisów EKG do całkowitego wyładowania akumulatora | TAK |  |
|  | Łatwy dostęp do akumulatora. Wyjęcie lub wymiana akumulatora bez konieczności użycia jakichkolwiek dodatkowych narzędzi | TAK |  |
|  | Możliwość podłączenia kabla pacjenta z wymiennymi przewodami elektrod na wypadek uszkodzenia jednego przewodu | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w zintegrowany uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie przez personel | TAK |  |
|  | Ergonomiczna konstrukcja przewodów pacjenta składających się z dwóch części: multi-link i 10-odprowadzeń, sposób konstrukcji umożliwiający wymianę tylko pojedynczych uszkodzonych przewodów | TAK |  |
|  | Masa urządzenia gotowego do pracy (bez papieru) max. 3,0 kg | TAK |  |
|  | System operacyjny urządzenia oparty na Windows CE | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w minimum 2 porty USB do bezpośredniego podłączenia zewnętrznej drukarki laserowej oraz zewnętrznej klawiatury | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w czytnik kart SD | TAK |  |
|  | Interfejs komunikacyjny: RS 232 lub LAN | TAK |  |
|  | Komunikacja z aparatem w języku polskim | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 9

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Urządzenie do ogrzewania pacjenta – 4 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduł kontrolujący |
|  | alarmy: wizualny i dźwiękowy | TAK |  |
|  | autotest systemu | TAK |  |
|  | kabel łączący sterownik z materacem/kocem 4m | TAK |  |
|  | mocowanie sterownika do standardowych statywów kroplówkowych | TAK |  |
|  | system wykorzystujący prąd o niskim napięciu zgodnie z normami dotyczącymi urządzeń medycznych | TAK |  |
|  | zużycie prądu przez system, max. 75 [W] | TAK |  |
|  | wyświetlanie zadanej temperatury | TAK |  |
|  | skok regulacji temperatury 1,0 [°C] | TAK |  |
|  | zakres ustawienia temperatury od 37 [°C] do 40 [°C] | TAK |  |
|  | system nie wymaga stosowania materiałów zużywalnych jednorazowego użytku | TAK |  |
|  | system bez emisji dźwięku | TAK |  |
|  | konektor do połączenia materaca z kontrolką zabezpieczony przed dostaniem płynów do środka na poziomie IP67 | TAK |  |
|  | menu w języku polskim | TAK |  |
| Do 2 sterowników po 1 szt. koca grzewczego zgodnego z poniższym opisem: |
|  | system ogrzewający oparty o technologię „suchego grzania” - bez udziału wody, nie powodujący ogrzewania otoczenia | TAK |  |
|  | długość koca – 1660 mm | TAK |  |
|  | szerokość koca - 800 mm | TAK |  |
|  | Waga – 1,5 kg | TAK |  |
|  | giętka polimerowa mata grzewcza, komfortowe poliesterowe poszycie, min. 205g m-2 | TAK |  |
|  | wbudowany system zabezpieczający przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | wbudowany czujnik temperatury | TAK |  |
|  | dezynfekcja koca grzewczego za pomocą ogólnie dostępnych środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | zewnętrzne pokrycie bezlateksowe, poszycie zgodne z technologią RF | TAK |  |
| Do 2 sterowników po 1 szt. materaca grzewczego zgodnego z poniższym opisem: |
|  | system ogrzewający oparty o technologię „suchego grzania” - bez udziału wody, nie powodujący ogrzewania otoczenia | TAK |  |
|  | system przystosowany do wykonywania zdjęć RTG śródoperacyjnych | TAK |  |
|  | materac na całą długość stołu 120 [cm] | TAK |  |
|  | szerokość materaca 53,5 [cm] | TAK |  |
|  | grubość materaca 40 [mm] | TAK |  |
|  | materac wyposażony w mocujące pasy na zatrzaski do stołu | TAK |  |
|  | materiał materaca zapobiegający powstawaniu odleżyn (wbudowana warstwa przeciwodleżynowa), przystosowany do pracy na bloku operacyjnym (nie powodujący zakłóceń podczas używania urządzeń elektrochirurgicznych) | TAK |  |
|  | równomierne ogrzewanie całej powierzchni na styku skóra pacjenta/materac (cześć materaca znajdująca się poza pacjentem nie może emitować ciepła), utrzymywanie zadanej temperatury podczas trwania całego zabiegu, również podczas trwania długotrwałych procedur (pow. 6 [h]), | TAK |  |
|  | system ogrzewania funkcjonujący pomimo uszkodzenia mechanicznego podczas przeprowadzanych procedur np. przecięcia skalpelem, przekłucie | TAK |  |
|  | dezynfekcja materaca grzewczego za pomocą ogólnie dostępnych środków dezynfekcyjnych | TAK |  |
|  | zewnętrzne pokrycie bezlateksowe, o gładkiej strukturze zapobiegającej wnikaniu cieczy wewnątrz materaca | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim

# Załącznik nr 2 do SIWZ

# PAKIET NR 10

# WYMAGANIA TECHNICZNE

Lampa bezcieniowa statywowa – 1 szt.

| L.p. | Opis | Parametry oferowane (podać) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Wykonawca/Producent |  |
| 2. | Nazwa-model/typ |  |
| 3. | Kraj pochodzenia |  |
| 4. | Rok produkcji | 2012r. |

| L.p. | PARAMETR / WARUNEK | Warunki wymagane, konieczne do spełnienia | Parametry oferowanego urządzenia (podać i potwierdzić zaznaczeniem w katalogu) PODAĆ/OPISAĆ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Urządzenie zakwalifikowane do wyrobów medycznych | TAK |  |
|  | Lampa zabiegowa jezdna statywowa, możliwość blokady kół. | TAK |  |
|  | Natężenie maksymalne światła 45 000 lx +/- 5 000 lx (w odległości 1 m) | TAK |  |
|  | Regulacja natężenia 50%, 75%, 100% | TAK |  |
|  | Średnica pola roboczego 165-195 mm | TAK |  |
|  | Żywotność elementu świetlnego >= 20 000 h | TAK |  |
|  | Sterylna nakładka na uchwyt pozycjonowania głowicy – 2szt. | TAK |  |
|  | Zasilanie lampy 230V/50 Hz | TAK |  |
|  | Stała temperatura barwowa min. 4500 K | TAK |  |
|  | Konsumpcja energii elektrycznej całej lampy =< 35W | TAK |  |

Gwarancja 24 miesiące

Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski prowadzi:

.............................................................

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach, folderach w języku polskim