Kielce, dn. 26.07.2012r

EZ/ZP/60/2012

Do wszystkich uczestników postępowania

dotyczy: postępowania EZ/ZP/60/2012 na dostawę zastawek, trokarów, łączników, klipsów Yasargilla dla potrzeb Oddziału Neurochirurgii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kielcach

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. nr 19 poz. 777 z późn. zm. ) , Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony  w Kielcach  ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi  na zadane pytania:

Pytanie 1- dotyczy Pakietu nr 1, poz. 7

Czy Zamawiający dopuści jeden prowadnik trokar dootrzewnowy wielorazowego użytku o długości 60 cm?

Odpowiedź

Tak

Z-ca Dyrektora

Ds. Eksploatacyjno- Ekonomicznych

Inż. Andrzej Domański