Kielce, dnia 06.08.2012r.

EZ/ZP/70/2012

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego.

Na podstawie art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do przetargu ssak serii YDX-100M?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający dopuści ssak z obudową wykonaną z wytrzymałego tworzywa sztucznego, odporną na uderzenia i łatwą do dezynfekcji?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 3

Czy Zamawiający dopuści ssak o wadze (po zdjęciu wózka) 12 kg?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Z-ca DYREKTORA

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański