Kielce, dnia 28.08.2012r.

EZ/ZP/73/2012

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu medycznego.

Na podstawie art.38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach ul. Grunwaldzka 45 udziela odpowiedzi na zadane pytania:

Pytanie 1

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor o przekątnej 10,4” i rozdzielczości 640x480 pikseli?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 2

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z prezentacją 5 krzywych?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 3

Dot. pakietu nr 10

Czy w ramach funkcji transportowej monitora Zamawiający oczekuje zaopatrzenia monitora w uchwyt umożliwiający powieszenia monitora na ramie łóżka?

Odpowiedź:

Nie wymaga lecz dopuszcza.

Pytanie 4

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści do postępowania przetargowego monitor z czasem pracy na 180 minut?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 5

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający oczekuje dostarczenia szeregowego przewodu5 odprowadzeniowego wraz z zabezpieczeniem przed impulsem z defibrylatora?

Odpowiedź:

Nie wymaga lecz dopuszcza.

Pytanie 6

Dot. pakietu nr 10

Czy biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pacjenta Zamawiający zdecydowałby się na zwiększenie analizy odcinka ST do -/+mm? Zakres ten jest oferowany przez wiele firm.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 7

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający zaakceptowałby pomiar SpO2 w zakresie 1-100%?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 8

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuściłby trendy z 24 godzin?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 9

Dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający pkt 14 parametrów istotnych warunków specyfikacji dopuści podnóżek jednostopniowy nasuwany i wysuwany z podstawy fotela umożliwiający swobodny dostęp do przycisków sterujących wbudowanych w podstawę ?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 10

Dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający pkt 15 parametrów istotnych warunków specyfikacji dopuści całkowitą długość w pozycji poziomej 1800mm ? Uzasadnienie: Całkowita długość fotela od wymaganej różnić się, będzie o 4,5cm i nie wpływa na wartości użytkowe sprzętu.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 11

Dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający pkt 16 parametrów istotnych warunków specyfikacji dopuści całkowitą długość bez segmentu podudzia 1300mm ? Uzasadnienie: Parametr różni się od wymaganego o 3cm i nie wpływa na wartość użytkową.sprzętu.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 12

Dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający w pkt 17 parametrów istotnych warunków specyfikacji dopuści regulację wysokości fotela w zakresie 640-940mm ? Uzasadnienie  Fotel z najniższym ustawieniem 640mm pozwala na zajęcie miejsca pacjentowi bez konieczności korzystania ze schodka( z Płaszczyzny podłoża) korzystne w przypadku kobiet ciężarnych czy starszych czyli pacjentów którzy mają problem z wejściem na schodek. Górna granica 940mm nawet dla personelu o dużym wzroście jest w zupełności wystarczająca do prawidłowej ergonomicznej pracy na sprzęcie

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 13

Dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający w pkt 18 parametrów istotnych warunków specyfikacji dopuści fotel o szerokości siedziska i oparcia pleców 600mm ? Uzasadnienie: Parametr od wymaganego różni się o 1 cm a szerokość 600mm jest najbardziej optymalna dla badań i zabiegów ginekologiczno -położniczych warunkując swobodny dostęp do pacjenta oraz wygodę samego badanego.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 14

Dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający w pkt 20 parametrów istotnych warunków specyfikacji dopuści fotel do badań i porodu wyposażony w regulację oparcia pleców 0/+80o ? Uzasadnienie: Proponowany zakres umożliwia płynne (Elektromechaniczne) przejście od pozycji fotela do pozycji leżanki.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 15

Dot. pakietu nr 10

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do przetargu urządzeń o poniższych parametrach:

| Lp | Wyszczególnienie | Wartość wymagana (graniczna) | Wartość oferowana |
| --- | --- | --- | --- |
| KARDIOMONITORY: szt. |
| 1 | Zasilanie: Sieciowe 220V z akumulatora; możliwość automatycznego ładowania akumulatora z sieci (zabezpieczenie przed przeładowaniem); alarm stanu rozładowania; czas pracy przy zasilaniu akumulatorowym min. 2 godz. | TAK |  |
| PARAMETRY MONITOROWANE |
| 2 | EKG | TAK |  |
| 3 | Impedancja wejściowa >2M | TAK |  |
| 4 | Zakres częstości akcji serca: min:15-350/min | TAK |  |
| 5 | Możliwość jednoczesnej prezentacji 7 kanałów EKG oraz 4 krzywe EKG wraz z krzywymi innych parametrów | TAK |  |
| 6 | Min. 4 prędkości kreślenia: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sek. | TAK |  |
| 7 | Obwód zabezpieczony przed defibrylacją (min.5kV) | TAK |  |
| 8 | Min. 5 wzmocnień krzywej: x ¼, x ½, x1, x2, x4 | TAK |  |
| 9 | Granice alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na żądanie obsługi) w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |
| 10 | Możliwość zawieszenia alarmów | TAK |  |
| 11 | Wykrywanie impulsów stymulatora serca | TAK |  |
| 12 | Możliwość wyboru kanału do detekcji stymulatora | TAK |  |
| 13 | Możliwość podglądu w dowolnej chwili min. 120 minut wstecz zapisu krzywej EKG „ full disclosure” | TAK |  |
| 14 | Analiza odcinka ST w zakresie +/- 2,5 mV | TAK |  |
| 15 | Możliwość ustawienia położenia punktu J | TAK |  |
| 16 | Możliwość własnego ustawienia pozycji pomiaru Odcinka P-R | TAK |  |
| 17 | Analiza arytmii co najmniej 20 rodzajów | TAK |  |
| 18 | Możliwość powiększania dowolnego wybranego zespołu QRS i manualnego dokonywania pomiarów (amplituda i długości odcinków) | TAK |  |
| 19 | Analiza zmian HR z dowolnie wybranego przedziału czasowego | TAK |  |
| 20 | Statystyka zmian HR z prezentacją w postaci trendów graficznych | TAK |  |
| NIBP |
| 21 | Oscylometryczna metoda pomiaru | TAK |  |
| 22 | Zakres ciśnienia: - skurczowe: min. 30-250 mmHg - rozkurczowe: min. 10-220 mmHg | TAK |  |
| 23 | Zakres tętna: min. 40-240 bpm | TAK |  |
| 24 | Czas pomiaru maks. 25 sekund | TAK |  |
| 25 | Zabezpieczenie przed nadmiernym ciśnieniem w mankiecie | TAK |  |
| 26 | Możliwość pomiaru u różnych grup wiekowych – od noworodka do dorosłego | TAK |  |
| 27 | Możliwość automatycznego cyklu pomiarowego z regulowanym interwałem czasowym do 1-480 minut. | TAK |  |
| 28 | Archiwizacja min. 1600 pomiarów NIBP | TAK |  |
| SpO2 |
| 29 | Algorytm pomiarowy odporny na niską perfuzję i artefakty ruchowe – typu: Massimo, Nellcor bądź FAST | Podać |  |
| 30 | Zakres pomiaru: 0-100% | TAK |  |
| 31 | Dokładność pomiaru +/- 2% | TAK |  |
| 32 | Sposób wyświetlania w postaci krzywej dynamicznej oraz cyfrowej | TAK |  |
| 33 | Granice alarmowe ustawiane ręcznie oraz automatycznie (na żądanie obsługi) w odniesieniu do aktualnego stanu monitorowanego pacjenta | TAK |  |
| 34 | Zakres PR: min. 30-300 bpm | TAK |  |
| TEMPERATURA |
| 35 | Zakres pomiaru: 0-50 C | TAK |  |
| 36 | Dokładność pomiaru +/- 0,1 C | TAK |  |
| 37 | Rozdzielczość pomiaru +/- 0,1 C | TAK |  |
| 38 | Sposób wyświetlania - wartości cyfrowe | TAK |  |
| 39 | Wyświetlanie różnicy temperatur | TAK |  |
| RESPIRACJA |
| 40 | Metoda pomiaru impedancyjna |  |  |
| 41 | Zakres pomiaru: 0-170 odd./min. | TAK |  |
| 42 | Min. 3 prędkości kreślenia: 6.25, 12.5, 25 mm/sek. | TAK |  |
| 43 | Min. 3 wzmocnień krzywej: x ½, x1, x2 | TAK |  |
| 44 | Alarm bezdechu min. 10 - 60s | TAK |  |
| 45 | Sposób wyświetlania - w postaci krzywej dynamicznej oraz wartości cyfrowej | TAK |  |
| 46 | Sygnalizacja i możliwość wyboru z pozycji kardiomonitora odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania (szczytami płuc, przeponą) | TAK |  |
| EKRAN i BUDOWA |
| 47 | Modułowa budowa systemu – moduły parametrowe wymienialne przez użytkownika bez udziału serwisu; możliwość podłączenia zewnętrznego serwera na dodatkowe moduły | TAK |  |
| 48 | Kolorowy, zintegrowany w jednej obudowie z jednostką centralną i miejscami parkingowymi na moduł, ekran LCD TFT min. 12,1” | TAK |  |
| 49 | Wysoka rozdzielczość monitora min. 800x600 dpi |  |  |
| 50 | Możliwość wyświetlania jednocześnie min. 8 krzywych | TAK |  |
| 51 | Automatyczne wykrywanie modułów po podłączeniu; dostęp do menu parametrów także bezpośrednio na modułach | TAK |  |
| TRENDY i ZDARZENIA |
| 52 | Pamięć trendu min. 1000 godz. | TAK |  |
| 53 | Zapamiętywanie min. 200 zdarzeń alarmowych |  |  |
| 54 | Pamięć dla wszystkich mierzonych parametrów | TAK |  |
| WARUNKI PRACY |
| 55 | Temperatura pracy | Podać |  |
| 56 | I klasa, BF i CF | TAK |  |
| INNE PARAMETRY |
| 57 | Waga monitora: max 9 kg (z baterią) | TAK |  |
| 58 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych pacjenta: nazwisko, płeć, nr identyfikacyjny | TAK |  |
| 59 | Oprogramowanie do obliczania leków, parametrów hemodynamicznych, parametrów utlenowania oraz parametrów wentylacyjnych | TAK |  |
| 60 | Menu w języku polskim | TAK |  |
| 61 | Łatwa obsługa poprzez pokrętło nawigacyjne oraz przyciski funkcyjne; możliwość dostosowania kolorów krzywych wg upodobań użytkownika | TAK |  |
| 62 | Wyjście do centrali zbiorczej w systemie RS 422; możliwość podłączenia monitora kopiującego | TAK |  |
| 63 | Tryby pracy: tryb standardowy, duże znaki, 7 EKG, trendy dynamiczne, tryb OxyCRG; tryb podglądu innych kardiomonitorów, tryb czuwania, tryb 12 EKG |  |  |
| 64 | Oprogramowanie kardiomonitora w środowisku Linux lub Windows | TAK |  |
| MOŹLIWOŚĆI ROZBUDOWY / DODATKOWE OPCJE: |
| 65 | 3-kanałowa drukarka termiczna | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| 66 | POMIAR GAZÓW ANESTET. - Możliwość automatycznej identyfikacji środka anestetycznego oraz pomiar O2 - rozpoznawanie gazów: ENF, ISO, Hal, Sev, Des | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| 67 | TRYB 12 ODPROWADZEŃ EKG | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| 68 | INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA (zawiera kabel główny oraz kompatybilny przetwornik IBP na moduł), - Zakres pomiarowy –50~+400 mmHg, - Dwa kanały pomiarowe, - Czułość przetwornika min. 5uV/V/mmHg. | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| 69 | KAPNOMETRIA (zawiera 1 linię pomiarową na moduł), - Zakres pomiarowy 0-99 mmHg, - Możliwość pomiaru u pacjentów zaintubowanych jak i niezaintubow. - Min. 4 prędkości kreślenia: 6.25, 12.5, 25, 50 mm/sek. - Rozdzielczość max. 1 mmHg. | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| 70 | POMIAR RZUTU SERCA (zawiera kabel główny oraz 1 linię pomiarową na moduł), - Pomiar metodą termodylucji, - Zakres C.O. min. 0.1-20.0 l/min. | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| 71 | Uchwyt ścienny z możliwością obracania i pochylania; kompatybilność mocowania z podstawą jezdną | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| 72 | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria; kompatybilność mocowania z mocowaniem ściennym | Tak. Możliwość rozbudowy |  |
| DODATKOWE INFORMACJE: |
| 73 | Akcesoria (dla 1 kardiomonitora): - kabel główny oraz przewód EKG 5-odprowadzeniowy - mankiety dla dorosłych w 3 rozmiarach do pomiaru NIBP - wąż NIBP - kabel przedłużający i wielorazowy czujnik SPO2 typu klips - Dwa czujniki temperatury: powierzchniowy i rektalny | TAK |  |
| 74 | Gwarancja: - okres gwarancji 24 miesiące, - gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ oraz pozostałymi udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 16

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor modułowy z ekranem o przekątnej 8”, o rozdzieczności obrazu 800x600 pikseli, z prezentacją do 10 krzywych dynamicznych?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 17

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor z możliwością rozbudowy o wymienny moduł kapnografii w strumieniu bocznym z zakresem pomiarowym 0-99,6 mmHg?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 18

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor modułowy o wadze 8 kg?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 19

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor z zasilaniem akumulatorowym na czas transportu pacjenta pozwalającym na 150 minut nieprzerwanej pracy?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 20

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor modułowy  z zakresem pomiaru rytmu serca 40-240 ud./min w trybie pomiaru ciśnienia tętniczego oraz 25-255 ud.min w trybie monitorowania SpO2 ?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 21

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny kardiomonitor z dwustopniowym wyciszeniem alarmów, pozwalający natomiast użytkownikoi na zmianę dłgości trwania wyciszenia czasowego z poziomu menu  konfiguracyjnego?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 22

Dot. pakietu nr 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lampy z diodami wyłącznie białymi. Pragniemy zauważyć, że Zamawiający wymaga zaoferowania lampy w technologii LED pierwszej (starszej)  generacji, natomiast oferowane rozwiązanie jest rozwiązaniem drugiej (nowszej) generacji, które charakteryzuje się wyłącznie białym światłem i w którym w przeciwieństwie do lamp ledowych pierwszej generacji nie zachodzi zjawisko „efektu tęczy”, czyli mieszania kolorów w złych proporcjach w obrębie pola operacyjnego. Pragniemy zauważyć, że wspomniany „efekt tęczy” m.in. zmienia odcienie tkanek i tym samym może wprowadzać w błąd operatora. Ponadto diody led o różnych kolorach zużywają się w różnym tempie w konsekwencji czego z czasem lampa zmienia temperaturę barwową światła.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 23

Dot. pakietu nr 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lampę LED drugiej (nowszej) generacji z 60 wyłącznie białymi diodami, w której każda z diod tworzy całą plamę świetlną, dzięki czemu lampa charakteryzuje się wysoką bezcieniowością. Pragniemy zauważyć, że w przypadku gdy każda z diod tworzy całą plamę świetlną, system redukcji cienia z sensorami jest bezzasadny.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 24

Dot. pakietu nr 12

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lampy z kopułami jednolitymi w kształcie okręgu o średnicy 58,5cm z gumową obwódką dookoła kopuły służąca za nie sterylny uchwyt i jednocześnie chroniącą kopułę przed uszkodzeniem. Pragniemy zauważyć, że jednolita czasza bez odstępów między elementami czaszy jest łatwiejsza do utrzymania w czystości, nie pozwala na osiadanie się kurzu w trudno dostępnych miejscach a ponadto jest mniejszych rozmiarów przy zachowaniu idealnych parametrów świetlnych.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 25

Dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę ze sterowaniem parametrami światła każdej z kopuł oddzielnie z mechaniczną regulacją plamy świetlnej z nakładką sterylizowaną na uchwycie w zakresie 18-28 cm ? Pragniemy zauważyć, że oferowany parametr tylko nieznacznie różni się od wymaganego, przez co oferowane rozwiązanie jest równorzędne do wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 26

Dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną ze stałą temperaturą barwową wynosząca 4400K i z regulacją natężenia w zakresie 40-100%? Pragniemy zauważyć, że temperatura barwowa wynosząca 4400K jest najbardziej zbliżona do białego światła, więc regulacja temperatury jest zupełnie zbędnym elementem w lampie operacyjnej. Natomiast regulacja natężenia w oferowanym zakresie jest w zupełności wystarczająca do zabiegów przeprowadzanych w normalnym oświetleniu, natomiast przy ewentualnych zabiegach wymagających zaciemnienia minimalne natężenie wymagane przez Zamawiającego czyli 7500lx (5% z jednej kopuły czyli 5% ze 150 000 lx) jest znacznie większe niż np. standardowe oświetlenie biura (500-1000lx) a więc wymaga skierowania wiązki światła z kopuły poza pole operacyjne. Dlatego także w zabiegach wymagających zaciemnienia nie ma znaczenia  minimalne natężenie lampy operacyjnej (wymagane 7500lx czy oferowane przez nas 64000lx) ponieważ w obu przypadkach światło należy kierować poza pole operacyjne.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 27

Dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę (dotyczy wszystkich czasz) ze współczynnikiem rozpoznawania barw CRI 96 oraz z głębokością oświetlenia (także dotyczy wszystkich czasz) 107cm zgodnie z normą IEC 60601-2-41? Pragniemy zauważyć, że oferowane parametry tylko nieznacznie różnią się od wymaganych i w praktyce są niezauważalne, przez co oferowane rozwiązanie jest równorzędne do wymaganego.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 28

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia dla Pakietu nr 2 do 7 tygodni od daty podpisania umowy lub inny dłuższy termin zaproponowany przez Zamawiającego?  Przedmiotem zamówienia jest sprzęt medyczny, który konfigurowany jest zgodnie z wymogami Zamawiającego, proces jego produkcji może zatem zostać rozpoczęty dopiero po podpisaniu umowy z Zamawiającym.  Ponadto wydłużenie terminu dostawy pozwoli na wzięcie udziału w postępowaniu większej ilości oferentów co znacznie zwiększy konkurencyjność składanych ofert.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 29

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę stawki kar umownych za opóźnienie w dostawie z 0,2% na 0,1% lub inną stosowną stawkę zaproponowaną przez Zamawiającego? Proponowane kary są bardzo wysokie biorąc pod uwagę bardzo krótki termin realizacji zamówienia.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 30

Dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę, wyposażoną w wysokowydajną matrycę diodową LED pozwalającą osiągnąć natężenie 140 000 lux z 39 diod świetlnych? Proponowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze i ułatwia pracę personelu medycznego umożliwiając oświetlenie znacznie większego obszaru pola, ponadto jest to rozwiązanie gwarantujące oszczędność zużywanej energii, gdyż pozwala na uzyskanie wyższego natężenia światła z mniejszej ilości diod.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 31

Dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę jezdną jednoogniskową składającą się z matrycy – jednej kopuły złożonej z 3 modułów osiedleniowych z 13 LED-ami każda? Proponowane rozwiązanie jest optymalnie dostosowane do potrzeb użytkowych i gwarantuje pełne oświetlenie wymaganego pola.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 32

Dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę z trójstopniową regulacją temperatury w zakresie 3700-5000ºK? Oferowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze od wymaganego co podnosi wartość użytkową lampy i pozwala na indywidualne dostosowanie temperatury do rodzaju wykonywanego zabiegu.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 33

Dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę w której średnica pola roboczego regulowana jest w zakresie 14-31cm? Proponowane rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze, gdyż pozwala na indywidualne dostosowanie wielkości pola do potrzeb przeprowadzanego zabiegu.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 34

Dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę bez podświetlonego uchwytu na boku czaszy? Wymaganie to nie ma uzasadnienia klinicznego i jest zbędne, gdyż rozwiązaniem w pełni funkcjonalnym jest  standardowy uchwyt sterylizowany do pozycjonowania w który jest wyposażona oferowana lampa.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 35

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor z modułami wbudowanymi wewnątrz urządzenia, których wymiana jest po zdjęciu obudowy?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 36

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga, by monitor mógł przeprowadzić analizę HRV?

Odpowiedź:

Nie wymaga lecz dopuszcza.

Pytanie 37

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga, by monitor był wyposażony w funkcję „mini trendów”?

Odpowiedź:

Nie wymaga lecz dopuszcza.

Pytanie 38

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga, by kardiomonitor miał możliwość wyliczenia dawki leków dla danego pacjenta?

Odpowiedź:

Nie wymaga lecz dopuszcza.

Pytanie 39

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor o budowie kompaktowej?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 40

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor „prekonfigurowany” nie posiadający możliwości rozbudowy o dodatkowe moduły pomiarowe.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 41

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który posiada możliwość analizy ST w zakresie +/-8mm?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 42

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który dokonuje pomiaru rytmu serca z mankietu do NIBP w zakresie 30- 240 bpm?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 43

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który nie będzie wyposażony w funkcję „stazy”?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 44

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor, który nie posiada stopniowego wyciszenia alarmów a możliwość całkowitego wyciszenia alarmów lub ich zawieszenia na 2min.?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 45

Dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści urządzenie do schładzania pacjenta w sposób nieinwazyjny bez konieczności korzystania z cewników wewnątrznaczyniowych? Urządzenie reguluje temperaturę w trybie automatycznym w zakresie temperatur definiowalnym przez użytkownika:  30st.C – 40st.C.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 46

Dot. pakietu nr 3

Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lampy operacyjnej 3 ogniskowej posiadającej wysoko wydajną matrycę diodową LED pozwalającą osiągnąć natężenie 130 000 lux z max 24 diod świetlnych w tym 3 do oświetlenia endoskopowego?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 47

Dot. pakietu nr 3

Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lampy operacyjnej ze zintegrowanym oświetleniem endoskopowym polegającym na przełączeniu kierunku światła o 180o (w stronę sufitu), funkcja ta dostępna jest po naciśnięciu 1 przycisku i aktywuje 3 diody wbudowane w kopułę lampy przeznaczone wyłącznie do oświetlenia endoskopowego?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 48

Dot. pakietu nr 3

Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania oraz będzie wymagał wysokiej klasy lampy operacyjnej posiadającej możliwość regulacji jasności oświetlenia w zakresie minimum od 10 do 100%?

Odpowiedź:

Nie wymaga lecz dopuszcza.

Pytanie 49

Dot. pakietu nr 3

Czy Zmawiający w celu zapewnienia sobie możliwości długiej oraz taniej eksploatacji lampy operacyjnej o bardzo dobrych parametrach świetlnych, będzie wymagał lampy w której żywotność diod świetlnych wynosi minimum 50 000h, konsumpcja energii elektrycznej wynosi max 55W przy jednoczesnym natężeniu światła emitowanego przez lampę 130 000lux?

Odpowiedź:

Nie wymaga lecz dopuszcza.

Pytanie 50

Dot. pakietu nr 3

Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną posiadającą średnicę pola roboczego d10 190mm?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 51

Dot. pakietu nr 3

Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną bez podświetlonego uchwytu na boku czaszy, w proponowanej lampie do pozycjonowania głowicy służy centralny sterylizowalny uchwyt?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 52

Dot. pakietu nr 12

Czy Zmawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy zestaw lamp operacyjnych wykorzystujący technologię LED o następujących parametrach:

- Lampa operacyjna bezcieniowa, dwuczaszowa, mocowana do sufitu

- Oświetlenie z  źródłem światła w technologii LED.

- Czasza  główna lampy wyposażona w reling boczny („uchwyt nie sterylny” ) okalający około 70% obwodu lampy. Obie czasza lamp wyposażone w  uchwyt sterylny z regulacja średnicy pola operacyjnego umieszczony centralnie w czaszy lampy

- Żywotność lampy min. 50 000 godzin

- Przyciski włączania i wyłączania lampy na ramieniu głowicy lampy

- Średnica zewnętrzna kopuły głównej 75 cm

- Natężenia światła kopuły głównej w odległości 1m od czoła lampy  160 [klux]

- Natężenia światła kopuły satelitarnej w odległości 1m od czoła lampy  130 [klux]

- Temperatura barwowa dla obu kopuł 4900 [K] +/- 5%

- Współczynnik oddawania barw Ra 95 +/-1 (obie kopuły)

- Kopuła główna

Średnica pola roboczego : d10 przy 1m = 260 mm

Średnica pola roboczego : d50 przy 1m = 130 mm

- Kopuła satelitarna

Średnica pola roboczego : d10 przy 1m = 190 mm

Średnica pola roboczego : d50 przy 1m = 100 mm

- Wgłębność oświetlenia L1+L2 dla lampy głównej 111 cm

- Wgłębność oświetlenia L1+L2 dla lampy satelitarnej 82 cm

- Regulacja natężenia światła kopuły głównej w zakresie 5-100% umieszczona na ramieniu głowicy lampy

- Regulacja natężenia światła kopuły satelitarnej w zakresie 10-100% umieszczona na ramieniu głowicy lampy

- Przyrost temperatury w okolicy chirurga około 1°

- Czasza główna posiadająca 50 podstawowych diod  umiejscowionych w 6 sekcjach (1 centralnej oraz 5 umiejscowionych dookulnie) w celu zagwarantowania doskonałej dystrybucji cieniów w przypadku zasłaniania pola operacyjnego przez rękę, głowę czy też bark chirurga

- Czasza satelitarna posiadająca 21 podstawowych diod  umiejscowionych w 3 sekcjach

- Lampa (obie czasze) wyposażona w funkcję do operacji endoskopowych polegającą na przełączeniu kierunku światła o 180° w kierunku sufitu bez re-pozycjonowania czaszy lampy

- Zasilanie 230V, 50/60 Hz.

- Automatyczne przełączanie na zasilanie awaryjne

- Wyposażenie:

- Dodatkowy sterylizowany uchwyt lampy- 2 szt.

- Montaż i szkolenie pracowników

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 53

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 4:

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne :

4.1	W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania zamówienia w wysokości

0,2 % wartości brutto opóźnionej partii dostawy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto opóźnionej dostawy.

4.2      W okresie gwarancyjnym za nie dotrzymanie terminu w usunięciu usterek w terminie  uzgodnionym w wysokości 0,2 % wartości brutto towaru, którego dana usterka dotyczy za każdy dzień zwłoki, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto towaru, którego dana usterka dotyczy.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 54

Dot. pakietu nr 7

Czy Zmawiający dopuści do przetargu jako alternatywny, fotel ginekologiczny opuszczający się bardzo nisko z dodatkowymi dwoma podnóżkami ułatwiającymi schodzenie i wchodzenie na fotel, nie przeszkadzają one w zamontowaniu podkolanników.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 55

Dot. pakietu nr 7

Czy Zmawiający dopuści do przetargu jako alternatywny, fotel ginekologiczny o długości całkowitej bez segmentu podudzia 1305mm. Wymiary te nieznacznie odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego i nie wpływają na wygodę.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 56

Dot. pakietu nr 7

Czy Zmawiający dopuści do przetargu jako alternatywny, fotel ginekologiczny o wysokości zmienianej w zakresie od 600-900. Wymiary te nieznacznie odbiegają od wymaganych przez zamawiającego i nie wpływają na wygodę.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 57

Dot. pakietu nr 7

Czy Zmawiający dopuści do przetargu jako alternatywny, fotel ginekologiczny o szerokości oparcia i siedziska wynoszącej 550mm. Wymiary te nieznacznie odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 58

Dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu jako alternatywny, fotel ginekologiczny o regulacji siedziska w zakresie -5st. do 19st. Wymiary te nieznacznie odbiegają od wymaganych przez zamawiającego.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 59

Dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu jako alternatywny, fotel ginekologiczny o regulacji oparcia w zakresie 0st do 52st. Wymiary te nieznacznie odbiegają od wymaganych przez Zamawiającego. Jednocześnie fotel ten spełnia pozostałe wymagania zawarte w SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 60

Dot. pakietu nr 7

Czy Zamawiający dopuści do przetargu jako alternatywny, fotel ginekologiczny bez wyłącznika bezpieczeństwa umieszczonego w podstawie?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 61

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający pod pojęciem monitor o budowie „modułowej w technologii wymiennych modułów” oczekuje aby moduł umożliwiający pomiar saturacji, nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar częstości oddechu, EKG oraz analizę ST a więc wszystkie pomiary, których Zamawiający wymaga był wymienny i umożliwiał wypięcie i wpięcie do innego kardiomonitora?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 62

Dot. pakietu nr 10

Czy należy założyć, że Zamawiający wymaga obsługi przez ekran dotykowy jak to ma miejsce w większości nowych kardiomonitorów?

Odpowiedź:

Nie wymaga lecz dopuszcza.

Pytanie 63

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający wymaga technologii monitorowania saturacji odpornej na zakłócenia o dokładności potwierdzonej badaniami i certyfikatem tj. Masimo, Nellcor lub FAST?

Odpowiedź:

Nie wymaga lecz dopuszcza.

Pytanie 64

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści szerszy zakres pomiaru rytmu serca tj. od 40 do 300 ud/min przy pomiarze z mankietu oraz od 30 do 300 przy pomiarze z czujnika SpO2?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 65

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści pomiar temperatury w jednym torze z możliwością rozbudowy nawet do 3 torów? Pomiar w 2 torach jest rzadko wykorzystywany poza oddziałami noworodkowymi a obecność drugiego toru znacząco wpływa na cenę monitora.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 66

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści pamięć trendów graficznych i tabelarycznych wszystkich parametrów z ostatnich 48 godzin z dodatkową możliwością zapamiętywania zdarzeń alarmowych, fragmentów krzywych dynamicznych, trendów wysokiej rozdzielczości i histogramów? Jest to rozwiązanie bardziej przydatne  w praktyce i nie powinno być traktowane jako ograniczenie. Pragniemy dodać, że w przypadku pracy w systemie centralnego monitorowania możliwy jest dostęp do wszystkich danych (w tym trendów) nawet z ostatnich 96 godzin.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 67

Dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat do wewnętrznej regulacji temperatury pacjenta wykorzystujący elastyczne cewniki pokryte warstwą metalu i heparyny o średnicach 10,7F oraz 14F, wprowadzane do żyły głównej dolnej (IVC) poprzez żyłę udową (zgodnie z Państwa wymogiem zawartym w pkt 22 i 30)?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 68

Dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wyświetlania temperatury medium chłodzącego? Taka informacja nie ma znaczenia dla użytkownika, a jej obecność na ekranie mogłaby negatywnie wpływać na czytelność prezentacji danych. Wyświetlana jest aktualna temperatura pacjenta oraz temperatura zadana (docelowa) oraz nastawiona szybkość schładzania.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 69

Dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści nowoczesny aparat z automatycznym podtrzymywaniem temperatury docelowej pacjenta w zakresie 31,5st. C – 37,5st. C?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 70

Dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający dopuści do przetargu aparat w którym automatyczna stabilizacja temperatury pacjenta w przypadku napadowych gorączek jest możliwa w zakresie do 37,5st.C?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 71

Dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na aparat bez możliwości eksportu danych do komputera PC oraz bez możliwości podłączenia konsoli do systemu monitorowania?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 72

Dot. pakietu nr 14

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez cewnik konkretnej liczby komór?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 73

Par. 6 ust. 6.6.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów tak aby otrzymały następujące brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest udzielić 12 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie gwarancyjnym i 3 miesięcznej gwarancji dla nowo zainstalowanych w trakcie naprawy części w okresie pogwarancyjnym.”

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 74

Par. 4 ust. 4.1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów tak aby otrzymały następujące brzmienie:

„W przypadku nie dotrzymania terminu wykonania zamówienia w wysokości 0,2 % wartości niedostarczonego w terminie towaru za każdy dzień zwłoki”

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 75

Par. 4 ust. 4.2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisów tak aby otrzymały następujące brzmienie:

„W okresie gwarancyjnym za nie dotrzymanie terminu w usunięciu usterek w terminie uzgodnionym w umowie w wysokości 0,2 % wartości sprzętu, którego usterka dotyczy”

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 76

Czy zamawiający dopuści nieznaczne wydłużenie terminu dostawy lampy operacyjnej  z 5 tygodni od daty zawarcia umowy do 8 tygodni?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 77

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną ze źródłem światła w postaci matrycy LED złożonej  wyłącznie z białych diod? Proponowane rozwiązanie jest znaczenie lepsze ze względu na brak niekorzystnych zjawisk optycznych zachodzących w przypadku mieszania barw składowych. W przypadku wielokolorowych matryc diodowych w których następuje mieszanie się barw składowych w przypadku przysłonięcia strumienia światła np. głową lub dłonią chirurga w polu operacyjnym pojawia się tęcza spowodowana różnym kątem ugięcia się światła o różnym kolorze a więc długości fali świetlnej. Jest to wysoce niekorzystne zjawisko i właśnie ze względu na nie powstały lampy nowszej generacji używające wyłącznie diod białych.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 78

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną o nowoczesnej konstrukcji pozwalającej na łatwe przemieszczanie i precyzyjne ustawienie w żądanym położeniu, w której czasza główna oraz satelita posiadają kształt zwartej okrągłej, płaskiej i kompaktowej kopuły? Opisana w parametrach technicznych czasza jest w swojej konstrukcji uciążliwa i czasochłonna w trakcie procesu mycia i dezynfekcji, a także gorzej współpracuje z nawiewem laminarnym.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 79

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną bez możliwości zsynchronizowania sterowania parametrów światła wszystkich głowic z głowicy głównej?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 80

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną  z temperaturą barwową 4300K? Jest to parametr lepszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 81

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z regulacją wartości natężenia oświetlenia w zakresie 30-100%, z dodatkową funkcją oświetlenia dla zabiegów endoskopowych? Jest to parametr korzystniejszy od wymaganego w SIWZ.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 82

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną bez sterylnej regulacji parametrów światła wszystkich głowic z jednej głowicy?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 83

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną ze współczynnikiem rozpoznawania barw czaszy głównej i satelitarnej Ra 90%? Jest to optymalny poziom rozpoznawania barw dla tego typu urządzeń.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 84

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną z jednym nie sterylnym uchwytem na boku czaszy głównej przeznaczony do pozycjonowania lampy przez personel pomocniczy, okalający bez przerw 70% obwodu kopuły co daje lepsze możliwości łatwego ułożenia czaszy niż uchwyt okalający 20% obwodu, który nie utrudnia czyszczenia?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 85

Dot. pakietu nr 10

Czy Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu lampę operacyjną spełniającą wymagania dyrektywy medycznej 93/42/EEC i posiadającą deklarację CE oraz wpis do RWM z wgłębnością oświetlenia L1+L2 dla głowicy głównej i satelitarnej 80cm?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 86

Dot. pakietu nr 10

Prosimy o określenie czy Zamawiający posiada ekspertyzę budowlaną dotyczącą obciążalności stropu w miejscu montażu lamp operacyjnych, a jeżeli nie, to czy takową wykona na swój koszt aby potwierdzić możliwość bezpiecznego zamontowania lamp operacyjnych oraz czy ją udostępni Wykonawcy?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 87

Dot. pakietu nr 10

Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, iż w przypadku negatywnego wyniku ekspertyzy budowlanej, prace polegające na wzmocnieniu stropu Zamawiający wykona na własny koszt?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 88

Dot. pakietu nr 10

Prosimy o określenie , czy Zamawiający posiada już zamontowaną płytę stropowa w suficie?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 89

Dot. pakietu nr 10

Prosimy Zamawiającego o podanie wysokości sali operacyjnej w której będzie instalowana lampa, mierzonej od podłogi do stropu oraz od podłogi do sufitu podwieszanego, jeżeli taki jest przewidziany?

Odpowiedź:

Strop stały, wysokość 3m.

Pytanie 90

Dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści lampę z podstawą jezdna wyposażona w 5 kółek w tym 2 z blokadą?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 91

Dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści lampę która pozwala osiągnąć natężenie 55000lux?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 92

Dot. pakietu nr 3

Czy Zamawiający dopuści lampę ze stałą średnicą pola roboczego w zakresie 16cm?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 93

Dot. pakietu nr 7

Czy mając na uwadze ergonomie pracy personelu medycznego Zamawiający dopuści fotel ginekologiczny o poniższym opisie:

Wymiary:

Długość po rozłożeniu: 1920mm

Całkowita szerokość z uchwytami na nogi: 860mm

Szerokość siedziska: 700mm

Regulacja wysokości w zakresie : 630-1175mm

Regulacja pleców: -12˚/+70˚

Regulacja siedziska: +5˚/+8˚

Bezpieczne obciążenie 175kg.

Konstrukcja oparta na jednej kolumnie gwarantująca stabilność nawet w najwyższym położeniu.

Podstawa zabezpieczona tworzywową osłona bez otworów gwarantująca brak przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych (gdzie mogą powstawać ogniska infekcji) gwarantująca łatwość i szybkość dezynfekcji.

Doskonały dostęp personelu do pacjentki podczas porodu jak i badań prenatalnych.

Minimalna wysokość umożliwia samodzielne wejście jak i zejście z fotela nawet niskiej lub mniej mobilnej kobiecie bez konieczności pomocy personelu medycznego.

Lekka i łatwa regulacja podnóżków za pomocą jednego przycisku zarówno w kierunku poziomym jak i pionowym znacząco ułatwia pracę personelowi.

Bezszwowe materace wykonane ze specjalnego antybakteryjnego materiału odpornego na na działanie UV.

Elektryczna regulacja wysokości i oparcia pleców.

Bogata kolorystyka: mango, zieleń, niebieski, żółty.

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 94

Dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści diody o kolorystyce białej 100% udziału w ogólnej liczbie diod?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 95

Dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści regulowana temperaturę barwową w zakresie 3600-5000K?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 96

Dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością regulowania wartości natężenia oświetlenia w zakresie 10-1000%?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 97

Dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści współczynnik rozpoznania barw czaszy głównej równej 96Ra?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 98

Dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której średnica pola roboczego jest regulowana w zakresie 16-29 cm ?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 99

Dot. pakietu nr 12

Czy zamawiający dopuści lampę posiadającą zewnętrzny reling „brudny”, który pozwala na swobodne pozycjonowanie lampy (okalający czaszę na 75% obwodu)?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 100

Dot. pakietu nr 12

Czy Zamawiający dopuści lampę główną i satelitarną z regulowaną  wgłębnością oświetlenia L1+L2 w zakresie 80-120cm?

Odpowiedź:

Nie, tak jak w SIWZ.

Pytanie 101

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat przenośny zawierający unit główny, pompę wodną, uroflowmetr typu wirujący dysk, drukarkę kolorową atramentową, laptop z zainstalowanym oprogramowaniem pomiarowo-analitycznym.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 102

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat z laptopem z systemem XP-SP3, dysk 200 GB, RAM 2 GB a w pozostałych punktach spełniający wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 103

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat urodynamiczny bez możliwości bezprzewodowego sterowania systemu z komputerem?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 104

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat bez nomogramu pediatrycznego?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 105

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat który pomiar ciśnienia brzusznego mierzy w zakresie od -50 do 350?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 106

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat który pomiar ciśnienia śródpęcherzowego mierzy w zakresie od -50 do +350?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 107

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat który pomiar ciśnienia cewkowego mierzy w zakresie od -50 do +350?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 108

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w pompę perystaltyczną do napełniania pęcherza o zakresie od 0-100 ml/min?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 109

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat z pullerem o zakresie ruchu do 300mm?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 110

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat z nomogramem ICS?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 111

Dot. pakietu nr 2

Czy Zamawiający dopuści aparat przystosowany do cewników wodnych?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Pytanie 112

Dot. pakietu nr 5

Czy Zamawiający dopuści aparat o długości 145mm?

Odpowiedź:

Tak, dopuszcza się.

Z-ca Dyrektora

ds. Eksploatacyjno-Ekonomicznych

inż. Andrzej Domański